重庆房地产职业学院

智慧校园改造一期

招标文件

编号：2019060501

招 标 人：重庆房地产职业学院

建设单位：重庆房地产职业学院

目   录

第一章 招标公告	4

第二章   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1.  总则	9

1.1 项目概况	9

1.2  资金来源和落实情况	9

1.3  招标内容	9

1.4  投标人资格要求要求	9

1.5  费用承担	9

1.7  语言文字	9

1.8  计量单位	9

1.9  踏勘现场	9

1.10  投标预备会	9

1.11  分包	10

1.12  偏离	10

2.  招标文件	10

2.1  招标文件的组成	10

2.2  对招标文件的疑问	10

2.3  招标文件的澄清、修改和答疑	10

3.  投标文件	10

3.1  投标文件的组成	10

3.2  投标报价	10

3.3  投标有效期	10

3.4  投标保证金	10

3.5  资格审查资料	11

3.6  备选投标人案	11

3.7  投标文件的编制	11

4.  投标	11

4.1  投标文件的密封和标记	11

4.2  投标文件的递交	11

4.3  投标文件的修改与撤回	11

5.  开标	11

5.1  开标时间和地点	11

5.2  开标程序	12

6.  评标	12

6.1  评标委员会	12

6.2  评标原则	12

6.3  评标	12

7.  合同授予	12

7.1  定标方式	12

7.2  中标通知	12

7.3  签订合同	12

8.  重新招标和不再招标	12

8.1  重新招标	12

8.2  不再招标	13

9.  纪律和监督	13

9.1  对招标人的纪律要求	13

9.2  对投标人的纪律要求	13

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	13

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	13

9.5  投诉	13

10.  其他	13

第三章  评标办法（综合评估法）	14

1. 编制依据	14

2、评标原则	14

3、评标委员会	14

4、评标工作纪律	14

5、评审内容	14

第四章  技术方案及要求	18

第五章  投标文件格式	28

一、法定代表人身份证明	- 39 -

二、授权委托书	- 40 -

三、生产厂家出具的授权书	- 41 -

四、投标人基本情况表	- 42 -

附3-1：各类证书	- 43 -

六、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况	44

# 第一章 招标公告

1. 招标条件

智慧校园改造一期招标文件项目已由学院批准建设，项目法人为重庆房地产职业学院，建设资金由学院自筹且已经落实，项目已具备招标条件。现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标内容

2.1.1 招标内容如下：

本次招标包括但不限于：所招标设备的采购、运输、安装、调试、试运行、考核验收、培训和最终交付、售后服务等。

2.2 技术要求：详见标书第四章内容和要求；

2.3 项目地址：重庆市沙坪坝区大学城重庆房地产职业学院校区内

3. 投标人资格要求

本项目招标实行资格后审，投标人至少应具备以下资格条件：

3.1 投标人应是具有工商行政主管部门颁发有效营业执照的独立法人； 投标人在中国境内注册，注册资本200万元及以上（含200万元）；

3.1.1 所招标设备的厂家在重庆地区具备售后服务团队。

3.1.2 所招标设备符合信息设备资源共享协同服务标准（提供证明文件）；

3.2非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。

3.3符合《政府采购法》第二十二条：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。

5. 获取招标文件的方法

5.1 发布公告开始的时间：2019年6月11日。

5.2 招标公告发布之日起至2019年6月17日10:00，投标人可以向重庆房地产职业学院总务处申请取得招标文件，投标人可通过重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）直接下载补遗、答疑等文件。投标人如对招标文件有疑问，请按招标文件提出疑问。

5.3 竞争性谈判文件售价为 1000元（现金，售后不退），中标单位缴纳中标金额8‰的服务费。

6. 投标/开标时间地点

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间见招标书）地点为：重庆房地产职业学院六楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理。

7. 发布招标公告的媒介

本次招标公告在“重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）”上发布。

8. 联系方式

招标咨询联系人：贾老师    15922557192    023-61691822

标书购买联系人：骆老师    18996397102    023-61691867

招 标 人：重庆房地产职业学院

地    址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目名称 | 智慧校园改造一期 |
| 1.1.3 | 招标人 | 单位名称：重庆房地产职业学院 地 址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 邮 编：401331 联系人：骆老师 电 话：18996397102 023-61691867 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 学院自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （具体要求详见第四章“技术标准和要求”） |
| 1.3.2 | 交货方式 交货时间 | 1.交货方式：设备运送至用户指定地点，落地验收合格交货； 2.交货时间：2019年7月15日之前交货并安装调试完毕； 3.合同签订后，全部设备应按约定时间交货、安装及验收。 |
| 1.3.3 | 伴随服务要求 | 附属服务内容：运输、装卸、安装、系统调试、验收及两年质保、售后维保服务等。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 设备验收合格双方签字后，免费质保期为不少于24个月。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 全新，未用过，经由第三方质检部门认定，符合国家相应行业标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1. 在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业； 2．非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。 3．符合《政府采购法》第二十二条： 3.1具有独立承担民事责任的能力； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5.近年发生的诉讼和仲裁情况； 被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不踏堪现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 是否允许 分包 | 本项目不允许分包和转包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件需修改或根据投标人提出的问题进行修改、澄清或答疑，招标人将在网上发出补遗通知，请投标人自行查阅和下载。 |
| 2.2.1 | 对招标文件的疑问 | 1.投标人对招标文件如有疑问，应在规定的时间内通过023-61691867发送传真提出。如在规定时间内没有对提出的，视为完全理解并接受招标文件的所有内容。 2.提出疑问开始时间：同招标公告发布时间 3.提出疑问结束时间：2019年6月17日10:00时（北京时间） |
| 2.3 | 招标文件的澄清、修改和答疑 | 1.招标人对已发出的招标文件需要进行澄清、修改或对疑问作答的，将在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上公布。 2.答疑开始时间：同提出疑问结束时间 3.答疑结束时间：2019年6月17日10:00时 4.投标人自行登录重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）直接下载澄清、修改或对疑问作答的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3 | 投标文件 | 投标文件的组成和内容必须实质性响应招标文件的要求，否则将被拒绝。 |
| 3.1.1 | 投标文件的构成 | 1.投标文件计量单位：采用国家法定计量单位（标准）； 2.投标文件的组成必须统一格式（见招标文件第五章内容） 3.投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1. 投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 2. 投标报价包含以下三个部分： 2.1货物价：货到买方现场落地交货价。 2.2相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、安装材料费、辅助材料费、税费以及系统正常运行需要的所有费用。 2.3质保两年所需的费用：包含两年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换。 3.本次招标设有最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。最高限价在2019年6月14日在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上公布。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 30日历天（从递交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 1.投标保证金的形式 投标保证金由投标人开标前以银行转账的方式到指定的银行账户。并提供转账凭证加盖鲜章。 2.投标保证金的金额 本项目投标保证金：人民币贰万元整。 3.投标保证金的退还：招标人发出中标通知书后5个日历天内，学院退还未列入中标候选人的投标保证金（不计息），招标人与中标人签订合同后5个日历天内，学院向其他中标候选人退还投标保证金（不计息）。 4.投标保证金有效期：投标保证金有效期＝投标有效期。 5.不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6.中标人若在中标通知书发出3日之内拒绝签订合同，其保证金将不予退还；若发生此种情况，招标人有权另选排名在其后的中标候选人为中标人。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）即为审查内容； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标人案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1.投标文件格式上要求签字盖章的地方，必须签字盖章； 2.所有涉及投标报价、承诺、保证等内容必须签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.资格审查资料一式伍份； 2.投标函部分一式伍份； 3.技术部分一式伍份； 4.提供电子文档1份（U盘装）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）资格审查资料单独装订成一册，并应编制目录、页码； （2）投标函部分内容按以下顺序装订成一册并应编制目录、页码： ①法定代表人身份证明及授权委托书 ②招标文件确认书 ③投标函 ④服务承诺等 ⑤其它资料 （3）技术部分内容按格式要求编制。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋用“资格审查部分”袋、“投标函部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封，但封口处不加盖公章。 5.“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：物联网智慧档案室和人脸识别智慧考勤点名系统 招标编号：2019060501 投标人名称： （投标人盖章） 投标文件 在2019年6月17日14：30时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 接受投标文件开始时间：接受投标文件结束时间前30分钟 接受投标文件结束时间：2019年6月17日14：30 时北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人将投标文件密封送达重庆房地产职业学院综合楼6楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5 | 开标会 | 开标会由重庆房地产职业学院招标领导小组主持 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同接受投标文件结束时间（北京时间） 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。 （2）投标人递交投标保证金，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。 （3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。 （4）由工作人员检查资格审查部分，审查不通过的投标人劝其离场。 （5）由工作人员随机开标，填写开标记录表。 （6）有关人员在开标记录上签字确认。 （7）开标结束。 |
| 6 | 评标 | 评标工作由依法组建的本项目评标委员会按照本次招标文件要求和所规定的评标办法、标准、细则进行评标。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会按照得分由高到低的顺序依次推荐1～3名为中标候选人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 9 | 补充内容 |  |
| 9.1 | 参加开标会的投标人代表应携带以下资料供查验： 1.法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书原件； 2.法定代表人或被授权人的身份证原件及复印件； 3.投标人投标保证金进账回单复印件； |  |
| 9.2 | 1.投标人收到书面中标通知后3天后，投标保证金自动转为履约保证金。 2.由学院财务出具履约保证金收取相关收据。 |  |
| 9.3 | 工程款支付方式：1、转账；2、支票。 |  |

## 1.  总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目货物采购及服务进行公开招标。

1.1.2 本招标项目名称、项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标人名称、地址、联系方式：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标内容

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货方式、交货时间：见投标人须知前附表。

1.3.3  伴随服务要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.5  质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

### 1.5  费用承担

不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

### 1.11  分包

详见投标人须知前附表。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  对招标文件的疑问

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查下载的招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的形式和时间前，通知并要求招标人对招标文件予以澄清。

### 2.3  招标文件的澄清、修改和答疑

2.3.1  投标人如果有疑问，招标人以须知前附表规定的形式对招标文件澄清、修改和答疑，在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上发出通知或答疑通知；投标人应时刻在网上相应地方查寻通知、修改、答疑等信息，如果投标人疏忽大意，其后果自负。如果澄清、修改和答疑的时间距投标截止时间不足15天，经有关部门同意后通知相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人网上收到答疑、修改通知后，应按照内容执行，不必确认已收到该修改。

### 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

投标文件由投标函部分、技术部分、资格审查部分组成。

3.1.1投标函部分应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）招标文件确认书

（3）投标函

（4）服务承诺

（5）其它资料

3.1.2资格审查部分应按招标文件要求制作。

3.1.3技术部分应按招标文件要求制作。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按投标人须知前附表及其相关规定填报。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个日历天内向中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1  本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）和投标文件格式要求的内容；

### 3.6  备选投标人案

投标人不得递交备选投标人案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加内容和附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件技术条款、投标函条款在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数见投标须知前附表。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按要求密封和写标记的投标文件，将被拒绝受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

开标会议由重庆房地产职业学院招标领导小组主持，开标应当按下列程序进行：

（1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。

（2）投标人提交投标保证金收据，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。

（3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。

（4）由工作人员检查资格审查部分，审查不通过的投标人劝其离场。

（5）由工作人员随机开标，填写开标记录表。

（6）有关人员在开标记录上签字确认。

（7）开标结束。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 投标人中标后又提出对招标文件中各项条款的不实质性响应，经双方协商，在7.3.1条规定的时间内不能达成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

7.3.4 签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证,无法提交履约担保等等）不能履行合同，发包人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向学院纪检监察室，或学院有关行政监督部门投诉。

### 10.  其他

其他补充内容要求见投标人须知内容和前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 1. 编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标文件》对本项目招标的要求，制定本办法。

## 2、评标原则

1．坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

2．坚持依法评标的原则；

3．采用综合评分法，不保证最低报价中标的原则。

## 3、评标委员会

由招标人依法组建评标委员会。

## 4、评标工作纪律

4.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，坚持评标原则，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.2评标在封闭、保密的方式下进行，有关评定过程信息对投标人及其他无关人员保密。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。所有评委和工作人员在评标期间不得以任何方式将评标情况泄漏给参加评标工作以外的任何单位和个人。评标期间，评标委员会成员关闭随身携带的通讯工具，并集中封存保管，由评标区提供的工作电话对外联系。

4.3所有评委和工作人员未经监督部门授权不得接待投标人或与投标人有关联的人员。

4.4任何单位或个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，任何试图非法干预或影响评标过程和结果的做法都将导致取消相关投标人可能的中标资格。

4.5评标委员会及评委的评分细节应接受评标监督人员的监督和质询。

4.6评委和工作人员在评标期间均不得私自离开评标委员会指定的区域或场所，如确需离开，应经监督部门同意。

4.7评委和工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、推荐中标候选人的情况以及与评标有关的其他细节。

4.8评委和工作人员应注意保存评标资料，不得遗失或带离评标委员会指定的场所，评标结束时应及时清理、归档。

4.9对违反评标纪律的评委和工作人员，一经发现，评标委员会可提请招标人或招投标行政监督部门视其违纪情节给予相应的处罚。评标委员会成员有权就评标活动中的违法、违纪行为向有关行政监督部门、纪检监察部门进行举报。

## 5、评审内容

5.5.1 初步评审

1）投标文件的初审：包括形式评审、资格评审和响应性评审。投标文件初审合格方能进入下一步详细评审。

初步评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 | 投标人名称、投标文件的有效签署、有效期、投标保证金、报价唯一 | 形式评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 2 | 资格评审 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 资格评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 3 | 响应性评审 | 无招标文件明确规定为重大偏差的情形等。 | 响应性评审合格方能进入下一评议程序。 |

2）对所有投标人的投标文件是否符合招标文件提出的所有实质性要求，评标委员会应逐项进行评审；投标文件在实质上响应招标文件要求方面出现重大偏差时，由评标委员会评定该投标为废标。

有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

违反上述规定的，相关投标均无效、为废标。

当投标文件出现下列情形之一时，应认定该投标文件在实质上响应招标文件方面出现重大偏差：

⑴ 未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑵ 未按招标文件要求签字、盖章的；

⑶ 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

⑷ 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

⑸ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑹ 明显不符合技术规格、技术标准的要求；不满足招标文件中关键技术参数或条款（带★号）的；

⑺ 投标文件载明的招标项目完成期限（工期）超过招标文件规定的期限；

⑻ 投标总价超过招标人最高限价以及专家认定的恶意低价；

⑼ 质量保证期不满足招标人要求的；

(10) 投标文件中有虚假陈述的；

(11) 未按招标文件要求进行报价或报价有重大遗漏的投标或附有招标人不能接受的条件的；

5.5.2 详细评审

评标委员会只对所有被认定为在实质上响应了招标文件要求的有效的投标文件进行详细评审，评分标准及计分办法如下：

评分标准及计分办法

一．本项目评标方法：综合评分法

本次招标评标采用“综合评分法”，满分100分；其中投标函（投标报价）部分50分，技术部分35分，商务部分15分。

二．本项目评标标准：

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （50%） | 50 | 1.评标价 （1）评标价：投标人的投标总报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价； （2）评标委员会对投标人投标报价的评审应以有效评标价为基础。 2.确定报价得分 （1）评标基准价计算方法：所有初步评审合格的投标人的投标报价的平均值为评标基准价。评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 （2）计算报价得分： 报价得分总分为50分。投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣3分，每减少1%扣1.5分。以此类推，扣完为止。保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （35%） | 35 | A起评分： 有效投标人的起评分为25分（在此基础上加分和扣分）。 |  |
|  |  |  |  | B扣分条款： 1、重要技术参数带（★）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除2分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 3、技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。 |  |
|  |  |  |  | C加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数[本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分]要求的每条可加2分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]高于招标要求的每条可加1分。 3、以上两款总加分不超过10分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 注册资金（2%） | 2 | 投标人注册资金200万的得0.5分，投标人注册资金大于200万小于500万的得1分。投标人注册资金500万及以上的得2分。 |  |
|  |  | 资质部分 （10%） | 10 | - 其中物联网RFID设备符合信息设备资源共享协同服务的标准，提供证书复印件加盖鲜章，原件备查，可得2分； - 智能信息发布终端产品需为节能产品，提供中国节能产品认证证书并加盖企业公章。可得2分； - 智能信息发布终端整机制造商须通过ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，提供证明文件复印件并加盖鲜章。可得2分； - 人脸识别考勤硬件整机制造企业获得高新技术企业协会颁发的《高新技术企业》证书，提供证明文件复印件并加盖鲜章。可得2分； - RFID智慧档案柜制造商具有国家保密局涉密颁布的系统集成资质。可得2分。 |  |
|  |  | 质保期 （1%） | 1 | 质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加0.5分，最多可加1分。 |  |
|  |  | 售后服务 （1%） | 1 | 售后服务机构及机制健全，有足够的技术保障得0.5分；售后服务承诺书内容完整可行，可得1分;否则得0分。 |  |
|  |  | 优惠条件（1%） | 1 | 投标人提出对本项目有重大、实质性帮助的其它优惠条件得1分。 |  |

# 第四章  技术方案及要求

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人脸点名球机 | ★1.云台支持水平 360°连续旋转; 垂直 0°~+90°，无盲点，支持预置点/花样扫描/自动巡航/水平扫描等多种扫描方式对教室内进行巡航扫描，实现对教室内全方位人脸扫描覆盖，从而实现对教室内所有人员的人脸图像识别抓取进行人脸识别考勤； ★2.摄像头支持30倍光学变焦；支持人脸抓拍、人脸跟踪及人脸自动过滤； ★3.支持活体检测识别，有效杜绝各类照片欺骗； ★4.人脸识别速度快，人脸跟踪与检测≤50ms，人脸特征提取≤300ms； 5.支持公有云、私有云、局域网多种使用部署方式 6.支持识别距离配置 | 7 | 台 |
| 2 | 人脸识别比对服务器 | 技术参数 2U机箱(430*90*415MM)/可挂载4个4T硬盘随机录像存储/4路H.264接入/1个HDMI，1个VGA/1个千兆网口/16进4出报警接口/1路音频输入1路音频输出/2个USB接口 功能参数 前端支持32路抓拍机接入，3个人脸名单库（黑/白名单/VIP名单）总库容50万人脸，人脸回放，以图搜图，以脸搜脸，NVR直接操作添加人脸黑白名单，支持远程监控 | 3 | 台 |
| 3 | 智慧校园人脸识别考勤系统平台软件 | 平台性能 ★1.要求连续7×24小时提供在线服务； ★2.要求提供7×24小时在线人工客服支持； ★3.系统平台采用B/S架构； ★4.系统平台操作响应时间≤0.1s； ★5.系统平台人脸识别比对≤0.2s； ★6.系统平台人脸识别成功率≥98%； 平台功能 ★1、支持人脸考勤、考勤信息、考勤数据分析以及每个场景相对应的不同要求的统计报表信息以及考勤数据分析。 ★2、用户信息管理、考勤时间管理、识别精度管理以及其他信息管理。 ★3、支持设备在线管理。 4、更多功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 智能信息发布终端（75寸） | 1）采用工业控制级主板，稳定可靠；2）开机LOGO：可定制LOGO；3）播放方式：支持横屏播放，开机自动循环播放；4）自动开机：自定义定时开关机设置；5）输入输出：支持外接电脑VGA/HDMI输入，内部电脑VGA/HDMI输出（投影仪等）；6）显示：PC全高清HDMI 信号1080P, 视频解码MPEG、H.264 等；7）网络：广域、局域网，音、视频及书写同步高速传输；8）结构：铝合金型材面框，窄边框；9）屏类型：LED背光 ；10）尺寸：75英寸；11）显示区域：1650.24(H)×928.26(V)；12）分辨率：3840×2160P；13）亮度：≥350 cd/㎡（具体按屏幕尺寸）；14）对比度：≥ 4000：1；15）响应时间：< 8ms（灰阶至灰阶）；16）色彩总数:16.7M；17）可视角度:水平≥178度 垂直≥178度；18）支持3D COMB filter（3D滤波降噪）；19）支持AV输入（复合信号）、AV输出 （复合信号）；20）支持VGA输入(15针D-Sub)、VGA输出（15针D-Sub）、PC-AUDIO输入；21）支持hdmi、touch、usb多种接口；22）支持USB多媒体播放功能；23）高清多媒体接口（HDMI）：1(外扩前置1路)；24）喇叭：2×10W（8Ω）；25）输入电源：220V AC 50/60Hz；26）整机功耗：﹤320W；27）待机功耗：﹤1W。 | 13 | 台 |
| 5 | 智能人脸识别信息发布终端（21寸） | 1）操作系统：Android 5.1；2）系统权限：提供Root权限；3）开机LOGO：可定制LOGO；4）CPU：RK3288 四 核；5）摄像头：200万像素；6）蓝牙：BT4.0；7）刷卡：支持射频IC卡；8）系统内存（RAM）：DDR-Ⅲ 2GB；9）系统存储：8GB；10）播放方式：支持横屏播放，开机自动循环播放；11）自动开机：自定义定时开关机设置；12）屏幕类型：TFT LCD；13）尺寸：21.5”； 14）自然分辨率：1920 x 1080（长宽比16：9）；15）显示画面尺寸：476.64（H）x 268.11mm（V）；16）显示色彩：16.7M；17）可视角度：178°，178°（水平/垂直，标准）；18）亮度（标准）：≥250cd/m2；19）对比度：标准4000：1；20）响应时间：≤8ms（灰阶至灰阶）；21）标准功率：≤35W；22）触控类型：投射式电容触摸；23）触点：6-10点；24）响应时间：8ms；25）透光率：＞85%；26）喇叭：2x2W/2x5W(8Ω)；27）扩展端口：SD/TF卡；28）扩展卡 ：自弹式，最高支持64GB；29）通讯接口：USBx2，RJ45 | 13 | 台 |
| 6 | 信息发布终端盒子 | 1、 CPU 瑞芯微RK3288 四核Cortex-A9 @ 533MHz;内存 DDR3 2G。 2、内置存储容量 NAND FLASH 8GB，支持EMMC;显示屏接口 LVDS接口（单路，6位双路，8位双路）。支持最大分辨率1920x1080。 3、支持VGA，1280*720输出；支持HDMI 1.3 1080P输出；2个USB、1个SD卡槽，DC接头，硬电源开关，RJ45接口，WIFI 2.4G 802.11a/b/g/n；DC12V电源。 | 13 | 台 |
| 7 | 智能信息发布前端展示系统 | 75寸信息发布终端展示要求 ★1、支持德育宣传、班级荣誉、考场信息、校园通知、校园风采、天气预报等信息对外呈现和展示。具体发布内容可自由编辑，提供多种自定义模块进行自由组合选择。 ★2、多种信息发布模式： - 正常模式 提供对各类信息的发布功能，发布信息可以是（视频）新闻、紧急通知、学术会议通告等，支持视频、图片、文字等常见多媒体形式的文件，可以设置播放方式和播放时间等，可指定时间段发布到指定的播放端或播放端群组，实现个性化播放。 - 紧急模式 遇到突发情况的时候，智能信息发布终端能够被后台管理人员锁定，展示紧急消息通知或是提示。例如遇到台风天气，可以发布全校停课的紧急通知；有消防演练或是紧急火情的时候，能够实时指示逃生通道和紧急提醒。 - 自定义模式 自定义模式支持多种智能信息发布终端展示形式，提供至少5种模板进行选择展示，支持对单个终端或一组终端进行发布展示。 21寸信息发布终端展示要求 1、在满足上述75寸信息发布终端展示要求的基础上应具备以下功能： ★（1）首页 学生/教师进行查阅信息、互动操作等方式来参与智慧校园生活的主要方面。展示相应的基本信息，如：校园信息、德育宣传、时间/天气预报、通知、图片视频轮播等信息。 ★（2）人脸识别考勤 针对教师是否到教学楼进行人脸识别考勤和考勤信息统计分析和展示。 ★（3）风采展示 主要用于展示学校荣誉、奖章、科研成果等等风采信息。 ★（4）个人中心 学生自己的专属空间，学生可以在任意信息发布终端（21寸）以刷学生卡的方式登录到自己的个人中心，查看与自己在学校相关的动态，包括成绩查询、课程安排、学分获取情况等等内容。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能信息发布后台管理系统平台 | - 平台性能 ★1、要求连续7×24小时提供在线服务； ★2、要求提供7×24小时在线人工客服支持； ★3、服务器系统采用B/S架构，管理人员只需通过WEB页面即可访问节目制作编辑系统； 二、基础功能 ★1、终端远程管理：开机、关机、时钟同步（校时）等功能； ★2、楼栋参数管理：楼栋基本信息、教室/办公室楼层分布情况（实现群组管理） 3、管理权限设定：提供多级别权限管理，满足分级管理控制流程的需要。 3、终端实时监控：设备当前状态（设备ID、MAC地址、设备位置、在线/离线状态）； ★4、发布内容管理：支持视频、图片、文字等常见多媒体形式的文件，具体发布内容可自由编辑，提供多种自定义模块进行自由组合选择。 ★5、工作模式设定： 设定默认工作模式，终端如无任何特定设置。可以设定工作模式的有效起止时间，超过有效时间将返回到默认工作模式。设定工作模式须支持个性化设置，即支持按群组进行管理，分别服务于不同的区域和时段。 三、应用功能 ★1、信息发布模式：提供对各类信息的发布功能，发布信息可以是（视频）新闻、紧急通知、学术会议通告等，支持视频、图片、文字等常见多媒体形式的文件，可指定时间段发布到指定的播放端或播放端群组，实现个性化播放。 ★2、教师考勤：系统平台支持针对教师是否到教学楼进行人脸识别考勤和考勤信息统计分析和展示。 ★3、上述工作模式可以在终端播放器上随时切换。 | 1 | 套 |
| 9 | 智慧档案管理系统平台 | 平台性能 ★1.要求连续7×24小时提供在线服务； ★2.要求提供7×24小时在线人工客服支持； ★3.系统平台采用B/S架构； ★4.系统平台响应时间小于0.1s； ★5.系统平台纸质档案整体盘点时间≤10s； 功能要求 ★1.管理中心平台，实现档案资料智能管理信息化。实现档案资料日常的存储、查询、借阅、归还、防盗、盘点、定位等具体业务，对档案流通进行动态的管理，实现档案业务办理的自动化。 ★2.储位管理功能，实现档案自动识别模块所储存的档案盒编号和储位自动识别模块所储存的储位编号自动匹配，从而在进行档案的出入库时较好地实现档案储位的定位。 ★3.借阅流程审批功能，提供在线申请审批借阅电子档案，或预约到档案馆实物借阅。提供在线预约审批功能，查看电子化档案功能。 ★4.查询分析功能，实现档案的模糊检索、精确检索、分类检索、筛选查询等;提供档案数据统计导出功能，包括：档案查阅情况、借阅时间、借阅人员信息、用户操作信息、档案数量明细等信息Excel表格方式导出。 ★5.档案数字化功能：将各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，实现线上浏览电子档案功能；支持电子化档案阅读权限管理、审批流程管理等等。 6.门禁安全功能：实现未通过借阅流程的档案出档案室报警反馈功能，已通过借阅流程的档案出档案室再次确认，系统自动记录档案的出库时间信息。 ★7.档案盘点功能，实现纸质档案快速智能化盘点，完成对档案的相关信息以及相应的储位信息的收集，与档案中心数据库数据自动比对。 8.短信提醒功能，实现档案到期、逾期提醒：对借阅、借调要到期未归还档案的系统自动发送短信提醒借阅、借调人员及档案工作人员。 ★9.销毁管理功能，支持设定每份档案的保管期限，过期自动归类为销毁档案，并提示管理员进一步操作。 10.安全管理功能，当档案盒在非正常情况下离开储位，系统自动报警。 | 1 | 套 |
| 10 | RFID智能档案柜 | 技术参数 ★1、工作频率 13.56MHz ★2、协议标准 ISO15693，ISO18000-3 ★3、规格 5层4格 ★4、档案数 档案盒≥160盒；档案袋≥1280份 ★5、盘点时间 <10秒 ★6、定位精度 每单元格 ★7、权限管理 刷卡、二维码扫描，可选配指静脉和人脸识别 8、规格 柜体尺寸1300（宽）*410（深）*1921（高）mm 9、格口尺寸：560（宽）*410（高）*380m（深）m 10、显示屏 4.3寸高清触控显示屏，分辨率支持1920*1080；支持多点触控； 11、灯箱 可定制丝印LOGO 12、工作温度 0℃~＋45℃ 13、存储温度 －10℃~＋75℃ 功能参数 ★1、支持24小时在线盘点，实时自动记录档案的领用和归还状态 ★2、通过RFID标签来进行定位操作，可定位到每格，方便档案快速领用查找。 3、4.3寸触控显示大屏，高分辨率，具有图形化的友好操作界面。 ★4、支持 ISO15693 国际标准协议，能读写 TI、NXP 等各类 15693 协议电子标签。 ★5、柜体支持固件升级，可满足协议扩展和功能扩展的应用需要。 6、盘点速度快，整柜盘点时间小于10秒； 7、柜体主体部分采用1.2mm碳钢板，表面采用喷塑处理工艺。 ★8、拓展性强，柜体支持级联。 ★9、每个格口内配备RFID读卡器。能够非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 ★10、对接软件平台，实现档案借出、续借、归还、盘点、定位等功能。 ★11、支持实时记录操作日志功能，方便事件追溯。 12、采用进口透明亚克力视窗，方便查看柜内档案。 13、支持应急开关，方便断电时应急开锁。 14、维修面板置顶，方便维修，配备独立钥匙。 15、柜体配备脚轮，方便搬运和移动。 | 20 | 套 |
| 11 | 高频RFID标签 | 1.原装芯片：i code sli-x 2.工作频率：13.56Mhz； 3.支持协议：ISO15693标准； 4.内存储量：128 byte 5.识别距离：1-50cm（本特性与卡片性能及天线尺寸有关）； 6.识别速度：50张/秒,批量多标签扫描识别(防冲突\防冲撞功能)； 7.环境温度：-40度 to 50 度 8.擦写次数：100,000次 9.使用寿命：5-10年 10.产品尺寸：50*50mm，厚度0.2mm(铜版纸不干胶，可印刷，正负误差0.1mm，芯片位置有小凸起) | 20000 | PSC |
| 12 | 桌面式高频RFID读写器 | - 工作频率：13.56Mhz； 2.支持卡片：支持Mifare标准，S50和S70等 3.操作系统支持：Windows 98、Windows XP（32\64）Windows 7 4.支持的协议：ISO14443A ISO1443B ISO15693 5.读卡距离：80MM 6.读卡时间：＜100MS 7.读卡速度：0.2S 8.读卡间隔：0.5S 9.尺寸：104MM×68MM×10MM 10.重量：140G 11.工作环境：温度（-20℃~85℃） 湿度（5%~95%） 12.工作电压：DC3.3V – DC4.5V 13.工作电流：100mA 14.状态指示灯：2色LED（1色“红色”-电源LED，1色“绿色”-状态指示灯） 15.内置喇叭：蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器 | 5 | 台 |
| 13 | RFID通道门 | - 工作频段 13.56M±7k Hz - 工作电压 100－240V AC - 额定功率 ＜20W - 射频功率 ＞4W - 红外数量 2对 - 尺寸 1680*580(630)*18(53)mm - 通道宽度 90cm - 重量 小于29 Kg（单门\片） - 工作温度 -20 °C - +65 °C - 存储温度 -40 °C - +75 °C - 工作湿度 < 95% @ 25 °C - 充分支持符合ISO/IEC 15693协议各主流电子标签（TI、PHILIPS、ST、INFINEON、FUJITSU．．．）的全方向检测 - 通道宽度达90CM； - 低功耗设计，射频输出功率4W以上； - 2路红外运动传感器支持判断运动方向和人数统计； - 支持EAS和AFI两种安全检测模式； - 支持单通道独立工作和多通道并列工作； - 支持RS232/RS485、TCP/IP接口（选配）； - 支持设备远程集中配置管理； | 3 | 套 |
| 14 | RFID移动手持终端 | 1.基本参数 整机尺寸 162×78×22±2mm 整机重量 小于450克 显示屏 4.7寸IPS高清屏，分辨率720*1280 触控屏 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 扩展插槽 1个sim卡槽，2个PSAM卡槽 1个MicroSD(TF)卡槽 通讯接口 高速USB2.0设备端接口，3.5棍插充电口 音频 支持语音播报 指示灯 网络指示灯，充电指示灯 键盘 扫描键、功能键 摄像头 后置800万像素摄像头，带闪光灯、自动对焦功能 手电筒 低功耗LED灯照明，应急使用 GPS导航 内置GPS全球定位系统，误差范围±5m 2.性能参数 CPU 四核64位，Coretex-A53，主频1.3GHz 内存容量 RAM：2GBROM：16GB 操作系统 Android7.0 扩展内存 支持128GBMicroSD卡 3.数据通讯 4G TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 3G WCDMA(850/1900/2100MHz); 2G GSM/GPRS/Edge（850/900/1800/1900MHz） WIFI 2.4G/5G双频，符合IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth 符合Bluetooth4.0 4.工作环境 操作温度 -20℃～50℃ 存储温度 -20℃～70℃ 相对湿度 5%～95%不凝结 防护等级 主机IP65 5.高频 支持频率 13.56MHz 支持协议 针对ISO15693、ISO14443双协议 识读距离 0-7厘米（与标签和环境有关） 高频（CPU卡） 支持CPU卡的读写，配合PSAM使用 电池性能 电池容量 4750mAh锂聚合物电池 待机时间 关闭无线通讯等功能可待机360小时 充电时间 小于4.5小时 工作时间 14小时以上（一次充满电） | 1 | 台 |
| 15 | 高拍仪 | 技术参数 1.摄像头 高清CMOS 1600万像素 2.分辨率 4608*3456 3.Wifi功能 支持2.4G频段 4.处理器 32位MIPS CPU 5.激光辅助 3束激光 6.曲面展平 激光立体展平 7.产品尺寸 375*220*390mm 8.产品重量 1.5kg ★9.扫描幅面 单页文件≤A3；已装订文件（或书籍）≤A4 ★10.扫描速度 单页文件≈1.5秒/页；已装订文件（或书籍）≈1.5秒/双页 11.图片色彩 24位 12.输出格式 JPG、PDF、双层PDF、Word、Excel 13.USB类型 USB2.0 High-Speed 14.扫描光源 自然光+顶部LED补光 15.顶部LED光源 二档可调 16.对焦方式 定焦/自动对焦 17.扫描方式 机身按键、软件触发、外接按键、脚踏键四种方式 18.软件系统支持 MAC;XP/Win7/Win8/Win10 32位/64位 功能参数 ★1.支持A3/A4幅面 ★2.支持免拆装订，成册扫描，激光辅助曲面展平 ★3.支持OCR文字识别，可将扫描文字直接转化为可编辑文档 ★4.翻页速度≤30页/秒 ★5.支持自动纠偏，自动裁剪，裁切空余部分 ★6.支持自动去手指，自动去除手指和黑边 ★7.支持一键去底色 | 3 | 套 |
| 16 | 图书馆智能闸机人脸识别比对机 | ★1.加装在图书馆现有闸机通道上； ★2.支持1:N大流量人脸识别； ★3.支持活体检测（视频、照片无效）；识别率99.99%； ★4.摄像头超宽动态，支持逆光下人脸比对，支持多姿态人脸，高效算法快速比对快速开闸； ★5.人脸识别时间小于1s； ★6.人脸库支持10000张人脸库及以上； 7.白光补光，夜间全彩抓拍，识别率更高； 8.3.5寸LED高清显示屏显示实时视频流； 9.支持自动补光功能；支持防水等级。 | 8 | 台 |
| 17 | 图书馆智能闸机人脸识别比对勤系统平台软件 | 平台性能 ★1.要求连续7×24小时提供在线服务； ★2.要求提供7×24小时在线人工客服支持； ★3.系统平台采用B/S架构； ★4.系统平台操作响应时间≤0.1s； 平台功能 ★1、支持门禁管理、图书馆出入管理、图书馆出入信息统计。 ★2、支持人脸数据下发至人脸识别终端。 ★3、用户信息管理、考勤时间管理、识别精度管理以及其他信息管理。 ★4、支持设备远程在线管理。 | 1 | 套 |
| 18 | 深信服防火墙WAN口授权 | 现有深信服防火墙增加一路外网接口（WAN）授权 | 1 | 套 |
| 19 | 三层交换机 | 1.背板带宽，336Gbps/3.024Tbps 2.包转发率，96Mpps 3.端口要求，24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP 4.VLAN要求，支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN交换功能，支持SuperVLAN 5. QOS要求，支持对端口接收和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 | 5 | 台 |
| 20 | 华为存储硬盘 | 1.用于移动公司提供现有华为OceanStor S6900-M100存储服务器扩容和安装 2. 配置6块3.5英寸，4TB NL_SAS硬盘（含磁盘托架） | 6 | 块 |
| 21 | 教务系统对接 | 提供标准接口（最少提供DLL\WEBservice\EJB三种接口，同时提供开发文档与示例），不包括标准接口外的开发费用及第三方收取的接口费用，开发需评估报价。 含人员数据及扣款等。 | 1 | 套 |
| 22 | 平台开放式标准接口 |  | 1 | 套 |
| 23 | 施工集成费 | 含六类网线、电源线、辅材及人工 | 1 | 批 |
| 24 | 售后服务 | ★提供两年上门服务 | 1 | 项 |

注：特定资格条件要求：

1、带★参数为最低要求参数，投标人必须满足。

# 第五章  投标文件格式

投标函部分格式：

一、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立时 间：       年       月       日

经 营期 限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                （盖单位公章）

年     月        日

授  权  委  托  书

本人            （姓名）系                          （投标单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改智慧校园改造一期（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

二、招标文件确认书

致：重庆房地产职业学院

我单位参加贵单位智慧校园改造一期的投标，对贵单位    年 月 日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

三、投标函

重庆房地产职业学院（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了智慧校园改造一期（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（小写）         元的投标总报价及表3-1分项报价表，交货时间：       ，交货地点：招标人指定地点，工期：     日历天，按合同约定实施和完成承包项目，并在      年质量保证期内，免费修补项目中的任何缺陷，项目质量达到           ，项目经理：          。

2、我方承诺在投标有效期：     天内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（小写）    元。

4、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。超过期限未签订合同的，你方可视为我方自愿放弃中标资格及相关权利。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此专声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在虚假陈述。

6、本次报价包含货物价（货到买方现场落地交货价）和相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、调试费、安装材料费、辅助材料费、税费、质保两年所需的费用（包含两年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换）以及系统正常运行需要的所有费用。

7、                         （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

网    址：

电    话：

传    真：

日    期：      年      月       日

附表：3-1 分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） |  | 分项总价 （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本分项报价表中设备技术参数与招标文件技术标准中的技术参数一致或高于技术标准。如有低于招标文件技术标准中的技术参数的设备，招标人可随时拒绝投标人的投标文件。

2.本分项报价合计与投标总价一致。

四、服务承诺等

一、我公司承诺，严格按照“第四章技术方案及要求”中的要求执行相关技术标准和招标人的要求。如有因此造成的质量问题，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

二、我公司承诺，不向其他任何第三者转包本项目。若转包本项目，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

三、提供售后服务方案（含质保期内和质保期后二种方案）

投标人：                  （落款并盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

技术部分格式：

一、编制格式

技术部分为暗标，封面页使用A4厚型白纸，用初号仿宋字体标明确“技术部分”；在封面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形将加盖的公章密封。（如下图）

整个《技术部分》均不得出现白页、残页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人有关的任何信息；违反上述任何一项，其投标文件为废标。

《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限；不得出现彩页，不得编制页码。违反上述任意一项，其投标文件为废标。

《技术部分》只需编制应答表，不编制技术方案。

二、编制说明

技术方案中性能参数中带有★的为重要指标，如有一条★不满足为重大偏差，作为废标处理。其他性能参数不满足的按评分标准扣分。所有技术参数必须逐条应答，未逐条应答的，该条款视为不满足，按评分标准扣分。评标委员会对设备个别参数的应答有疑问时，以原生产厂家官方网站公布的产品参数为准。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供由生产厂商加盖鲜章的逐条应答表（同投标应答表完全一致）和产品彩页。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供包括但不限于以下产品（XXX等设备）的厂商或国内总代理针对本项目的售后服务承诺函（格式自拟）。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供生产厂家出具的授权书(格式)。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

为防止虚假应标，招标人有权要求中标人提供部分产品进行测试或出具进一步证明材料，若测试结果不满足或无法提供证明材料的视为虚假应标，则取消中标资格，没收投标保证金，投标企业进入招标人招标黑名单。

三、技术规格应答表

采购项目名称：智慧校园改造一期

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 （第四章 技术方案及要求） | 投标主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附表（中标后提供）：生产厂家出具的授权书(格式)

重庆房地产职业学院：

我们（生产厂家名称）是按国家法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按国家法律正式成立的，主要营业地点设在（设备代理商地址）的（设备代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理智慧校园改造一期要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（设备代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（设备代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于______年___月___日签署本文件，（设备代理商名称）于______年___月___日接受此件，以此为证。

生产厂家名称（盖公章）

日期：

资格审查部分格式：

资格审查部分

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

目  录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、生产厂家出具的授权书

四、投标人基本情况表

五、2015年1月1日至2017年6月30日业绩情况表

- 投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

注意：

投标人所提交的资料为复印件的，必须加盖投标人鲜章.

## 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

备注：在本页空白处附身份证复印件（加盖单位公章）

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改智慧校园改造一期（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：被委托人身份证明（加盖单位公章）

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

年    月    日

## 三、生产厂家出具的授权书

重庆房地产职业学院：

我们（生产厂家名称）是按国家法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按国家法律正式成立的，主要营业地点设在（设备代理商地址）的（设备代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理智慧校园改造一期要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（设备代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（设备代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于______年___月___日签署本文件，（设备代理商名称）于______年___月___日接受此件，以此为证。

生产厂家名称（签公章）

日期：

## 四、投标人基本情况表

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 授权联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 普工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附3-1：各类证书

投标人须知前附表1.4.1要求提供的各类证书。

## 六、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到过行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。