重庆房地产职业学院

设备系机械电子工程专业实验室建设设备

第二次招标文件

编号：2017072801

招 标 人：重庆房地产职业学院

建设单位：重庆房地产职业学院

目   录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1.  总则	8

2.  招标文件	9

4.  投标	10

5.  开标	10

6.  评标	10

7.  合同授予	11

8.  重新招标和不再招标	11

9.  纪律和监督	11

第三章  评标办法（综合评估法）	13

1、编制依据	13

2、评标原则	13

3、评标委员会	13

4、评标工作纪律	13

5、评审内容	13

第四章  技术方案及要求	16

第五章  投标文件格式	20

# 第一章 招标公告

1. 招标条件

重庆房地产职业学院设备系机械电子工程专业实验室建设设备项目已由学院批准建设，项目法人为重庆房地产职业学院，建设资金由学院自筹且已经落实，项目已具备招标条件。现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标内容

2.1.1 招标内容如下：

本次招标包括但不限于：设备系机械电子工程专业实验室建设设备项目的采购、运输、安装、调试、试运行、考核验收、培训和最终交付、售后服务等。

2.2 技术要求：详见标书第四章内容和要求；

2.3 项目地址：重庆市沙坪坝区大学城重庆房地产职业学院校区内

3. 投标人资格要求

本项目招标实行资格后审，投标人至少应具备以下资格条件：

3.1 投标人应是中国境内注册，具有工商行政主管部门颁发有效营业执照的独立法人，注册资本500万元（含）及以上。

3.2非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。

3.3符合《政府采购法》第二十二条：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4业绩要求

2015年1月1日至2017年5月30日应具有最少两个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。

3.5近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。

4. 获取招标文件的方法

4.1 发布公告开始的时间：2017年7月28日。

4.2 招标公告发布之日起至2017年8月4日17:00，投标人可以向重庆房地产职业学院总务处申请取得招标文件，投标人可通过重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）直接下载补遗、答疑等文件。投标人如对招标文件有疑问，请按招标文件提出疑问。

4.3 投标人在申请招标文件时，向招标人缴纳招标文件费用1000元/分包。

5. 投标/开标时间地点

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间见招标书）地点为：重庆房地产职业学院六楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理。

6. 发布招标公告的媒介

本次招标公告在“重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）”上发布。

7. 联系方式

招标咨询联系人：伍老师    13808306258

标书购买联系人：骆老师    18996397102    023-61691867

招 标 人：重庆房地产职业学院

地    址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目名称 | 重庆房地产职业学院设备系机械电子工程专业实验室建设设备采购 |
| 1.1.3 | 招标人 | 单位名称：重庆房地产职业学院 地 址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 邮 编：401331 联系人：骆老师 电 话：18996397102 023-61691867 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 学院自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （具体要求详见第四章“技术标准和要求”） |
| 1.3.2 | 交货方式 交货时间 | 1.交货方式：设备运送至用户指定地点，落地验收合格交货； 2.交货时间：2017年8月25日之前交货并安装调试完毕； 3.合同签订后，全部设备应按约定时间交货、安装及验收。 |
| 1.3.3 | 伴随服务要求 | 附属服务内容：运输、装卸、安装、系统调试、验收及两年质保、售后维保服务等。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 设备验收合格双方签字后，免费质保期为不少于24个月。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 全新，未用过，经由第三方质检部门认定，符合国家相应行业标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1. 在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业； 2．非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。 3．符合《政府采购法》第二十二条： 3.1具有独立承担民事责任的能力； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.业绩要求 2015年1月1日至2017年5月30日应具有最少两个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。 5.近年发生的诉讼和仲裁情况 被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不踏堪现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 是否允许 分包 | 本项目不允许分包和转包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件需修改或根据投标人提出的问题进行修改、澄清或答疑，招标人将在网上发出补遗通知，请投标人自行查阅和下载。 |
| 2.2.1 | 对招标文件的疑问 | 1.投标人对招标文件如有疑问，应在规定的时间内通过023-61691867发送传真提出。如在规定时间内没有对提出的，视为完全理解并接受招标文件的所有内容。 2.提出疑问开始时间：同招标公告发布时间 3.提出疑问结束时间：2017年8月4日17:00时（北京时间） |
| 2.3 | 招标文件的澄清、修改和答疑 | 1.招标人对已发出的招标文件需要进行澄清、修改或对疑问作答的，将在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上公布。 2.答疑开始时间：同提出疑问结束时间 3.答疑结束时间：2017年8月4日17:00时 4.投标人自行登录重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）直接下载澄清、修改或对疑问作答的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3 | 投标文件 | 投标文件的组成和内容必须实质性响应招标文件的要求，否则将被拒绝。 |
| 3.1.1 | 投标文件的构成 | 1.投标文件计量单位：采用国家法定计量单位（标准）； 2.投标文件的组成必须统一格式（见招标文件第五章内容） 3.投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1. 投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 2. 投标报价包含以下三个部分： 2.1货物价：货到买方现场落地交货价。 2.2相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、安装材料费、辅助材料费、税费以及系统正常运行需要的所有费用。 2.3质保两年所需的费用：包含两年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换。 3.本次招标设有最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。最高限价在2017年8月3日在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上公布。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 30日历天（从递交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 1.投标保证金的形式 投标保证金由投标人开标前以现金方式缴纳到开标工作人员处。 2.投标保证金的金额 本项目投标保证金：人民币贰万元整。 3.投标保证金的退还：招标人发出中标通知书后5个日历天内，学院退还未列入中标候选人的投标保证金（不计息），招标人与中标人签订合同后5个日历天内，学院向其他中标候选人退还投标保证金（不计息）。 4.投标保证金有效期：投标保证金有效期＝投标有效期。 5.不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6.中标人若在中标通知书发出3日之内拒绝签订合同，其保证金将不予退还；若发生此种情况，招标人有权另选排名在其后的中标候选人为中标人。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）即为审查内容； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标人案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1.投标文件格式上要求签字盖章的地方，必须签字盖章； 2.所有涉及投标报价、承诺、保证等内容必须签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.资格审查资料一式五份； 2.投标函部分一式五份； 3.技术部分一式五份； 4.提供电子文档1份（U盘装）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）资格审查资料单独装订成一册，并应编制目录、页码； （2）投标函部分内容按以下顺序装订成一册并应编制目录、页码： ①法定代表人身份证明及授权委托书 ②招标文件确认书 ③投标函 ④服务承诺等 ⑤其它资料 （3）技术部分内容按格式要求编制。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋用“资格审查部分”袋、“投标函部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封，但封口处不加盖公章。 5.“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：重庆房地产职业学院设备系机械电子工程专业实验室建设设备采购及安装 招标编号：2017072801 投标人名称： （投标人盖章） 投标文件 在2017年8月7日9：00时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 接受投标文件开始时间：接受投标文件结束时间前30分钟 接受投标文件结束时间：2017年8月7日9：00 时北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人将投标文件密封送达重庆房地产职业学院综合楼5楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5 | 开标会 | 开标会由重庆房地产职业学院招标领导小组主持 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同接受投标文件结束时间（北京时间） 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。 （2）投标人递交投标保证金，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。 （3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。 （4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。 （5）有关人员在开标记录上签字确认。 （6）开标结束。 |
| 6 | 评标 | 评标工作由依法组建的本项目评标委员会按照本次招标文件要求和所规定的评标办法、标准、细则进行评标。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会按照得分由高到低的顺序依次推荐1～3名为中标候选人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 10 | 补充内容 |  |
| 10.1 | 参加开标会的投标人代表应携带以下资料供查验： 1.法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书原件； 2.法定代表人或被授权人的身份证原件及复印件； 3.投标人投标保证金进账回单原件及复印件； |  |
| 10.2 | 1.投标人收到书面中标通知后3天后，投标保证金自动转为履约保证金。 2.由学院财务出具履约保证金收取相关收据。 |  |
| 10.3 | 1.货到安装调试完毕，验收合格后，招标人支付合同价款的95%； 2.质保期满后，招标人在15个工作日内支付5%的剩余合同款。 工程款支付方式：1、转账；2、支票。 |  |

## 1.  总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目货物采购及服务进行公开招标。

1.1.2 本招标项目名称、项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标人名称、地址、联系方式：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标内容

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货方式、交货时间：见投标人须知前附表。

1.3.3  伴随服务要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.5  质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

### 1.5  费用承担

不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

### 1.11  分包

详见投标人须知前附表。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  对招标文件的疑问

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查下载的招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的形式和时间前，通知并要求招标人对招标文件予以澄清。

### 2.3  招标文件的澄清、修改和答疑

2.3.1  投标人如果有疑问，招标人以须知前附表规定的形式对招标文件澄清、修改和答疑，在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上发出通知或答疑通知；投标人应时刻在网上相应地方查寻通知、修改、答疑等信息，如果投标人疏忽大意，其后果自负。如果澄清、修改和答疑的时间距投标截止时间不足15天，经有关部门同意后通知相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人网上收到答疑、修改通知后，应按照内容执行，不必确认已收到该修改。

### 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

投标文件由投标函部分、技术部分、资格审查部分组成。

3.1.1投标函部分应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）招标文件确认书

（3）投标函

（4）服务承诺

（5）其它资料

3.1.2资格审查部分应按招标文件要求制作。

3.1.3技术部分应按招标文件要求制作。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按投标人须知前附表及其相关规定填报。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个日历天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1  本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）和投标文件格式要求的内容；

### 3.6  备选投标人案

投标人不得递交备选投标人案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加内容和附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件技术条款、投标函条款在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数见投标须知前附表。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按要求密封和写标记的投标文件，将被拒绝受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

开标会议由重庆房地产职业学院招标领导小组主持，开标应当按下列程序进行：

（1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。

（2）投标人提交投标保证金收据，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。

（3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。

（4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。

（5）有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 投标人中标后又提出对招标文件中各项条款的不实质性响应，经双方协商，在7.3.1条规定的时间内不能达成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

7.3.4 签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证,无法提交履约担保等等）不能履行合同，发包人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向学院纪检监察室，或学院有关行政监督部门投诉。

### 10.  其他

其他补充内容要求见投标人须知内容和前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 1. 编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标文件》对本项目招标的要求，制定本办法。

## 2、评标原则

1．坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

2．坚持依法评标的原则；

3．采用综合评分法，不保证最低报价中标的原则。

## 3、评标委员会

## 由招标人依法组建评标委员会。

## 4、评标工作纪律

4.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，坚持评标原则，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.2评标在封闭、保密的方式下进行，有关评定过程信息对投标人及其他无关人员保密。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。所有评委和工作人员在评标期间不得以任何方式将评标情况泄漏给参加评标工作以外的任何单位和个人。评标期间，评标委员会成员关闭随身携带的通讯工具，并集中封存保管，由评标区提供的工作电话对外联系。

4.3所有评委和工作人员未经监督部门授权不得接待投标人或与投标人有关联的人员。

4.4任何单位或个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，任何试图非法干预或影响评标过程和结果的做法都将导致取消相关投标人可能的中标资格。

4.5评标委员会及评委的评分细节应接受评标监督人员的监督和质询。

4.6评委和工作人员在评标期间均不得私自离开评标委员会指定的区域或场所，如确需离开，应经监督部门同意。

4.7评委和工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、推荐中标候选人的情况以及与评标有关的其他细节。

4.8评委和工作人员应注意保存评标资料，不得遗失或带离评标委员会指定的场所，评标结束时应及时清理、归档。

4.9对违反评标纪律的评委和工作人员，一经发现，评标委员会可提请招标人或招投标行政监督部门视其违纪情节给予相应的处罚。评标委员会成员有权就评标活动中的违法、违纪行为向有关行政监督部门、纪检监察部门进行举报。

## 5、评审内容

5.5.1 初步评审

1）投标文件的初审：包括形式评审、资格评审和响应性评审。投标文件初审合格方能进入下一步详细评审。

初步评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 | 投标人名称、投标文件的有效签署、有效期、投标保证金、报价唯一 | 形式评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 2 | 资格评审 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 资格评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 3 | 响应性评审 | 无招标文件明确规定为重大偏差的情形等。 | 响应性评审合格方能进入下一评议程序。 |

2）对所有投标人的投标文件是否符合招标文件提出的所有实质性要求，评标委员会应逐项进行评审；投标文件在实质上响应招标文件要求方面出现重大偏差时，由评标委员会评定该投标为废标。

有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

违反上述规定的，相关投标均无效、为废标。

当投标文件出现下列情形之一时，应认定该投标文件在实质上响应招标文件方面出现重大偏差：

⑴ 未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑵ 未按招标文件要求签字、盖章的；

⑶ 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

⑷ 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

⑸ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑹ 明显不符合技术规格、技术标准的要求；不满足招标文件中关键技术参数或条款（带★号）的；

⑺ 投标文件载明的招标项目完成期限（工期）超过招标文件规定的期限；

⑻ 投标总价超过招标人最高限价以及专家认定的恶意低价；

⑼ 质量保证期不满足招标人要求的；

(10) 投标文件中有虚假陈述的；

(11) 未按招标文件要求进行报价或报价有重大遗漏的投标或附有招标人不能接受的条件的；

5.5.2 详细评审

评标委员会只对所有被认定为在实质上响应了招标文件要求的有效的投标文件进行详细评审，评分标准及计分办法如下：

评分标准及计分办法

一．本项目评标方法：综合评分法

本次招标评标采用“综合评分法”，满分100分；其中投标函（投标报价）部分60分，技术部分35分，商务部分5分。

二．本项目评标标准：

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （60%） | 60 | 1.评标价 （1）评标价：投标人的投标总报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价； （2）评标委员会对投标人投标报价的评审应以有效评标价为基础。 2.确定报价得分 （1）评标基准价计算方法：所有初步评审合格的投标人的投标报价的平均值为评标基准价。评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 （2）计算报价得分： 报价得分总分为60分。投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣3分，每减少1%扣1.5分。以此类推，扣完为止。保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （35%） | 35 | A起评分： 有效投标人的起评分为25分。 |  |
|  |  |  |  | B扣分条款： 1、重要技术参数带（★）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除2分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 3、技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。 |  |
|  |  |  |  | C加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数[本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分]要求的每条可加2分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]高于招标要求的每条可加1分。 3、以上两款总加分不超过10分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 注册资金（1%） | 1 | 投标人注册资金500万及以上的得0.5分，投标人注册资金1000万及以上的得1分。 |  |
|  |  | 质保期 （1%） | 1 | 质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加0.5分，最多可加1分。 |  |
|  |  | 售后服务 （1%） | 1 | 售后服务机构及机制健全，有足够的技术保障得0.5分；售后服务承诺书内容完整可行，可得1分;否则得0分。 |  |
|  |  | 业绩 （1%） | 1 | 自2015年1月1日以来，相关的销售业绩单个合同金额在100万元以上的一个0.5分，满分1 分。 | 以销售合同复印件为准。联合体投标的业绩按照联合投标协议分工认定。 |
|  |  | 优惠条件（1%） | 1 | 投标人提出对本项目有重大、实质性帮助的其它优惠条件得1分。 |  |

# 第四章 技术方案及要求

目录

分包一

一、机械原理示教陈列柜（JY-1A）1套	3

二、曲柄滑块、导杆、凸轮组合实验系统（QTD-III）1套	3

三、齿轮范成仪 1台	4

四、智能动平衡实验台（DCS-II）1台	4

五、ZJS50综合设计型机械设计试验台设备 2台	4

六、YDTX-1机械系统运动特性综合试验台 1台	6

七、五位一体实验台 4台	8

八、创意组合模型慧鱼FISCHER 16套	8

九、双面液压（工业）气动PLC控制实验台 4台	10

十、HY-904 钳工实训成套设备（4座/桌）10台	10

十一、传感器应用技术实训考核设备及传感器与自动检测实验台 2套	11

分包二

一、数控车床（CK6136 HNC-808T（国赛））1台	13

二、数控铣床（OTM-650 HNC-808M）1台	14

三、32位微机教学实验系统 25套	15

分包三

一、台式钻床Z4016A 2台	15

二、焊机（3台）	16

三、减速器 5台	18

四、测量工具（千分表、游标卡尺、钢尺、塞尺等）10套	19

- 分包一

- 一、机械原理示教陈列柜（JY-1A）1套

第一柜

机器与机构前言、内燃机、蒸汽机、牛头刨床、球面高副、螺旋副、移动副、曲面副、球面副、圆柱副、转动副

第二柜

平面边杆机械的基本形式铰链四杆机构、曲柄摇杆机构2件，双曲柄机械、双摇杆机构2件、单移动副机构、曲柄滑块机构、曲柄摇块机构转动导杆机构、移动导杆机构。双移动副机构、曲柄移动导杆机构、双滑块机构、双转块机构

第三柜

平面连杆机构机构运动简图：泵2件、泵的简图2件、鄂式破碎机与简图、

连杆机构：飞剪、压包机、翻转机构、摄影升降机、天平、起重机

第四柜

凸轮机构的形成盘形凸轮3件、滚子、尖端、平面、移动凸轮、槽凸轮机构、交叉槽凸轮机构、等径凸轮机构、等宽凸轮机构、主回轮机构、球面凸轮机构、圆锥凸轮机构、圆柱凸轮机构

第五柜

齿轮机构的各种类型平面轴传动：啮合直齿圆柱齿轮机构、内啮合直齿机构、直齿轮齿条机构、斜齿圆柱齿轮机构、人字圆柱齿轮传动

相交轴传动：齿圆锥齿轮机构、双曲线圆锥齿轮机构、斜齿圆锥齿轮传动、相错轴传动：旋齿轮机构、螺旋齿轮齿条机构、圆柱蜗杆蜗轮机构、弧面蜗杆蜗轮机构

第六柜

齿轮的基本性质渐开线齿轮各部分的名称、渐开线的形成、摇线的形成、齿线、模数、压力解、齿高第数

第七柜

轮系的基本形成周转轮系差动轮系行星轮系、定轴轮系合并一件、获得大传动比、实现特定的运动、运动的合成、旋轮线、用于传动运动的分解、谐波运动减速器、摆线针轮行星减速器、汽车差速器、两种运动

第八柜

间歇运动机构齿式棘轮机构2件、磨擦式棘轮机构、外啮合槽轮机构、内槽轮机构、球面槽轮机构、渐开线不完全齿轮机构、摆线针轮不完全齿轮机构2件、凸轮式间歇机构2件、停歇连杆机构、停歇导杆机构

第九柜

组合机构串联组合：程扩大机构、换向传动机构、

并联组合：齿轮连杆曲线、实验给定轨迹的机构2件、实验变速运动机构、同轴槽轮机构、误差校正机构、电动马游艺机装置

第十柜

空间连杆机构空间四杆结构：RSSR空间四杆机构、RCCR联轴节单万向节、双万向节、4R揉面机构、RRSRR角度传动的空间五杆机构、空间六杆机构的节萨勒特机构

- 二、曲柄滑块、导杆、凸轮组合实验系统（QTD-III）1套

主要技术参数

1、曲柄长度可调范围：25-45mm

2、滑块偏置可调范围：±5;

3、连杆长度可调范围：30mm;

4、导杆摆角范围：40度左右；

5、凸轮廓线升程：30mm

6、凸轮滚子从动件偏置调节范围：±5

7、光电脉冲编码器一个，输出电压：5V 脉冲数：1000P   1个；

8、同步脉冲发生器：180个脉冲/周一个；

9、电机额定功率：P=100W

10、电机转速：0-2000r/min；

11、电源：AC220V交流   50Hz;

12、外形尺寸：500X380X230(mm),

13、重量：30Kg

- 三、齿轮范成仪 1台

功能及特点

本齿轮范成仪产品用于机械原理（机械设计基础）课程开设的“渐开线齿轮范成实验”，理解渐开线齿轮轮廓形成过程和范成法加工原理，掌握渐开线产生根切和避免根切的方法，演示刀具变位对位齿形变化及对齿轮各参数的影响。

主要参数

1、配模数m=8 m=20齿条插齿刀各一把

2、外型尺寸：330x310x110同一模数m=2两扇形齿轮（Z1=135,Z2=80）

说明：齿轮范成仪同一齿轮的加工工具可加工不同齿数的齿轮。齿轮范成仪在人机的基础上进行精心设计大方美观。齿轮范成仪制作材料除加工插齿刀具外全部采用铝合金制作。

- 四、智能动平衡实验台（DCS-II）1台

同负载的情况下，手工抄录主动轮转速、主动轮转矩、被动轮转速、被动轮转矩，然后根据此数据计算并绘出弹性滑动曲线和传动效率曲线（2）利用S232串行线，将实验装置与PC机直接连通。随带传动负载的逐级增加，计算机能根据专用软件自动进行数据处理与分析，并输出滑动曲线、效率曲线和所有的数据。（3）实验台上设置了“多机通讯”接口可实现一台计算机与多台实验台进行多机通讯的实验操作，组成小系统局域网络实验系统。主要技术参数：（1）主动电机调速范围：0～1800r/min （2）带轮直径：D1=D2=86mm（3）包角：a1=a2=1800（4）额定转矩：T=0.24N.M=2450g.cm（5）电机额定功率：P=50W（6）电源：220V交流/50HZ（8）重量：40kg（7）外形尺寸：600×280×300(mm)

- 五、ZJS50综合设计型机械设计试验台设备 2台

- 技术指标

1、动力模块（库）：

（1）Y90L-4电动机：额定功率1.5KW；同步转速：1500 r/min；（2）进口变频调速器1.5KW

2、传动模块（库）

（1）CLX-XC-120齿轮减速器（斜齿）：减速比1:1.5，中心距a =120 mm，

（2）NRV063蜗杆减速器：蜗杆类型ZA，减速比1:7.5，中心距a = 63 mm；

（3）V带传动：带及带轮，Z型带，带轮基准直径d = 106 mm；

（4）链传动：链及链轮，链号：08B，链节距p = 12.70 mm，链轮齿数：Z = 21；

3、支承联接及调节模块（库）：

基础工作平台(工程化的实验工作平台可搭接一至四级、三十多种传动方式)

标准导轨、专用导轨、轴承座、联轴器、各种规格垫块及联接件（配有美国马丁公司的专利产品，结构先进、装拆方便）等；

4、加载模块（库）

（1）CZ-5型磁粉制动（加载）器：额定转矩50 N.m，激磁电流0.8A，允许滑差功率4KW；

（2）稳流电源（一体化）：输入电压：AC220V±10﹪，50/60Hz；输出电流：0～1A；

5、测试模块（库）：

（1）控制台，含实验数据测试、处理软件及教学实验专用软件（最新版本）；

（2）NJO型转矩转速传感器：额定转矩20 N.m；转速范围：0～10000 r/min；

NJ1D型转矩转速传感器：额定转矩50 N.m；转速范围：0～6000 r/min；

（转矩转速传感器具有工业级精度，可用于科学研究）

（3）JX-1A机械效率仪：LCD触摸屏显示，转矩测量范围0～99999 N.m；转速范围：0～30000 r/min；

6、工具模块（库）：

配套、齐全的安装调节工具（友情赠送）

配置清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制台 含：实验教学软件、机械效率仪、变频器、电器开关、通讯接口等 | ZJS50 | 1台 | 西门子变频器1.5KW， |
| 2 | 基础平台 含：平台垫脚 | PT-KZ | 1件 | 组件 |
| 3 | 标准导轨 | DG-BZK | 2件 |  |
|  | 轴承座导轨 | DG-ZCZ | 4件 |  |
|  | 减-制导轨 | DG-ZCZ1 | 3件 |  |
| 4 | 电动机 | Y90L-4（1.5 kW） | 1台 |  |
| 5 | 转矩转速传感器 | NJ0（20 Nm） | 1台 |  |
|  |  | NJ1D（50 Nm） | 1台 |  |
| 6 | 磁粉制动器 | CZ-5（50 Nm） | 1台 |  |
| 7 | 齿轮减速箱(斜齿) | JSQ-XC-120 | 1台 | 组件 |
| 8 | 蜗杆减速箱 |  | 1台 | 组件 |
| 9 | 轴承座 | ZCZ-150 | 4套 | 组件 |
| 10 | V-带轮 | 1-SPZ-106-1610 | 2件 |  |
| 11 | V带 | Z-900 | 1根 | 另赠送2根 |
|  |  | Z-1000 | 1根 |  |
| 12 | 链轮 | 08B-TB21-1610 | 2件 |  |
| 13 | 链条 | 08B-1×66 | 1根 | 另赠送2根 |
|  |  | 08B-1×84 | 1根 |  |
| 14 | 张紧锥套 | 1610-22 | 4套 | 组件 |
| 15 | 爪式联轴器 | HUB SX095 Ф12 | 2个 | 组件 |
|  |  | HUB SX095 Ф19 | 1个 |  |
|  |  | HUB SX095 Ф22 | 5个 |  |
|  |  | HUB SX095 Ф24 | 1个 |  |
|  |  | HUB SX095 Ф25 | 1个 |  |
|  |  | HUB SX095 Ф26 | 2个 |  |
|  | 爪式联轴器弹性胶件 | 配套件 | 6个 |  |
| 16 | 电机-小传感器垫块 | DK-DJXC-BZZH | 1件 |  |
|  | 小传感器垫块 | DK-XC-BZ | 1件 |  |
|  | 大传感器垫块-01 | DK-DC-BZ-01 | 1件 |  |
|  | 大传感器垫块-02 | DK-DC-BZ-02 | 2件 |  |
|  | 磁粉制动器垫块 | DK-CF-BZ | 2件 |  |
| 17 | T型槽用螺栓 (包括垫圈和螺母) | M10×40 | 25套 | 均包括备件 |
|  |  | M10×60 | 5套 |  |
|  |  | M10×100 | 5套 |  |
|  |  | M12×40 | 53套 |  |
| 18 | 六角头螺栓 (包括垫圈和螺母) | M8×25 | 5套 | 均包括备件 |
|  |  | M10×40 | 5套 |  |
|  |  | M12×40 | 5套 |  |
| 19 | 工具箱及配套工具 | 430×230×200 mm | 1套 | 友情赠送 |
| 20 | 随机文件:使用说明书等 |  | 1套 |  |

- 六、YDTX-1机械系统运动特性综合试验台 1台

主要技术指标

1、被测主轴采用直接驱动方式，避免其他传动装置的运动误差造成本实验装置的误差积累。被测装置输入端的运动不均匀率：< 5%；

2、电源：AC220V/50HZ   1000W

3、电动机：DC0-180V，额定功率300W；

4、调速控制系统：

（1）调速范围：0~ 600 r/min，调速精度：0.1%；

（2）电压控制范围：0-DC80V；

（3）控制方式：DSP  PWM，精度0.1%；

（4）调节方式：多圈电位器调节；

4、被测机械传动系统：

（1）万向联轴器：

偏转角可调整（α = 0、5˚、10˚、15˚、20˚、25˚、30˚、35˚、40˚）；

（2）链及链轮：

链号：08B、208B；  链轮齿数：z =14、18、26；

链条：08B-1×60、208B-1×40；

5、测试及数据采集系统：

（1）数据采集模块：

采样频率：100K，通讯模式：RS232；

（2）编码器：DC5V  4096 p/rpm；

（3）实验教学用专用测试及处理软件：界面友好，实时描绘实测数据曲线，方便地对曲线进行放大缩小操作，具有保存功能，可进行数据分析，具有数据报表打印输出功能。

6、提供：配套齐全的装拆、调节工具；实验教学及科研支持与服务；提供实验教学软件维护及升级换代；协助进行实验教学及科研实验开发。

机械系统运动特性综合试验台单台配置清单

| 序号 | 名 称 | 型号及技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体实验装置 | YDTX-1 | 1套 | 组件 |
| 2 | 基础装配平台 | 1200×650 mm | 1台 | 组件 |
| 3 | 直流电机 | 直流0V-180V，300W | 1台 | 博山微特电机 |
| 4 | 电机支架 | 配套件 | 1个 |  |
| 5 | PWM直流调速控制器 | DSP调速分辨率0.1% | 1台 |  |
| 6 | 编码器 | DC5V 4096P/R | 1只 | 德国海德汉 |
| 7 | 数采控制箱 |  | 1台 |  |
| 8 | 精密调速多圈电位器 |  | 1只 | 南通 |
| 9 | 万向联轴器 | 被测偏转角α = 0 ~ 40˚ | 2套 |  |
| 10 | 爪式联轴器及弹性胶件 | HUB SX095 | 1套 | 美国马丁 |
| 11 | 链轮 | 08B -TB14-1610 | 2个 | 美国马丁 |
|  |  | 08B -TB18-1610 | 2个 |  |
|  |  | 08B -TB26-1610 | 2个 |  |
| 12 | 链条 | 08B-1×60 | 1条 |  |
|  |  | 208B-1×40 | 1条 |  |
| 13 | 张紧锥套 | 1610-22 | 3个 | 美国马丁 |
| 14 | 电机支撑导轨 |  | 2件 |  |
| 15 | 轴承座 | 中心高150 mm、轴径Φ22 | 2个 | 组件 |
| 16 | 轴承座导轨 |  | 2件 |  |
| 17 | 万向节刻度盘 |  | 1套 | 组件 |
| 18 | 万向节支撑座 |  | 1个 |  |
| 19 | 编码器支架 |  | 1套 | 组件 |
| 20 | T型槽用螺栓 (包括垫圈和螺母) | M10×45 | 10套 | 组件 |
| 21 | 通讯线 | RS232 | 1条 |  |
| 22 | 工具箱及配套工具 |  | 1套 | 组件 |
| 23 | 实验教学软件 |  | 1套 |  |
| 24 | 随机文件 | 使用说明书 | 1套 |  |
|  |  | 实验指导书 | 1套 |  |

- 七、五位一体实验台 4台

一、机构创新拼接组装

1. 零、部件积木式组合拆、装，调整。

2. 机架框可调整角度0～90°，可放平，几台重叠。

3. 包含低副多杆、齿轮齿条、蜗杆蜗轮、盘形凸轮、带传动和槽轮六种机构，理论上无穷种选型组合。

4. 机构自由度数1～4。

5. 铰链和滑块内部采用滚动轴承。

6. 铰链固定及导路基点范围750×750mm无级调整。

7. 活动铰链运动范围1160×960mm。

8. 固定或摆动导路倾角范围：0～360°。

9. 单个活动构件上铰链距范围14～410mm无级调整。

10. 可以在一个活动构件上，位置共线或不共线安装三个以上铰链;

11. 若干个构件铰接，复合铰链层数不限。

12. 齿条齿轮模数1.5mm，齿数12种，啮合级数1～4。

13. 蜗杆蜗轮模数1.5mm，蜗轮齿数4种。

14. 凸轮廓线3种，推杆类型4种。

15. 皮带轮直径2种，皮带长度5种。

16. 槽轮槽数4，拨盘带圆销数2。

17. 非标准零件材料铝合金，红黄绿蓝等八种颜色。

二、电机驱动

电机转速3种，功率3W，工作电压直流13.5V。

三、气缸驱动

微型气缸行程7种，电磁阀工作电压直流13.5V。

四、PLC程序控制

程序控制器采用“OmRon”PLC和继电器，配套编程电缆。全部零件符合工业生产的要求。

五、运动测试分析

配置平面机构运动测试分析软件。

配套资料：1)实验教程(学生用书)，2)机械方案创意设计题目，3)优秀学生创意设计组装图册(教师用书)，4)实验操作细节指导录像光盘(教师可免讲)

- 八、创意组合模型慧鱼FISCHER 16套

| 创意组合模型 | 524326电子技术包 | 慧鱼FISCHER | 进口 | 德国 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 601006工业革新组合包、 |  |  |  | 2 |
|  | 601017超级动能组合包 |  |  |  | 2 |
|  | 511931典型机械万能组合包 |  |  |  | 2 |
|  | 601013汽车原理及发展组合包 |  |  |  | 2 |
|  | 601010工业机器人 |  |  |  | 2 |
|  | 601011机器人探索组合包 |  |  |  | 2 |
|  | 601007机器人技术组合包 |  |  |  | 2 |
|  | 522429运动控制器 |  |  |  | 2 |

- 九、双面液压（工业）气动PLC控制实验台 4台

- 技术参数

SQY双面液压气动PLC控制实验台是根据用户的需求，在充分利用现有实验设备的基础上，而设计的别具一格的双面组合气动、液压实验台。本实验台分为工业液压实训部分和气动实训部分，提供两组不同的气、液元件，同时进行各自独立的实验。即减低了采购成本和又节约了实验用地，在保证具备两组完整实验的基础上，有效的节约了资源，具有较高的性价比！
 液压部分

SQY双面液压气动PLC控制实验台，液压部分采用先进的工业力士乐型液压元件和独特的模块化，直接构成插接方便的液压系统。学生通过自选式的实验，对液压系统的组成、液压系统的工作原理、压差与流量的特性、主要元部件的静、动态特性测试以及各种液压回路的测试有深刻的认识，从而提高了学生对液压系统的动手能力、设计水平,以及综合能力的运用。
 气动部分

SQY双面液压气动PLC控制实验台，气动部分是根据《液压气动传动技术与实训》、《气动控制技术》等通用教材设计，采用可编程控制器（PLC）和工业气动元件、执行模块为一体，除可进行常规的气动基本控制回路实验外，还可以进行气动-电气控制回路应用实验、气动-PLC控制回路等气动技术课程设计。

1、输入电源：220V-380V ± 10%50HZ

2、模块和元件工作电压：DC24V，4.5A

3、使用环境：温度-25℃~+40℃相对湿度＜85%（25℃）海拔＜4000m

4、外形尺寸：长×宽×高=2160*860*1880mm

5、电源安全保护措施：电源带漏电保护，（漏地电流超30mA自动断电），自动断开总电源，控制电路均为24V直流安全电压

6、气动额定压力：1.0Mpar

7、液压额定压力：6.3MPa

- 十、HY-904 钳工实训成套设备（4座/桌）10台

桌体结构

1、尺寸(cm)：150*150*80

2、材质：钢木结构

三、配置清单（4座/桌）

能完成常用工具：锤、锯、锉、凿、划线等的认识和正确熟练使用，训练加工、装配、调试、安装、维修等技能。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工桌（钢木结构） | 150*150*80 | 张 | 1 |
| 2 | 台虎钳 | 6寸 | 台 | 4 |
| 3 | 钢锯架 |  | 把 | 4 |
| 4 | 圆锉刀 | 8 、12寸 | 套 | 2 |
| 5 | 半圆锉刀 | 8、 12寸 | 套 | 2 |
| 6 | 方锉刀 | 8 、12寸 | 套 | 2 |
| 7 | 扁锉刀 | 8 、12寸 | 套 | 2 |
| 8 | 三角锉刀 | 8 、12寸 | 套 | 2 |
| 9 | 划线平板 |  | 台 | 2 |
| 10 | 榔头 |  | 把 | 4 |
| 11 | 圆规 |  | 把 | 4 |
| 12 | 角尺 |  | 把 | 4 |
| 13 | 钢尺 | 150 | 把 | 4 |
| 14 | 划针 | 长120 | 支 | 4 |
| 15 | 内外卡钳 |  | 套 | 2 |
| 16 | 三角刀 |  | 把 | 2 |
| 17 | 铲刀 | 14寸 | 把 | 2 |
| 18 | 油石 |  | 块 | 2 |
| 19 | 丝锥 | M 6、8、10、12、14 | 套 | 2 |
| 20 | 扳牙 | M 6、8、10、12、14 | 套 | 2 |
| 21 | 凿子 |  | 套 | 2 |
| 22 | 什锦锉 |  | 套 | 2 |
| 23 | 手虎钳 |  | 台 | 2 |
| 24 | 钢锯条 |  | 根 | 2 |
| 25 | 活动扳手 | 200*24 | 把 | 4 |
| 26 | 钢丝钳 |  | 把 | 4 |
| 27 | 一字批 |  | 把 | 4 |
| 28 | 十字批 |  | 把 | 4 |
| 29 | 呆扳手 | 8、10、14 | 套 | 2 |
| 30 | 铁皮剪刀 |  | 把 | 2 |
| 31 | 丝攻扳手 |  | 把 | 4 |
| 32 | 扳牙扳手 |  | 把 | 4 |
| 33 | 尖嘴钳 |  | 把 | 4 |
| 34 | 钢丝刷 |  | 把 | 4 |

- 十一、传感器应用技术实训考核设备及传感器与自动检测实验台 2套

传感器应用技术实训考核设备技术参数

技术要求：工作电源： 单相三线  AC220V±5%  50Hz 安全保护： 漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护。外形尺寸： 1600×800×1386mm P  L  C :  FX2N-20MR(with FX0N-3A)电 压 表：供电电源 DC 5V，输入电压 DC 0～200V电 流 表： 供电电源 DC 5V，通过电流 DC 0～5A、0～2A、0～200mA PID 智能温控仪表：供电电源：AC 90～250V，输入信号：PT100热电阻、K型热电偶，输出模拟量信号：4～20mA、开关量信号。智能传感器数显表：供电电源 ：AC 90～250V，输入模拟量信号：4～20mA、0～10V，输出模拟量信号：4～20mA、开关量信号。智能计数 计米表 ：供电电源：AC 90～250V，输入脉冲信号：方波、正弦波 5≤H≤30V、0≤L≤2V 上升沿触发，输出类型：继电器触点输出。★ 设备包括十五种类型传感器的应用，可以通过自由组合进行实训。实训挂箱：外壳采用全钢精加而成，整体环氧聚塑喷涂。挂箱内装有三菱可编程控制器FX2N-20MR及扩展FX0N-3A、数字电压表、数字电流表、智能传感器数显表、PID智能温控仪表、智能计数 计米表、按钮、继电器等元件。面板采用蚀刻工艺。实训模块： 外壳采用全钢精加而成，整体环氧聚塑喷涂。超声波（倒车雷达）模块，实训单元： 十五大实训单元可自由组合、任意更换。配有：PLC及扩展、控制仪表、电压及电流表、按钮及继电器挂箱，温度加热室、超声波传感器、及压力传感器、超声波传感器、磁性开关、编码器、气缸运动、三位五通电磁阀。

传感器与自动检测实验台技术参数

一、基本要求

1、实训桌：尺寸1160*720*840，要求采用符合人体工学的平斜面设计，所有模块平斜放于桌面固定槽内。工艺上采用优质铝材，16mm以上木板，家具级封边工艺，带3个柜子，优质铰链，铝合金把手，带4个可锁式脚轮便于移动。

2、仪器托架：采用铝合金结构，16mm以上木板，用来放置示波器，传感器附件。

3、电脑推车：尺寸630*580*1140，采用铝合金结构，16mm以上黑色木板，家具级封边工艺，带4个脚轮，带电脑位，伸缩键盘托板。

4、电源模块：四组直流稳压电源：±5V，±12V，双组0～30V可调；0～10mA恒流源输出，带监控直流电流表。双组AC电压表量程0～200V。

5、信号源：音频信号0-30Hz连续可调；低频信号10KHz-300KHz连续可调。固定方波输出频率连续可调。

6、数据采集卡：采用C8051F020芯片，该核心最高支持采集4路模拟量输入/2路模拟量输出，8路开关量输入/8路开关量输出，12位A/D转换，A/D采样速度最大100kHz。

7、上位机软件：配合数据采集卡实时采集实验数据，对数据进行动态或静态处理和分析。可显示实验内容，实验图形绘制，并支持保存实验表格。

8、热源：0～220V交流电源加热，温度可控制在室温～300C。

9、高精度温度调节仪：多种输入输出规格，人工智能调节以及参数自整定功能，先进控制算法等。

10、转动源：2～12V直流电源驱动，转速可调在0～2400rpm。

11、振动源：振动频率1Hz～30Hz（可调），共振频率12Hz。

二、标准配置传感器

1. 应变传感器：金属应变传感器，量程0～1kg，应变片阻值350Ω×4；

2. 差动变压器：铁芯、初级线圈和次级线圈构成，量程≥5mm；

3. 差动电容传感器：两组定片和一组动片构成，量程≥5mm；

4. 霍尔位移传感器：线性霍尔片置于梯度磁场中，量程≥3m；

5. 扩散硅压力传感器：集成扩散硅压力传感器，量程20kPa，极限压力100kPa；

6. 光纤位移传感器：Y形导光型传感器；   7. 电涡流传感器：多股漆包线与金属涡流片组成，量程≥3m；

8. 磁电传感器：线圈和永久磁钢构成，灵敏度0.5v／m／s；

9. PT100：金属箔电阻传感器，0℃电阻值100Ω，测温范围-20℃～85℃；

10. LM35：集成温度传感器，测温范围-55℃～155℃，灵敏度luA/℃；

11. K型热电偶：镍铬一镍硅热电偶．测温范围-50℃~180℃；

12. E型热电偶：镍铬一康铜热电偶，测温范围-100℃～110℃；

13. Cu50：热电阻，0℃电阻值50Ω，测温范围-50℃～100℃；

14. PN结温度传感器：测温范围-100℃～150℃，灵敏度2.2mV/℃，线性误差1％；

15. 气敏传感器：酒精敏感，测量范围：50～2000ppm；

16. 湿敏传感器：电容型湿度传感器，测量范围1～99%RH；    17  热红外传感器：检测距离0.1～5m；

18.光电开关传感器：射式光电开关：包含光轴相对放置的发射器和接收器；

19. 霍尔开关传感器：集成霍尔开关传感器，工作电压DC5V；

20.  压电传感器：片压电晶体和铜质量块构成，谐振频率>10kHz；

21  噪音传感器：话筒加调制电路；

22  可见光照度传感器：硫化镉(CdS)材料，暗阻≥50MΩ，亮阻≤2KΩ。

三、可完成实验内容

1、单臂电桥性能实验；2、半桥性能实验；3、全桥性能实验；4、直流全桥的应用—电子秤实验；

5、扩散硅压阻式压力传感器的压力测量实验；6、扩散硅压阻式压力传感器的差压测量实验；7、电涡流传感器测量振动实验 8、磁电式传感器测量振动实验；9、霍尔式传感器测量振动实验；10、光纤传感器测量振动实验 ；11、电容式传感器的位移特性实验；12、电容式传感器动态特性实验；13、直流激励时霍尔式传感器的位移特性实验；14、交流激励时霍尔式传感器的位移特性实验；15、霍尔式传感器的应用—电流超限检测报警器；16、差动变压器的位移特性实验；17、激励频率对差动变压器特性的影响；18、差动变压器的零点残余电压补偿实验；19、差动变压器的振动测量；20、电涡流传感器的位移特性实验；21、被测体材质对电涡流式传感器的特性影响实验；22、被测体面积大小对电涡流式传感器的特性影响实验；23、电涡流式传感器的应用位移限位器；24、光电传感器测速电路实验；25、电涡流式传感器测速电路实验；26、磁电式传感器测速电路实验；27、霍尔式传感器测速电路实验；28、光纤传感器测速电路实验；29、光纤传感器的位移特性实验；30、PN结温度传感器温度特性实验；31、负温热敏电阻温度特性实验；32、集成温度传感器LM35温度特性实验；33、铂电阻温度特性实验；34、铜电阻温度特性实验；35、K型热电偶测温实验；36、E型热电偶测温实验；37、气敏传感特性实验；38、湿度传感器特性实验；39、热释电红外传感器实验；40、移相实验；41、相敏检波器实验；42、相敏检波器检波实验；43、低通滤波器实验；44、测量放大实验；45、压电传感器实验；46、噪声实验；47、可见光照度实验。

四、其他

1、设备供应商免费为学校授课教师培训并颁发国家或者行业认可的资格证书或培训证书。

2、设备供应商提供不少于6幅相关实训场地的挂图和实训指南，每幅尺寸不小于1000mm×1200mm。

3、设备供应商必须提供3年免费上门保修，易耗易损品供应齐全，价格合理。

4、设备供应商提供配套实验指导书，本配置以外的实验，设备供应商尽可能的提供各种技术支持

- 分包二

- 一、数控车床（CK6136 HNC-808T（国赛））1台

| CK6136 数控车床 | ★系统：华中数控HNC-808T（全国大赛指定用系统） 开通后台编辑、网络、U盘功能。 系统软件永久免费升级 ★提供（网络数控）系统厂家授权，实现机床联网 ★床身最大回转直径：Φ360mm 滑板最大回转直径：Φ180mm ★最大工件长度：750mm 主轴孔锥度：MT6 导轨宽度：320mm ★主轴通孔直径：Φ52mm 主轴头形式：D-6 主轴电机功率：5.5kw ★主轴转速范围rpm：无极：75-2800rpm ★尾座套筒直径：Φ60mm ★尾座套筒行程：120mm 尾座套筒锥孔MT：MT4 X轴最大行程：190mm ★Z轴最大行程：750mm 快移速度X/Z轴：8/10m/min 刀架刀位数：4PCS 刀具安装尺寸：25×25mm 加工精度：IT6—IT7 机床重量：1900kg 机床外形尺寸（长宽高）：2132×1200×1440mm |
| --- | --- |

- 二、数控铣床（OTM-650 HNC-808M）1台

| OTM-650 数控铣床 | ★华中HNC-808M数控系统(全国技能大赛指定产品) 开通后台编辑、网络、U盘功能；系统软件永久免费升级 ★提供（网络数控）系统厂家授权，实现机床联网 ★行程：X轴650mm Y轴450mm Z轴450mm ★工作台尺寸：400*800mm T型槽尺寸：3*14mm 工作台负荷：400kg 主轴锥孔：BT40 主轴转速：8000rpm 主轴鼻端至工作台面：80-530mm 主轴中心至立柱：470mm 主轴马达：4kw 三轴马达：1kw 三轴速度：0-10000mm/min 定位精度：0.01mm 气压需求：6kgf/cm2 电力需求：8KVA 机器重量：2800kg 机器外形尺寸：2100*2100*2200mm 导轨副淬硬磨削及贴塑铲刮面 P4级滚珠丝杆及螺母 台湾联轴器 8000转主轴 4kw主轴电机 1kw三轴伺服电机 日本NSK轴承 气动打刀缸 不锈钢导轨防护罩 贝奇尔电动润滑系统 冷却水系统及空气冷却装置 全封闭防护罩 附件：工具箱一个，压板一套，锁刀座一个，垫铁一套 |
| --- | --- |

- 三、32位微机教学实验系统 25套

TD-PITE（Intel i386EX单板微机 + PITE实验平台（80x86系统扩展总线，8237、8254、8255、8251、SRAM、ADC 0809、DAC 0832、键盘阵列、数码管显示、LED点阵显示、电子发声、直流电机、步进电机、温度控制等） + X86调试开发软件）TD-51（单片机应用实验及开发板（SST51））TD-LCD（LCD点阵液晶模块（128*64））TD-IIM（红外通信模块)TD-CAN(CAN总线通信模块)TD-M4(ARM微机应用教学实验及开发套件（STM32F407开发板 + 仿真器）)

- 分包三

- 一、台式钻床Z4016A 2台

该钻床皮带传动，整机噪音低,整机精度高，刚性好,皮带传动平稳，振动小，结构紧凑，操作方便。

广泛应用于各种加工行业的单件、小批及批量钻孔、扩孔、铰孔使用。如汽配、摩配、军工、模具、仪器、仪表生产等行业。

| 主要技术参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 最大钻孔直径 | mm | 16 |
| 立柱直径 | mm | 85 |
| 主轴最大行程 | mm | 125 |
| 主轴轴心线至立柱表面距离 | mm | 240 |
| 主轴端面至工作台面最大距离 | mm | 380 |
| 主轴孔锥度 | No | MT2 |
| 主轴转数范围(级) | r/min | 335/560/1000/1800/3150 |
| 主轴转速级数 |  | 5 |
| 底座尺寸 | mm | 580*380 |
| 电动机功率 | kw | 0.75 |
| 设备净重约 | KG | 140 |

- 二、焊机（3台）

1、ZX7整流弧焊机（1台）：

| ZX7-315 |  |
| --- | --- |
| 输入电压(V) | ~380V 三相 |
| 额定输入容量(KVA) | 15KVA |
| 额定输入电流（A） | 23 |
| 额定焊接电流（A） | 30-350 |
| 负载持续率(%) | 30 |
| 功率因数 | 0.93 |
| 空载电压(V) | 70 |
| 主机外型尺寸(mm) | 587*359*523 |
| 主机重量(Kg) | 27.5 |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 绝缘等级 | F |

﹡采用先进的IGBT逆变技术，逆变频率20KHZ，体积小，重量轻

﹡整机效率高，节能效果显著

﹡领先的控制方式、先进的控制方案，显著提升了焊机的性能，更大程度满足了焊接工艺要求

﹡可广泛应用于各类酸、碱性焊条的焊接

﹡具有引弧容易、飞溅小、电流稳定、成型好等特点

﹡高效、节能、轻便，且具有良好的电弧动特性

﹡飞溅小，电弧稳定，带推力调节，可以增加溶池深度较高的空载电压，带热引弧功能容易起弧

﹡用途广泛，可用于高空作业、野外作业、室内外装修等

﹡带预置表显功能，采用人性化斜面外观设计，方便操作

2、TIG-300氩弧焊机（1台）

TIG逆变氩弧焊机（1台）：

| TIG-300 |  |
| --- | --- |
| 额定输入电源电压(V) | AC380V（ 三相） |
| 额定输入电流(A) | MMA:12A |
|  | TIG:8A |
| 额定输入容量（KVA） | MMA：4.6KVA |
|  | TIG：3KVA |
| 额定输出Io(A)/Uo(V) | MMA:210A/28.4V |
|  | TIG:210A/18.4V |
| 焊接电流范围(A) | 20-210A |
| 推力调节范围(A) | 0-60A |
| 后吹时间 | 0~10S |
| 衰减调节 | 0~5S |
| 空载电压(V) | DC60V |
| 引弧方式 | 高频引弧 |
| 外型尺寸（mm） | 502*217*381 |
| 重量（KG） | 18.7 |
| 额定负载持续率(%) | 60% |
| 功率因数 | 0.93 |
| 外壳防护等级 | IP21 |

*采用MOSFET场效应管逆变技术，逆变频率可达100KHz以上，技术成熟、性能稳定。

*带预置表显功能，采用人性化斜面新外观设计，方便操作。

*采用高频引弧，引弧可靠、操作方便。

*动态响应快、电弧平稳、焊接性能优异、焊缝成型美观。

*具有完善的保护特性，防电流冲击缓起动、过流过热过压保护。

*直流手工焊熔池深、飞溅小、具有推力补偿功能。

*钨极氩弧焊、手工直流焊兼用。

*结构简洁、工艺优良、可靠耐用、便于维护。

*增加衰减调节功能，便于控制收弧电流大小。

*后吹时间可调，能满足各种焊接气流延时需求

3、CO2保护焊NBC-350（1台）

NBC气体保护焊机特点：

| NBC-350 |  |
| --- | --- |
| 额定输入电源(V) | ~380V 三相 |
| 额定输入电流(A) | 21.2A |
| 电源容量(KVA) | 15KVA |
| 额定输入电源(V) 额定输入电流(A) | MIG:350A/31.5V |
|  | MMA:350A/34V |
| 电源容量(KVA) | 20A~350A |
| 额定输入电源(V) | 15V~38V |
| 额定输入电流(A) | 60V |
| 电源容量(KVA) | 60(40℃) |
| 额定输入电源(V) | 0.93 |
| 额定输入电流(A) | 85 |
| 电源容量(KVA) | 分体 |
| 额定输入电源(V) | 1～2 |
| 额定输入电流(A) | 270 |
| 焊丝直径(mm) | 0.8/1.0/1.2/1.6 |
| 主机外型尺寸(mm) | 592x×297×562 |
| 主机重量(Kg) | 32 |
| 外壳防护等级 | IP21 |

1、采用IGBT逆变技术...

2、宽电源设计380V±15%。

3、逆变频率为20KHz，体积小、重量轻。

4、手焊/气保焊两用，手弧焊预置电流，气体保护焊预置电压，方便操作。

5、焊接电弧稳定，焊接飞溅少、成型美观，焊接效率高。

6、2T/4T功能，满足长时间作业要求。

7、点焊/长焊选择，点焊焊薄板不容易焊穿。

8、送丝机与主机分开，焊接灵活、操作范围大。

- 三、减速器 5台

| 展开式双级圆柱齿轮减速箱 1台 | M=3 Z1=16 Z2=47 Z3=27 Z4=68α=20度β=15度 I=7.398 a1=99 a2=147 H=146； 外形尺寸： 535×330×294 mm |
| --- | --- |
| 分流式双级圆柱齿轮减速箱1台； | M=3 Z1=16 Z2=47 Z3=27 Z4=68α=20度β=15度 I=7.398 a1=99 a2=147 H=146； 外形尺寸： 540×360×320 mm |
| 同轴式双级圆柱齿轮减速箱 1台 | M=3 Z1=22 Z2=26 Z3=78 Z4=82 α=20度 β=15度 I=11.1818 a=160.5 h=159 外形尺寸：560×420×350 mm |
| 新型结构单级圆柱齿轮减速箱 1台 | M=3 Z1=72 Z2=29 α=20度 β=15度 I=3 a=158 H=151 外形尺寸：450×400×340 mm |
| 蜗轮蜗杆减速箱 1台 | M=4 Z1=1 Z2=45 β=4度45分49秒 I=45 H=210 a=120 M=4 I=45 Q=12 外形尺寸： 420×320×400 mm |

- 四、测量工具（千分表、游标卡尺、钢尺、塞尺等）10套

| 千分表 | 标准级0-1mm | 10套 |
| --- | --- | --- |
| 游标卡尺 | 0-150mm-IP54 |  |
| 钢尺 | 30厘米刻度 |  |
| 塞尺 | 14件套塞尺(0.05-1mm) |  |

# 第五章  投标文件格式

投标函部分格式：

一、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立时 间：       年       月       日

经 营期 限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                （盖单位公章）

年     月        日

授  权  委  托  书

本人            （姓名）系                          （投标单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院设备系机械电子工程专业实验室建设设备采购（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

二、招标文件确认书

致：重庆房地产职业学院

我单位参加贵单位设备系机械电子工程专业实验室建设设备采购的投标，对贵单位    年 月 日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

三、投标函

重庆房地产职业学院（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了重庆房地产职业学院设备系机械电子工程专业实验室建设设备采购（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（小写）         元的投标总报价及表3-1分项报价表，交货时间：       ，交货地点：招标人指定地点，工期：     日历天，按合同约定实施和完成承包项目，并在      年质量保证期内，免费修补项目中的任何缺陷，项目质量达到           ，项目经理：          。

2、我方承诺在投标有效期：     天内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（小写）    元。

4、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。超过期限未签订合同的，你方可视为我方自愿放弃中标资格及相关权利。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此专声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在虚假陈述。

6、本次报价包含货物价（货到买方现场落地交货价）和相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、调试费、安装材料费、辅助材料费、税费、质保两年所需的费用（包含两年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换）以及系统正常运行需要的所有费用。

7、                         （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

网    址：

电    话：

传    真：

日    期：      年      月       日

附表：3-1 分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） |  | 分项总价 （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本分项报价表中设备技术参数与招标文件技术标准中的技术参数一致或高于技术标准。如有低于招标文件技术标准中的技术参数的设备，招标人可随时拒绝投标人的投标文件。

2.本分项报价合计与投标总价一致。

四、服务承诺等

一、我公司承诺，严格按照“第四章技术方案及要求”中的要求执行相关技术标准和招标人的要求。如有因此造成的质量问题，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

二、我公司承诺，不向其他任何第三者转包本项目。若转包本项目，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

三、提供售后服务方案（含质保期内和质保期后二种方案）

投标人：                  （落款并盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

技术部分格式：

一、编制格式

技术部分为暗标，封面页使用A4厚型白纸，用初号仿宋字体标明确“技术部分”；在封面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形将加盖的公章密封。（如下图）

整个《技术部分》均不得出现白页、残页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人有关的任何信息；违反上述任何一项，其投标文件为废标。

《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限；不得出现彩页，不得编制页码。违反上述任意一项，其投标文件为废标。

《技术部分》只需编制应答表，不编制技术方案。

二、编制说明

技术方案中性能参数中带有★的为重要指标，如有一条★不满足为重大偏差，作为废标处理。其他性能参数不满足的按评分标准扣分。所有技术参数必须逐条应答，未逐条应答的，该条款视为不满足，按评分标准扣分。评标委员会对设备个别参数的应答有疑问时，以原生产厂家官方网站公布的产品参数为准。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供由生产厂商加盖鲜章的逐条应答表（同投标应答表完全一致）和产品彩页。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供包括但不限于以下产品（XXX等设备）的厂商或国内总代理针对本项目的售后服务承诺函（格式自拟）。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供生产厂家出具的授权书(格式)。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

为防止虚假应标，招标人有权要求中标人提供部分产品进行测试或出具进一步证明材料，若测试结果不满足或无法提供证明材料的视为虚假应标，则取消中标资格，没收投标保证金，投标企业进入招标人招标黑名单。

三、技术规格应答表

采购项目名称：重庆房地产职业学院设备系机械电子工程专业实验室建设设备采购

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 （第四章 技术方案及要求） | 投标主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附表（中标后提供）：生产厂家出具的授权书(格式)

重庆房地产职业学院：

我们（生产厂家名称）是按国家法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按国家法律正式成立的，主要营业地点设在（设备代理商地址）的（设备代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理重庆房地产职业学院设备系机械电子工程专业实验室建设设备采购要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（设备代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（设备代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于______年___月___日签署本文件，（设备代理商名称）于______年___月___日接受此件，以此为证。

设备代理商名称（签章）                生产厂家名称（签章）

法人或授权委托人（签章）              法人（签章）

日期：

资格审查部分格式：

资格审查部分

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

目  录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、生产厂家出具的授权书

四、投标人基本情况表

五、2015年1月1日至2017年5月30日业绩情况表

六、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

注意：

投标人所提交的资料为复印件的，必须加盖投标人鲜章.

## 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

备注：在本页空白处附身份证复印件（加盖单位公章）

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院设备系机械电子工程专业实验室建设设备（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：被委托人身份证明（加盖单位公章）

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

年    月    日

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 授权联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 普工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附3-1：各类证书

投标人须知前附表1.4.1要求提供的各类证书。

## 四、2015年1月1日至2017年5月30日XX设备采购业绩情况表

4-1

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

说明：

1.须提供每项业绩的合同复印件，否则该项业绩无效。

2.多个项目可按表4-1，4-2，……顺序排列。

## 五、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到过行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。