建筑物理及技术实验室热学设备招标文件

编号：2016052501

招 标 人：重庆房地产职业学院

建设单位：重庆房地产职业学院

目   录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1.  总则	8

2.  招标文件	9

4.  投标	10

5.  开标	10

6.  评标	10

7.  合同授予	11

8.  重新招标和不再招标	11

9.  纪律和监督	11

第三章  评标办法（综合评估法）	13

1、编制依据	13

2、评标原则	13

3、评标委员会	13

4、评标工作纪律	13

5、评审内容	13

第四章  技术方案及要求	16

第五章  投标文件格式	20

# 第一章 招标公告

1. 招标条件

重庆房地产职业学院建筑物理及技术实验室设备项目已由学院批准建设，项目法人为重庆房地产职业学院，建设资金由学院自筹且已经落实，项目已具备招标条件。现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标内容

2.1.1 招标内容如下：

本次招标包括但不限于：建筑物理及技术研究中心热学等设备的采购、运输、安装、调试、试运行、考核验收、培训和最终交付、售后服务等。

2.2 技术要求：详见标书第四章内容和要求；

2.3 项目地址：重庆市沙坪坝区大学城重庆房地产职业学院校区内

3. 投标人资格要求

本项目招标实行资格后审，投标人至少应具备以下资格条件：

3.1 投标人应是中国境内注册，具有工商行政主管部门颁发有效营业执照的独立法人，注册资本100万元（含）及以上。

3.2非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。

3.3符合《政府采购法》第二十二条：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4业绩要求

2014年1月1日至2016年4月30日应具有最少一个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。

3.5近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。

4. 获取招标文件的方法

4.1 发布公告开始的时间：2016 年8月2日。

4.2 招标公告发布之日起至2016年8月9日17:00，投标人可以向重庆房地产职业学院总务处申请取得招标文件，投标人可通过重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）直接下载补遗、答疑等文件。投标人如对招标文件有疑问，请按招标文件提出疑问。

4.3 投标人在申请招标文件时，向招标人缴纳招标文件费用1000元/份。

5. 投标/开标时间地点

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间见招标书）地点为：重庆房地产职业学院六楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理。

6. 发布招标公告的媒介

本次招标公告在“重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）”上发布。

7. 联系方式

招标咨询联系人：姚老师    13452159488

标书购买联系人：骆老师    18996397102    023-61691867

招 标 人：重庆房地产职业学院

地    址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目名称 | 重庆房地产职业学院建筑物理及技术实验室热学设备采购 |
| 1.1.3 | 招标人 | 单位名称：重庆房地产职业学院 地 址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 邮 编：401331 联系人：骆老师 电 话：18996397102 023-61691867 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 学院自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （具体要求详见第四章“技术标准和要求”） |
| 1.3.2 | 交货方式 交货时间 | 1.交货方式：设备运送至用户指定地点，落地验收合格交货； 2.交货时间：2016年9月20日之前交货并安装调试完毕； 3.合同签订后，全部设备应按约定时间交货、安装及验收。 |
| 1.3.3 | 伴随服务要求 | 附属服务内容：运输、装卸、安装、系统调试、验收及两年质保、售后维保服务等。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 设备验收合格双方签字后，免费质保期为不少于24个月。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 全新，未用过，经由第三方质检部门认定，符合国家相应行业标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1. 在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业； 2．非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。 3．符合《政府采购法》第二十二条： 3.1具有独立承担民事责任的能力； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.业绩要求 2014年1月1日至2016年4月30日应具有最少一个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。 5.近年发生的诉讼和仲裁情况 被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不踏堪现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 是否允许 分包 | 本项目不允许分包和转包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件需修改或根据投标人提出的问题进行修改、澄清或答疑，招标人将在网上发出补遗通知，请投标人自行查阅和下载。 |
| 2.2.1 | 对招标文件的疑问 | 1.投标人对招标文件如有疑问，应在规定的时间内通过023-61691867发送传真提出。如在规定时间内没有对提出的，视为完全理解并接受招标文件的所有内容。 2.提出疑问开始时间：同招标公告发布时间 3.提出疑问结束时间：2016年8月9日17:00时（北京时间） |
| 2.3 | 招标文件的澄清、修改和答疑 | 1.招标人对已发出的招标文件需要进行澄清、修改或对疑问作答的，将在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上公布。 2.答疑开始时间：同提出疑问结束时间 3.答疑结束时间：2016年8月10日17:00时 4.投标人自行登录重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）直接下载澄清、修改或对疑问作答的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3 | 投标文件 | 投标文件的组成和内容必须实质性响应招标文件的要求，否则将被拒绝。 |
| 3.1.1 | 投标文件的构成 | 1.投标文件计量单位：采用国家法定计量单位（标准）； 2.投标文件的组成必须统一格式（见招标文件第五章内容） 3.投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1. 投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 2. 投标报价包含以下三个部分： 2.1货物价：货到买方现场落地交货价。 2.2相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、安装材料费、辅助材料费、税费以及系统正常运行需要的所有费用。 2.3质保两年所需的费用：包含两年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换。 3.本次招标设有最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。最高限价在2016年8月9日在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上公布。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 30日历天（从递交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 1.投标保证金的形式 投标保证金由投标人开标前以现金方式缴纳到开标工作人员处。 2.投标保证金的金额 本项目投标保证金：人民币伍万元整。 3.投标保证金的退还：招标人发出中标通知书后5个日历天内，学院退还未列入中标候选人的投标保证金（不计息），招标人与中标人签订合同后5个日历天内，学院向其他中标候选人退还投标保证金（不计息）。 4.投标保证金有效期：投标保证金有效期＝投标有效期。 5.不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6.中标人若在中标通知书发出3日之内拒绝签订合同，其保证金将不予退还；若发生此种情况，招标人有权另选排名在其后的中标候选人为中标人。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）即为审查内容； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标人案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1.投标文件格式上要求签字盖章的地方，必须签字盖章； 2.所有涉及投标报价、承诺、保证等内容必须签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.资格审查资料一式五份； 2.投标函部分一式五份； 3.技术部分一式五份； 4.提供电子文档1份（光盘装）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）资格审查资料单独装订成一册，并应编制目录、页码； （2）投标函部分内容按以下顺序装订成一册并应编制目录、页码： ①法定代表人身份证明及授权委托书 ②招标文件确认书 ③投标函 ④服务承诺等 ⑤其它资料 （3）技术部分内容按格式要求编制。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋用“资格审查部分”袋、“投标函部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封，但封口处不加盖公章。 5.“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：重庆房地产职业学院建筑物理及技术实验室设备采购及安装 招标编号：2016052501 投标人名称： （投标人盖章） 投标文件 在2016年8月12日9：00时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 接受投标文件开始时间：接受投标文件结束时间前30分钟 接受投标文件结束时间：2016年8月12日9：00 时北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人将投标文件密封送达重庆房地产职业学院综合楼6楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5 | 开标会 | 开标会由重庆房地产职业学院招标领导小组主持 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同接受投标文件结束时间（北京时间） 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。 （2）投标人递交投标保证金，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。 （3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。 （4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。 （5）有关人员在开标记录上签字确认。 （6）开标结束。 |
| 6 | 评标 | 评标工作由依法组建的本项目评标委员会按照本次招标文件要求和所规定的评标办法、标准、细则进行评标。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会按照得分由高到低的顺序依次推荐1～3名为中标候选人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 10 | 补充内容 |  |
| 10.1 | 参加开标会的投标人代表应携带以下资料供查验： 1.法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书原件； 2.法定代表人或被授权人的身份证原件及复印件； 3.投标人投标保证金进账回单原件及复印件； |  |
| 10.2 | 1.投标人收到书面中标通知后3天后，投标保证金自动转为履约保证金。 2.由学院财务出具履约保证金收取相关收据。 |  |
| 10.3 | 1.货到验收合格后，招标人支付合同价款的95%； 2.质保期满后，招标人在15个工作日内支付5%的剩余合同款。 工程款支付方式：1、转账；2、支票。 |  |

## 1.  总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目货物采购及服务进行公开招标。

1.1.2 本招标项目名称、项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标人名称、地址、联系方式：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标内容

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货方式、交货时间：见投标人须知前附表。

1.3.3  伴随服务要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.5  质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

### 1.5  费用承担

不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

### 1.11  分包

详见投标人须知前附表。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  对招标文件的疑问

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查下载的招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的形式和时间前，通知并要求招标人对招标文件予以澄清。

### 2.3  招标文件的澄清、修改和答疑

2.3.1  投标人如果有疑问，招标人以须知前附表规定的形式对招标文件澄清、修改和答疑，在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上发出通知或答疑通知；投标人应时刻在网上相应地方查寻通知、修改、答疑等信息，如果投标人疏忽大意，其后果自负。如果澄清、修改和答疑的时间距投标截止时间不足15天，经有关部门同意后通知相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人网上收到答疑、修改通知后，应按照内容执行，不必确认已收到该修改。

### 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

投标文件由投标函部分、技术部分、资格审查部分组成。

3.1.1投标函部分应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）招标文件确认书

（3）投标函

（4）服务承诺

（5）其它资料

3.1.2资格审查部分应按招标文件要求制作。

3.1.3技术部分应按招标文件要求制作。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按投标人须知前附表及其相关规定填报。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个日历天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1  本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）和投标文件格式要求的内容；

### 3.6  备选投标人案

投标人不得递交备选投标人案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加内容和附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件技术条款、投标函条款在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数见投标须知前附表。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按要求密封和写标记的投标文件，将被拒绝受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

开标会议由重庆房地产职业学院招标领导小组主持，开标应当按下列程序进行：

（1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。

（2）投标人提交投标保证金收据，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。

（3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。

（4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。

（5）有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 投标人中标后又提出对招标文件中各项条款的不实质性响应，经双方协商，在7.3.1条规定的时间内不能达成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

7.3.4 签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证,无法提交履约担保等等）不能履行合同，发包人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向学院纪检监察室，或学院有关行政监督部门投诉。

### 10.  其他

其他补充内容要求见投标人须知内容和前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 1. 编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标文件》对本项目招标的要求，制定本办法。

## 2、评标原则

1．坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

2．坚持依法评标的原则；

3．采用综合评分法，不保证最低报价中标的原则。

## 3、评标委员会

## 由招标人依法组建评标委员会。

## 4、评标工作纪律

4.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，坚持评标原则，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.2评标在封闭、保密的方式下进行，有关评定过程信息对投标人及其他无关人员保密。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。所有评委和工作人员在评标期间不得以任何方式将评标情况泄漏给参加评标工作以外的任何单位和个人。评标期间，评标委员会成员关闭随身携带的通讯工具，并集中封存保管，由评标区提供的工作电话对外联系。

4.3所有评委和工作人员未经监督部门授权不得接待投标人或与投标人有关联的人员。

4.4任何单位或个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，任何试图非法干预或影响评标过程和结果的做法都将导致取消相关投标人可能的中标资格。

4.5评标委员会及评委的评分细节应接受评标监督人员的监督和质询。

4.6评委和工作人员在评标期间均不得私自离开评标委员会指定的区域或场所，如确需离开，应经监督部门同意。

4.7评委和工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、推荐中标候选人的情况以及与评标有关的其他细节。

4.8评委和工作人员应注意保存评标资料，不得遗失或带离评标委员会指定的场所，评标结束时应及时清理、归档。

4.9对违反评标纪律的评委和工作人员，一经发现，评标委员会可提请招标人或招投标行政监督部门视其违纪情节给予相应的处罚。评标委员会成员有权就评标活动中的违法、违纪行为向有关行政监督部门、纪检监察部门进行举报。

## 5、评审内容

5.5.1 初步评审

1）投标文件的初审：包括形式评审、资格评审和响应性评审。投标文件初审合格方能进入下一步详细评审。

初步评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 | 投标人名称、投标文件的有效签署、有效期、投标保证金、报价唯一 | 形式评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 2 | 资格评审 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 资格评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 3 | 响应性评审 | 无招标文件明确规定为重大偏差的情形等。 | 响应性评审合格方能进入下一评议程序。 |

2）对所有投标人的投标文件是否符合招标文件提出的所有实质性要求，评标委员会应逐项进行评审；投标文件在实质上响应招标文件要求方面出现重大偏差时，由评标委员会评定该投标为废标。

有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

违反上述规定的，相关投标均无效、为废标。

当投标文件出现下列情形之一时，应认定该投标文件在实质上响应招标文件方面出现重大偏差：

⑴ 未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑵ 未按招标文件要求签字、盖章的；

⑶ 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

⑷ 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

⑸ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑹ 明显不符合技术规格、技术标准的要求；不满足招标文件中关键技术参数或条款（带★号）的；

⑺ 投标文件载明的招标项目完成期限（工期）超过招标文件规定的期限；

⑻ 投标总价超过招标人最高限价以及专家认定的恶意低价；

⑼ 质量保证期不满足招标人要求的；

(10) 投标文件中有虚假陈述的；

(11) 未按招标文件要求进行报价或报价有重大遗漏的投标或附有招标人不能接受的条件的；

5.5.2 详细评审

评标委员会只对所有被认定为在实质上响应了招标文件要求的有效的投标文件进行详细评审，评分标准及计分办法如下：

评分标准及计分办法

一．本项目评标方法：综合评分法

本次招标评标采用“综合评分法”，满分100分；其中投标函（投标报价）部分60分，技术部分35分，商务部分5分。

二．本项目评标标准：

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （60%） | 60 | 1.评标价 （1）评标价：投标人的投标总报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价； （2）评标委员会对投标人投标报价的评审应以有效评标价为基础。 2.确定报价得分 （1）评标基准价计算方法：所有初步评审合格的投标人的投标报价的平均值为评标基准价。评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 （2）计算报价得分： 报价得分总分为60分。投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣3分，每减少1%扣1.5分。以此类推，扣完为止。保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （35%） | 35 | A起评分： 有效投标人的起评分为25分。 |  |
|  |  |  |  | B扣分条款： 1、重要技术参数带（★）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除2分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 3、技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。 |  |
|  |  |  |  | C加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数[本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分]要求的每条可加2分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]高于招标要求的每条可加1分。 3、以上两款总加分不超过10分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 注册资金（1%） | 1 | 投标人注册资金500万以上的得0.5分，投标人注册资金1000万以上的得1分。 |  |
|  |  | 质保期 （1%） | 1 | 质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加0.5分，最多可加1分。 |  |
|  |  | 售后服务 （1%） | 1 | 售后服务机构及机制健全，有足够的技术保障得0.5分；售后服务承诺书内容完整可行，可得1分;否则得0分。 |  |
|  |  | 业绩 （1%） | 1 | 自2014年1月1日以来，相关的销售业绩单个合同金额在100万元以上的一个0.5分，满分1 分。 | 以销售合同复印件为准。联合体投标的业绩按照联合投标协议分工认定。 |
|  |  | 优惠条件（1%） | 1 | 投标人提出对本项目有重大、实质性帮助的其它优惠条件得1分。 |  |

# 第四章 技术方案及要求

| 重庆房地产职业学院建筑物理及技术研究中心热学设备项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 7 | 智能人工模拟天穹（直径5米） | 1.系统配置： 1.1主体结构：含方位角轨道一套；高度角轨道一套；背景光源结构一套；太阳模拟灯一套。 1.2控制箱及稳压电源：电源稳压电压波动小于1%；机箱内置散热风扇，有安全保护。 1.3操作平台：平台表面位置照度大于3000LUX；平台表面位置照度波动小于1%；建筑实验模型比例为1:10； 模型不少于三种形式的采光顶，包括扩散玻璃、透明玻璃、带遮阳形式等。 1.4照度测试系统：含采集主机一套，一级照度传感器10个；照度精度小于4%；照度范围0—10000LUX； 测试软件可自动采集照度，自动计算采光曲线等。 2.系统组成： 2.1结构部分：采用可拆卸独立单元组装形式，实现大直径大跨度的安装，方便设备重新拆装。矩形钢构框架，分为六边形和五边形2种结构单元，每个单元有六个或五个三角型，每个三角形内有等大的三个扩散光源。为便于实验和参观展示，主体结构留有一个宽约2米、高2米的入口。 2.2扩散光源：系统采用节能高效的LED矩阵，特制扩散灯罩、进口定制高透过率扩散膜。将光源布置在透光扩散膜后面，提高光效，每组灯的独立调控，只影响该灯组位置的亮度，调试方便，更精准。 2.3控制部分：自动定位可控制太阳模拟灯结构，采用敞开式气体放电光源配合大直径凹面镜反射，形成散热好、照射面积大、平行性好的太阳模拟光源。同时该光源附着于一个内置控制电机的传动箱上，采用可精确定位的步进电机配合微型减速箱传动机构，实现高度角和方位角的准确传动。 2.4控制软件：依据设置的纬度和时间自动计算某地某点的高度角和方位角，为驱动装置提供准确信号，达到自动控制的目的；同时，配套照度测试系统，可自动计算采光曲线和采光系数及照度分布情况等。 2.主要功能： 2.1桁架钢构，满足光源矩阵的分布。 2.2无线数据采集测试与控制。 2.3模拟CIE全云天天空，可用于建筑模型的采光实验，特别是采光系数的测试，对采光口的研究提供科学的实验数据； 2.4模拟太阳实时轨迹，通过计算机软件控制，实现太阳高度角及方位角的自动定位，从而实现了太阳实时实地模拟。 2.5模块化设计，可拆迁和另行安装而不破坏主体结构。 2.6智能调控，可用电脑软件输入任意地址（维度）、日期、时间，实现太阳的高度角和方位角的自动实现。 2.7背景光源，高亮扩散光源，工作台照度大于3000 lux。 2.8工作台360°旋转，可锁定。 2.9大角度参观开口，便于操作和参观。 2.10如配置照度测试系统，可测试建筑模型的采光系数，软件自动计算采光系数及系数分布曲线。 3．技术指标： *3.1穹体外表面最大半径：2700mm *3.2穹体内表面最大半径：2350mm *3.3灯轨中心半径：2300mm *3.4天穹总体高度：3300mm *3.5平台高度：600mm 3.6总体功率：<3KW 3.7总体重量：<3000kg *3.7移动轨道水平移动范围：0—220° *3.8太阳模拟灯高度移动范围：0—90° 4．验收方法： 4.1亮度分布符合CIE全云天规定： 4.2以水平为零度，每隔仰角15°测试背景亮度。 4.3扩散膜亮度不均匀度小于3%。 4.4色温5500—6500K之间。 | 套 | 1 |
| 8 | 多功能热环境测试仪 | - 配置及附件(每套包括)： 四通道主机1台、中低温热流传感器1个、热电偶温度传感器2个，软件一套、数据线1条、便携包1个 2．技术指标 *2.1通道数：4通道 2.2传感器与主机可分离 2.3数据存储功能：内置SD卡，海量存储 2.4存储时间间隔：0.5秒~60分钟连续设置 *2.5可以通过国家计量院计量标定（复印件） 2.6引线长度：3m *2.7可接入传感器： （1）热电偶 国标T/K/J 量程：-250~1200℃ 精度：国家分度标准 分辨率：0.1℃ 备注：复合国家标准分度的热电偶无需修正，非标的热电偶需进行校正方可使用 （2）热流传感器 (中低温、耐高温软胶) 量程：0～5000W/㎡ 精度：±4% 分辨率：0.1W/㎡ 备注：标配接头为插针式端子，可依据用户需求定制不同端子及引线线长度。 | 套 | 6 |
| 9 | 辐射热计 | - 配置及附件(每套包括)： 主机1台、温度传感器一个、辐射传感器1个、软件一套、数据线一条、便携包装一个 2.功能特点： 2.1精度高，能通过计量部门标定，满足科学实验、安监检测、职业卫生评估与疾控执法部门计量认证需要 2.2主机采用全中文菜单，人性化界面设计，操作简单 2.3可同时测试辐射热及空气温度 2.4各通道同步采集、自动记录 2.5可自主设置存储时间间隔 2.6主机低功耗设计，具有自动休眠功能，数据记录存储时间最长可达15天 2.7配套软件可将存储数据生成表格或图形曲线 2.8可安装在标准三脚架上 2.技术参数： *2.1热辐射范围：0～10KW/㎡ *2.2精度：±4% *2.3存储空间：8000组 (最长达15天) 2.4存储时间间隔：1-255分钟可设定 *2.5温度范围：-20～85℃ *2.6温度精度：±0.5℃ 2.7分辨率：0.001KW/㎡（0.1W/㎡） 2.8通讯：迷你USB 2.9接口：标准英制螺纹口 2.10分辨率：0.1℃ 2.11电源：3节5号电池或USB供电 2.12可以通过国家计量院计量标定（复印件） | 套 | 10 |
| 10 | 热环境舒适度测试仪 | - 配置及附件(每套包括)： 主机1台、黑球温度传感器1个、湿球温度传感器1个、干球温度传感器1个、微风传感器1个、湿度传感器1个、CO2传感器1个（内置）、PM2.5传感器（内置）、三脚架1个、电源线1条、软件1套、数据线1条、232-USB转换线1条 2.功能特点： 2.1无线WIFI功能，具备手机APP及远程查看数据功能。 2.2能够测量所有评估热压和热舒适度的物理参数：温湿度、黑球温度、风速、CO2、PM2.5。 2.3能够计算PMV、PPD等舒适指数、热压指数WBGT、露点温度 。 2.4能够在输出的图表中显示测量数据和计算的指数。 2.5可拆便携不锈钢支架。 2.6内置SD卡，海量记录。 2.7有红、黄、绿三色三种空气质量等级预警指示显示。 2.8 OLED循环显示各测试参数，可按钮翻页。 2.9可以多台组网，进行不同高低，不同位置同步测量，测试梯度舒适性。 2.10可扩展噪声、照度、辐射热等。 2.11选配无线模块，可在线监测或组建大型热环境物联网测试平台。精巧的结构设计，远程无线通信功能及高度集成特点，可作为便携测试仪使用。 2.12配套软件具有远程在线监测功能，可增配多个测试终端。同时软件具有信号输出功能，利用反馈的热环境参数，可对相关设备输出控制信号，如空调、门窗、通风装置等。 3.技术参数： *3.1自然湿球温度范围：5～60℃ 精度：±0.5℃ *3.2黑球温度范围：5～120℃，精度：±0.5℃（5~50℃） *3.3空气温度范围：5～60℃，精度：±0.5℃ *3.4风速范围：0.05~2m/s，精度±(0.03m/s+2%读数) *3.5输出内容：温湿度、黑球温度、风速、露点温度、PMV值、PPD值等、WBGT。 3.6供电：12V DC，内置蓄电池。 | 套 | 5 |
| 11 | 无线热箱式传热系数检测仪 | - 配置及附件(每套包括)： 热箱箱体1套、温度传感器6个、热流传感器3个、U盘1 个、电源线1 条、说明书合格证等1 套、单机软件1套 2.功能特点： 2.1集成自动采集功能，LCD显示，传感器为标准3.5耳机插口 2.2重量：小于15KG 2.3体积：可折叠，可放入家用小轿车后备箱 2.4集成：具备了测试功能、显示功能、存储功能、通信功能。 2.5远距离：选配GPRS模块，可实现远程无线传输。 2.6系统性：提供虚拟服务器功能，或用户自备服务器，安装系统软件，可实现异地多站点测试，数据统一采集并集中同步处理。 2.7存储：外设USB口通信，数据直接存入U盘。 2.8使用：热箱自带柔性热流传感器及内表面温度传感器，自带弹性压紧装置，无需现场粘接。 2.9实用性：自带安装支杆，可方便支在任何地面。 3.技术参数： 3.1箱体尺寸：740X560X360mm *3.2温度测点：6路 *3.3热流测点：3路 *3.4温度测量范围：-20℃—85℃ *3.5温度测量精度：±0.5℃（常温可达±0.2℃） 3.6温度分辨率：0.1℃ *3.7热流测量范围：0—2000W/m2 *3.8热流测量精度：±5% 3.9热流分辨率：1 W/m2 3.10存储时间间隔：1—60分钟任意设定 3.11数据存储量： U盘（海量存储） 3.12远程传输：GPRS 3.13异地组网测试：可以 3.14通讯接口:232（无线模块）及USB（存储） 3.15电源：220V 3.16符合GB/T 23483-2009《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》、JGJ/T132-2009《居住建筑节能检测标准》 | 套 | 6 |
| 12 | 建筑整体气密性测试系统 | 1.配置及附件： 主机1台，风扇1台，风扇控制器1个，流量环5个，铝合金框及密封布1套，3.5mm双插头控制线1条，支架1副，电脑托盘1个，塑料软管3根，三通连接头1个，数据线1条，232-USB转换线1条，测试软件1套，仪表包1个 2.功能及特性： 主要用于测试建筑围护结构的气密性水平，诊断和演示空气渗透问题以及估计自然空气渗透率以及空气渗透所产生的能效损失，并可用于对建筑整体性能进行评估 2.1精密设计和严格校准的风扇 2.2经注模、粗糙化处理的轻质风扇外罩 2.3精确、稳定的流量测量，无需更换流量计 2.4可快速、准确测量的流量范围，采用C环选件，流量低限可至100CFM 2.5固态变速风扇控制 2.6兼容加压测试和减压测试 2.7支持110V或220V交流电源 2.8轻质耐久的门框支架 2.9可变铝框架和耐久尼龙罩面 2.10全锁扣设计可保证仅需几秒即可将铝框从紧凑的存放盒中取出安装完毕 2.11精密设计的凸轮杆装置保证尼龙罩面与门框严丝密缝 2.12可适应常见住宅各种门框尺寸 2.13带有观察窗的尼龙罩面，方便监控室外活动 3.技术参数： 3.1数字压力计 *3.1.1包括两个精密压力传感器，可同时显示室内外压力和鼓风门风扇读数。特设的“基准压力”和“CFM @50”功能便于快速、精准的获得气密性数据。除此之外，还可连接到笔记本电脑，通过软件实现鼓风门自动测量 3.1.2独立压力通通道数：2个 3.1.3压力范围：–1250到1250帕斯卡（5到5英寸水柱） 3.1.4显示分辨率：0.1pa 3.1.5精度：1%读数或0.15帕斯卡（取较大值） 3.1.6测量单位：英寸水柱，CFM,CFM@50, CFM@25, m3/h, m3/h@50, m3/h@25, l/s, l/s@50, in2@25, cm2@50, cm2@25, fpm, m/s 3.1.7自动调零：开始及每10s 3.1.8时间平均：1，5，10秒，长期（连续更新） 3.1.9工作温度范围：0℃ ~ 48℃ 3.1.10校准：Meets ASTM Standard E779-03, E1554-07, CGSB-149.10-M86, EN 13829, ATTMA Technical Standard 1 and NFPA 2001, RESNET and US ACE. Recommended calibration interval is 2 years. 3.1.11电池寿命：6节碱性电池，可连续使用100小时 3.2鼓风门 *3.2.1最大流量: 6300 CFM (2973 l/s, 10700 m3/h) （自然状态） 5350 CFM (2524 l/s, 9090 m3/h) （压差50 Pa） 5000 CFM (2360 l/s, 8495 m3/h) （压差75 Pa） 3.2.2最小流量: 300 CFM (141 l/s, 510 m3/h) （采用B环） 85 CFM (40 l/s, 144 m3/h) （采用C环） 30 CFM (14 l/s, 51 m3/h) （采用D环） 11 CFM (5 l/s, 18 m3/h) （采用E环） 3.2.3尺寸：管径50 cm，长度26 cm 3.2.4重量：15 kg（含A环和B环） 3.2.5精确度：±3% (采用 DG-700压力流量表或APT系统) 3.2.6符合标准：ASTM E779-03、E1554-07、CGSB-149.10-M86、 EN 13829、ATTMA 、NFPA 2001、RESNET 、USACE 3.2.7电压：110V或220V 3.3可调门框及用材 3.3.1门框材料：模压铝材 3.3.2宽度：71～101 cm 3.3.3高度：132～244 cm 3.3.4密封材料：三元乙丙橡胶(含双环戊二稀)柔性垫层 3.3.5罩面材料：尼龙帆布（带有聚乙烯薄膜窗） | 套 | 1 |
| 13 | 气密性教学演示装置 | 1.配置及附件： 装置组件1套：易于组装和折叠的金属框架，红色拉链式地板和3个可调节渗漏窗尼龙套，伸缩管组件，管道附件板 铝合金门框及密封布1套，螺纹管1个，说明书1份，C流量环1个，仪器包1个 2.功能及特性 用于气密性测试课堂教学演示及工程师培训 2.1易于组装的带有3个可调节的渗漏窗口及一个管道的测试装置，能够模拟各种测试场景 2.2可简单装配和拆卸，轻便，可以在不同培训地点快速移动 2.3管道系统和可调漏窗可自由灵活组合 2.4可以用来展示建筑物加压和减压试验，总漏风实验和管道泄漏到外部的实验 2.5可灵活调整装置压力以更直观的展示实验过程及原理 3.技术参数： 3.1尺寸：76 cm x 203 cm x 46 cm 3.2重量：框架17.7 kg（带便携箱） 附件6.8kg（带便携箱） | 套 | 1 |
| 14 | 建筑遮光构建遮阳性能测试系统 | 1.配置及功能： 1.1.热计量箱(试件安装和集热) 提供一个可控的热环境（模拟建筑内部的空间），内置高吸收率的集热箱收集外来的辐射能。通过热交换装置和水循环系统，保持箱内的环境在测试所要求的状态；同时，水循环系统带出吸收的热量，用于计算得热量。计量箱正式测试前，需进行现场标定，确定热损与温差的关系。另外计量箱开有一个1500X1500大小的测试口，可放置被测试件 1.2.控制系统（水循环及温控系统） 主要控制计量箱标定时的加热和测试时所需的水循环系统，有恒温水控制子系统（压缩机组、加热器、恒温水箱、换热器、控制阀、风机组等）和加热膜（进口加热膜、精密PID温控仪等）系统。所有设备集成为一个控制主机柜里，操作简便。同时本控制系统具有防冻保护功能 1.3.外防护箱（带导轨可移动） 在计量箱标定时，需要一个稳定的可控外环境。利用空调进行控制外防护箱的内部温度。外防护箱有导轨，可移动，测试时，可将防护箱移开。防护箱采用冷库专用构件，密封好保温性好 1.4.数据采集系统（含处理计算软件） 可同时采集流量、温度、辐射强度等所有测试参数，LCD汉字显示，同时可自动记录和计算结果。也可同PC机联机使用，实时动态采集数据，数据可生成电子表格和图线，可自动修正传感器系数 2.技术参数： *2.1辐射传感器灵敏度：7～14μV/W•m-2，符合国际相关规定 *2.2辐射传感器光谱范围：300~3000nm *2.3辐射传感器测试范围：0~2000W/m2 2.4进回水温度传感器精度：≤0.05℃，依据NFRC2010 2.5进回水温度传感器范围：5~40℃，PT100精密电阻 2.6流量计精度：0.5级 2.7流量计范围：0~0.6m3/h 2.8计量箱温度测试精度：±0.5℃ 2.9计量箱温度测试范围：5~80℃，包含标定时的计量箱内外壁温度 2.10系统总功率：<5KW | 套 | 1 |
| 15 | 全光谱太阳模拟系统 | 1.配置及附件： 光源矩阵组：模拟光源36个、整流电器36个、光源组件36套，采用6X6矩阵的形式 自动控制结构支架：灯矩阵架尺寸1.8m×1.8m，包括主框架及电机传动部分 控制机柜：包括可调配电柜、电缆等 2.主要功能： 为节能检测：门窗检测、太阳能集热器、太阳能光伏系统等检测提供人工太阳模拟系统 3.技术参数： *3.1单位面积照射功率：500—700W/m2连续可调（2米距离），近距离可达1000-1200W/m2 3.2光源：特制模拟光源组件 3.3色温：5000K-6500K 3.4尺寸：2400mm×1600mm×3400mm 3.5调节角度：水平到垂直 0-90°连续可调 3.6操作：电动调节升降与倾角 3.7安装：带脚轮，可任意移动 3.8重量：约400KG 3.9用电：>30KW | 套 | 1 |
| 16 | 透反射比测试系统 | 1.配置及附件： 包括测试系统，高精度直流稳流电源及透射比反射比测试箱三部分 2.功能及特性： 采用高稳定度照明光源及高精度光度传感器，可用于A光源或D65条件下被测物体的透射比或反射比测试。 测量精度高，速度快，可用于各种光学镜头、滤光片、光学玻璃等在A光源或D65条件下的透反射比的快速测量 3.技术参数： *3.1标准照明体：A光源和D65光源 *3.2 V(λ)传感器光谱响应达国家一级标准 3.3准直照明，积分球接收，Φ=80mm *3.4测量范围：0～100% *3.5测量精度：±0.1% 3.6稳定性：±0.1% 3.7显示：3-1/2位LED数码管显示 | 套 | 1 |
| 17 | 便携水分仪 | 1. 配置及附件(每套包括)： 设备1台；出厂标定证书，挂绳，皮套，保护套，电池各1份 2． 设备主要用途：测量各种建筑材料如水泥、木材等的水分含量 3． 主要技术参数指标及要求： 3.1储存温度：-40 ~ +70 °C *3.2操作温度：-10 ~ +50 °C 3.3电池类型：2 节 AAA电池 3.4电池寿命：200 h 3.5重量：90 g 3.6尺寸：119 x 46 x 25 mm *3.7探头类型：电阻式传感器 3.8量程：0 ~ 50 % *3.9精度：±1 % *3.10分辨率：0.1 | 套 | 6 |
| 18 | 便携红外热成像仪 | 1． 采配置及附件(每套包括)： 带标准25°镜头红外热像仪、锂电池两块、充电器、电源供应器、视频线、USB线、专业软件、操作指南、保修卡、包装箱 2． 设备主要用途：测量建筑物的热辐射情况。 3． 主要技术参数指标及要求： *3.1探测器类型：RNO专利非制冷焦平面微热型探测器，160x120 *3.2波长范围：8～14μm *3.3像元间距：25μm 3.4 图像性能：标准视场/最小焦距 25°×19°/0.1m *3.5空间分辨率：2.72mrad（25°×19°） 3.6热灵敏度：≤0.06℃在 30℃时；帧频： 50/60Hz 3.7图像调整：自动/手动调整对比度、亮度 3.8调色板： 11种调色板可选（包括铁红，彩虹，黑白，黑白反转等） 3.9图像显示：液晶显示屏 3.5" TFT LCD，320x240 *3.10内置可见光： 130万像素，CMOS模组 *3.11测温范围：-20℃～+650℃ (-20℃～+350℃，100℃～+650℃) *3.12测温精度：±2℃ 或 ±2%(读数范围），取大值 3.13测温区域：移动区域，自动捕捉最高温、最低温、平均值 3.14等温分析：可设置；高温报警 声音、颜色报警 *3.15辐射率校正：0.01至1.0辐射率可调 3.16测量模式：实时4个可移动点，3个可移动区域（最高温、最低温捕捉、平均温度测量），线测温，等温分析，温差测量 3.17温度校正：自动/手动 3.20图像存储：存储介质 存储卡 8G Micro SD（TF）卡，最高支持16G 3.21文件格式：JPEG格式，带14位测量数据图像 3.22语音注释：60秒语音记录，可随图像一同存储（内置麦克风） 3.23存储方式：手动 / 自动存储，单帧红外存储、红外与可见光关联存储 3.24红外图像格式：JPEG格式，带红外原始测量数据图像；可见光图像格式：JPEG格式 3.25背景温度校正：自动 3.26大气透过率修正：自动，根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 *3.27 激光指示: 指示器 二级，1mW/635nm红色 3.28电源系统:锂电池，可充电 3.29电池工作时间:4小时连续工作 3.30环境参数：运行温度 -15℃ ～+50℃ 储存温度-40℃ ～+70℃ 空气湿度≦95％（非冷凝） *3.31防护等级：IP54 *3.32抗冲击性：25G IEC68-2-29 *3.33跌落测试: 2G IEC 68-2-6 2米跌落 3.34视频输出：PAL/NTSC | 套 | 6 |
| 19 | 便携激光测距仪 | 1． 配置及附件(每套包括)： 主机一台、说明书，保修卡，2节AAA电池，帆布袋，彩盒，挂绳 2． 设备主要用途：测量空间尺寸 3．主要技术参数指标及要求： *3.1测量范围0.2-70m：测量精度±2mm *3.2激光等级：2级 635nm<1mW 3.3测量单位：米/英寸/英尺 3.4连续测量：支持 3.5单次测量：支持 3.6面积/体积:测量支持 3.7勾股定理:测量支持 3.8加减法:测量支持 3.9最大最小值:测量支持 3.10历史测量:记录支持 99组 3.11温度范围存储温度范围：-20℃-60℃ 3.12工作温度范围：0℃-60℃ *3.13存储温度：RH85% 3.14电源电源类型：1.5V3*AAA 3.15电池寿命：可达4000次测量 *3.16防水等级：IP54防尘防水等级 3.17其他特点:自动关机 按键声提示 前后基准点 | 套 | 10 |
| 投标要求 | 1. 其中带*为必须满足指标 2.要求投标方现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。同时为至少两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 3.免费提供维修服务2年，终身维护。 |  |  |  |

# 第五章  投标文件格式

投标函部分格式：

一、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立时 间：       年       月       日

经 营期 限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                （盖单位公章）

年     月        日

授  权  委  托  书

本人            （姓名）系                          （投标单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院建筑物理及技术实验室设备采购（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

二、招标文件确认书

致：重庆房地产职业学院

我单位参加贵单位建筑物理及技术实验室设备采购的投标，对贵单位    年 月 日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

三、投标函

重庆房地产职业学院（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了重庆房地产职业学院建筑物理及技术实验室设备采购（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（小写）         元的投标总报价及表3-1分项报价表，交货时间：       ，交货地点：招标人指定地点，工期：     日历天，按合同约定实施和完成承包项目，并在      年质量保证期内，免费修补项目中的任何缺陷，项目质量达到           ，项目经理：          。

2、我方承诺在投标有效期：     天内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（小写）    元。

4、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。超过期限未签订合同的，你方可视为我方自愿放弃中标资格及相关权利。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此专声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在虚假陈述。

6、本次报价包含货物价（货到买方现场落地交货价）和相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、调试费、安装材料费、辅助材料费、税费、质保两年所需的费用（包含两年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换）以及系统正常运行需要的所有费用。

7、                         （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

网    址：

电    话：

传    真：

日    期：      年      月       日

附表：3-1 分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） |  | 分项总价 （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本分项报价表中设备技术参数与招标文件技术标准中的技术参数一致或高于技术标准。如有低于招标文件技术标准中的技术参数的设备，招标人可随时拒绝投标人的投标文件。

2.本分项报价合计与投标总价一致。

四、服务承诺等

一、我公司承诺，严格按照“第四章技术方案及要求”中的要求执行相关技术标准和招标人的要求。如有因此造成的质量问题，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

二、我公司承诺，不向其他任何第三者转包本项目。若转包本项目，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

三、提供售后服务方案（含质保期内和质保期后二种方案）

投标人：                  （落款并盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

技术部分格式：

一、编制格式

技术部分为暗标，封面页使用A4厚型白纸，用初号仿宋字体标明确“技术部分”；在封面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形将加盖的公章密封。（如下图）

整个《技术部分》均不得出现白页、残页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人有关的任何信息；违反上述任何一项，其投标文件为废标。

《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限；不得出现彩页，不得编制页码。违反上述任意一项，其投标文件为废标。

《技术部分》只需编制应答表，不编制技术方案。

二、编制说明

技术方案中性能参数中带有★的为重要指标，如有一条★不满足为重大偏差，作为废标处理。其他性能参数不满足的按评分标准扣分。所有技术参数必须逐条应答，未逐条应答的，该条款视为不满足，按评分标准扣分。评标委员会对设备个别参数的应答有疑问时，以原生产厂家官方网站公布的产品参数为准。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供由生产厂商加盖鲜章的逐条应答表（同投标应答表完全一致）和产品彩页。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供包括但不限于以下产品（XXX等设备）的厂商或国内总代理针对本项目的售后服务承诺函（格式自拟）。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供生产厂家出具的授权书(格式)。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

为防止虚假应标，招标人有权要求中标人提供部分产品进行测试或出具进一步证明材料，若测试结果不满足或无法提供证明材料的视为虚假应标，则取消中标资格，没收投标保证金，投标企业进入招标人招标黑名单。

三、技术规格应答表

采购项目名称：重庆房地产职业学院建筑物理及技术实验室设备采购

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 （第四章 技术方案及要求） | 投标主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附表（中标后提供）：生产厂家出具的授权书(格式)

重庆房地产职业学院：

我们（生产厂家名称）是按国家法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按国家法律正式成立的，主要营业地点设在（设备代理商地址）的（设备代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理重庆房地产职业学院建筑物理及技术实验室设备采购要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（设备代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（设备代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于______年___月___日签署本文件，（设备代理商名称）于______年___月___日接受此件，以此为证。

设备代理商名称（签章）                生产厂家名称（签章）

法人或授权委托人（签章）              法人（签章）

日期：

资格审查部分格式：

资格审查部分

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

目  录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、生产厂家出具的授权书

四、投标人基本情况表

五、2014年1月1日至2016年4月30日业绩情况表

六、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

注意：

投标人所提交的资料为复印件的，必须加盖投标人鲜章.

## 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

备注：在本页空白处附身份证复印件（加盖单位公章）

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院建筑物理及技术实验室设备（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：被委托人身份证明（加盖单位公章）

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

年    月    日

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 授权联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 普工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附3-1：各类证书

投标人须知前附表1.4.1要求提供的各类证书。

## 四、2014年1月1日至2016年4月30日XX设备采购业绩情况表

4-1

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

说明：

1.须提供每项业绩的合同复印件，否则该项业绩无效。

2.多个项目可按表4-1，4-2，……顺序排列。

## 五、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到过行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。