重庆房地产职业学院

设备工程系水质在线检测实训室设备项目

招标文件

编号：2017021304

招 标 人：重庆房地产职业学院

建设单位：重庆房地产职业学院

目   录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	3

投标人须知前附表	4

1.  总则	8

2.  招标文件	9

4.  投标	10

5.  开标	10

6.  评标	10

7.  合同授予	11

8.  重新招标和不再招标	11

9.  纪律和监督	11

第三章  评标办法（综合评估法）	13

1、编制依据	13

2、评标原则	13

3、评标委员会	13

4、评标工作纪律	13

5、评审内容	13

第四章  技术方案及要求	16

第五章  投标文件格式	20

# 第一章 招标公告

1. 招标条件

重庆房地产职业学院水质在线检测实训室项目已由学院批准建设，项目法人为重庆房地产职业学院，建设资金由学院自筹且已经落实，项目已具备招标条件。现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标内容

2.1.1 招标内容如下：

本次招标包括但不限于：水质在线检测实训室等设备的采购、运输、安装、调试、试运行、考核验收、培训和最终交付、售后服务等。

2.2 技术要求：详见标书第四章内容和要求；

2.3 项目地址：重庆市沙坪坝区大学城重庆房地产职业学院校区内

3. 投标人资格要求

本项目招标实行资格后审，投标人至少应具备以下资格条件：

3.1 投标人应是中国境内注册，具有工商行政主管部门颁发有效营业执照的独立法人，注册资本100万元（含）及以上。

3.2非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。

3.3符合《政府采购法》第二十二条：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4业绩要求

2014年1月1日至2016年12月30日应具有最少一个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。

3.5近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。

4. 获取招标文件的方法

4.1 发布公告开始的时间：2017年2月13日。

4.2 招标公告发布之日起至2017年2月20日17:00，投标人可以向重庆房地产职业学院总务处申请取得招标文件，投标人可通过重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）直接下载补遗、答疑等文件。投标人如对招标文件有疑问，请按招标文件提出疑问。

4.3 投标人在申请招标文件时，向招标人缴纳招标文件费用1000元/分包。

5. 投标/开标时间地点

5.1 投标文件递交的截止时间：2017年2月23日9 时（北京时间）

地点为：重庆房地产职业学院六楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理。

6. 发布招标公告的媒介

本次招标公告在“重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）”上发布。

7. 联系方式

招标咨询联系人：

标书购买联系人：骆老师    18996397102    023-61691867

招 标 人：重庆房地产职业学院

地    址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目名称 | 水质在线检测实训室采购 |
| 1.1.3 | 招标人 | 单位名称：重庆房地产职业学院 地 址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 邮 编：401331 联系人：骆老师 电 话：18996397102 023-61691867 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 学院自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （具体要求详见第四章“技术标准和要求”） |
| 1.3.2 | 交货方式 交货时间 | 1.交货方式：设备运送至用户指定地点，落地验收合格交货； 2.交货时间：2017年3月15日之前交货并安装调试完毕； 3.合同签订后，全部设备应按约定时间交货、安装及验收。 |
| 1.3.3 | 伴随服务要求 | 附属服务内容：运输、装卸、安装、系统调试、验收及两年质保、售后维保服务等。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 设备验收合格双方签字后，免费质保期为不少于24个月。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 全新，未用过，经由第三方质检部门认定，符合国家相应行业标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1. 在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业； 2．非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。 3．符合《政府采购法》第二十二条： 3.1具有独立承担民事责任的能力； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.业绩要求 2014年1月1日至2016年12月30日应具有最少一个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。 5.近年发生的诉讼和仲裁情况 被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 是否允许 分包 | 本项目不允许分包和转包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件需修改或根据投标人提出的问题进行修改、澄清或答疑，招标人将在网上发出补遗通知，请投标人自行查阅和下载。 |
| 2.2.1 | 对招标文件的疑问 | 1.投标人对招标文件如有疑问，应在规定的时间内通过023-61691867发送传真提出。如在规定时间内没有对提出的，视为完全理解并接受招标文件的所有内容。 2.提出疑问开始时间：同招标公告发布时间 3.提出疑问结束时间：2017年2月20日17:00时（北京时间） |
| 2.3 | 招标文件的澄清、修改和答疑 | 1.招标人对已发出的招标文件需要进行澄清、修改或对疑问作答的，将在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上公布。 2.答疑开始时间：同提出疑问结束时间 3.答疑结束时间：2017年2月21日17:00时 4.投标人自行登录重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）直接下载澄清、修改或对疑问作答的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3 | 投标文件 | 投标文件的组成和内容必须实质性响应招标文件的要求，否则将被拒绝。 |
| 3.1.1 | 投标文件的构成 | 1.投标文件计量单位：采用国家法定计量单位（标准）； 2.投标文件的组成必须统一格式（见招标文件第五章内容） 3.投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1. 投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 2. 投标报价包含以下三个部分： 2.1货物价：货到买方现场落地交货价。 2.2相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、安装材料费、辅助材料费、税费以及系统正常运行需要的所有费用。 2.3质保两年所需的费用：包含两年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换。 3.本次招标设有最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。最高限价2月15日在重庆房地产职业学院网上公布 。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 1.投标保证金的形式 投标保证金由投标人开标前以现金方式缴纳到开标工作人员处。 2.投标保证金的金额 本项目投标保证金：人民币贰万元整。 3.投标保证金的退还：招标人发出中标通知书后5个日历天内，学院退还未列入中标候选人的投标保证金（不计息），招标人与中标人签订合同后5个日历天内，学院向其他中标候选人退还投标保证金（不计息）。 4.投标保证金有效期：投标保证金有效期＝投标有效期。 5.不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6.中标人若在中标通知书发出3日之内拒绝签订合同，其保证金将不予退还；若发生此种情况，招标人有权另选排名在其后的中标候选人为中标人。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）即为审查内容； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标人案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1.投标文件格式上要求签字盖章的地方，必须签字盖章； 2.所有涉及投标报价、承诺、保证等内容必须签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.资格审查资料一式五份； 2.投标函部分一式五份； 3.技术部分一式五份； 4.提供电子文档1份（U盘装）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）资格审查资料单独装订成一册，并应编制目录、页码； （2）投标函部分内容按以下顺序装订成一册并应编制目录、页码： ①法定代表人身份证明及授权委托书 ②招标文件确认书 ③投标函 ④服务承诺等 ⑤其它资料 （3）技术部分内容按格式要求编制。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋用“资格审查部分”袋、“投标函部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封，但封口处不加盖公章。 5.“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：水质在线检测实训室采购 招标编号：2017021304 投标人名称： （投标人盖章） 投标文件 在2017年2月23日9时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 接受投标文件开始时间：接受投标文件结束时间前30分钟 接受投标文件结束时间：2017年2月23日9时（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人将投标文件密封送达重庆房地产职业学院综合楼6楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5 | 开标会 | 开标会由重庆房地产职业学院招标领导小组主持 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同接受投标文件结束时间（北京时间） 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。 （2）投标人提交学院财务出具的投标保证金收据，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。 （3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。 （4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。 （5）有关人员在开标记录上签字确认。 （6）开标结束。 |
| 6 | 评标 | 评标工作由依法组建的本项目评标委员会按照本次招标文件要求和所规定的评标办法、标准、细则进行评标。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会按照得分由高到低的顺序依次推荐1～3名为中标候选人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 10 | 补充内容 |  |
| 10.1 | 参加开标会的投标人代表应携带以下资料供查验： 1.法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书原件； 2.法定代表人或被授权人的身份证原件及复印件； 3.投标人投标保证金进账回单原件及复印件； |  |
| 10.2 | 1.投标人收到书面中标通知后3天后，投标保证金自动转为履约保证金。 2.由学院财务出具履约保证金收取相关收据。 |  |
| 10.3 | 1.货到验收合格后，招标人支付合同价款的95%； 2.质保期满后，招标人在15个工作日内支付5%的剩余合同款。 工程款支付方式：1、转账；2、支票。 |  |

## 1.  总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目货物采购及服务进行公开招标。

1.1.2 本招标项目名称、项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标人名称、地址、联系方式：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标内容

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货方式、交货时间：见投标人须知前附表。

1.3.3  伴随服务要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.5  质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

### 1.5  费用承担

不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

### 1.11  分包

详见投标人须知前附表。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  对招标文件的疑问

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查下载的招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的形式和时间前，通知并要求招标人对招标文件予以澄清。

### 2.3  招标文件的澄清、修改和答疑

2.3.1  投标人如果有疑问，招标人以须知前附表规定的形式对招标文件澄清、修改和答疑，在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上发出通知或答疑通知；投标人应时刻在网上相应地方查寻通知、修改、答疑等信息，如果投标人疏忽大意，其后果自负。如果澄清、修改和答疑的时间距投标截止时间不足15天，经有关部门同意后通知相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人网上收到答疑、修改通知后，应按照内容执行，不必确认已收到该修改。

### 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

投标文件由投标函部分、技术部分、资格审查部分组成。

3.1.1投标函部分应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）招标文件确认书

（3）投标函

（4）服务承诺

（5）其它资料

3.1.2资格审查部分应按招标文件要求制作。

3.1.3技术部分应按招标文件要求制作。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按投标人须知前附表及其相关规定填报。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个日历天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1  本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）和投标文件格式要求的内容；

### 3.6  备选投标人案

投标人不得递交备选投标人案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加内容和附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件技术条款、投标函条款在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数见投标须知前附表。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按要求密封和写标记的投标文件，将被拒绝受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

开标会议由重庆房地产职业学院招标领导小组主持，开标应当按下列程序进行：

（1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。

（2）投标人提交投标保证金收据，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。

（3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。

（4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。

（5）有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 投标人中标后又提出对招标文件中各项条款的不实质性响应，经双方协商，在7.3.1条规定的时间内不能达成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

7.3.4 签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证,无法提交履约担保等等）不能履行合同，发包人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向学院纪检监察室，或学院有关行政监督部门投诉。

### 10.  其他

其他补充内容要求见投标人须知内容和前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 1. 编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标文件》对本项目招标的要求，制定本办法。

## 2、评标原则

1．坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

2．坚持依法评标的原则；

3．采用综合评分法，不保证最低报价中标的原则。

## 3、评标委员会

## 由招标人依法组建评标委员会。

## 4、评标工作纪律

4.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，坚持评标原则，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.2评标在封闭、保密的方式下进行，有关评定过程信息对投标人及其他无关人员保密。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。所有评委和工作人员在评标期间不得以任何方式将评标情况泄漏给参加评标工作以外的任何单位和个人。评标期间，评标委员会成员关闭随身携带的通讯工具，并集中封存保管，由评标区提供的工作电话对外联系。

4.3所有评委和工作人员未经监督部门授权不得接待投标人或与投标人有关联的人员。

4.4任何单位或个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，任何试图非法干预或影响评标过程和结果的做法都将导致取消相关投标人可能的中标资格。

4.5评标委员会及评委的评分细节应接受评标监督人员的监督和质询。

4.6评委和工作人员在评标期间均不得私自离开评标委员会指定的区域或场所，如确需离开，应经监督部门同意。

4.7评委和工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、推荐中标候选人的情况以及与评标有关的其他细节。

4.8评委和工作人员应注意保存评标资料，不得遗失或带离评标委员会指定的场所，评标结束时应及时清理、归档。

4.9对违反评标纪律的评委和工作人员，一经发现，评标委员会可提请招标人或招投标行政监督部门视其违纪情节给予相应的处罚。评标委员会成员有权就评标活动中的违法、违纪行为向有关行政监督部门、纪检监察部门进行举报。

## 5、评审内容

5.5.1 初步评审

1）投标文件的初审：包括形式评审、资格评审和响应性评审。投标文件初审合格方能进入下一步详细评审。

初步评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 | 投标人名称、投标文件的有效签署、有效期、投标保证金、报价唯一 | 形式评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 2 | 资格评审 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 资格评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 3 | 响应性评审 | 无招标文件明确规定为重大偏差的情形等。 | 响应性评审合格方能进入下一评议程序。 |

2）对所有投标人的投标文件是否符合招标文件提出的所有实质性要求，评标委员会应逐项进行评审；投标文件在实质上响应招标文件要求方面出现重大偏差时，由评标委员会评定该投标为废标。

有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

违反上述规定的，相关投标均无效、为废标。

当投标文件出现下列情形之一时，应认定该投标文件在实质上响应招标文件方面出现重大偏差：

⑴ 未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑵ 未按招标文件要求签字、盖章的；

⑶ 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

⑷ 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

⑸ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑹ 明显不符合技术规格、技术标准的要求；不满足招标文件中关键技术参数或条款（带★号）的；

⑺ 投标文件载明的招标项目完成期限（工期）超过招标文件规定的期限；

⑻ 投标总价超过招标人最高限价以及专家认定的恶意低价；

⑼ 质量保证期不满足招标人要求的；

(10) 投标文件中有虚假陈述的；

(11) 未按招标文件要求进行报价或报价有重大遗漏的投标或附有招标人不能接受的条件的；

5.5.2 详细评审

评标委员会只对所有被认定为在实质上响应了招标文件要求的有效的投标文件进行详细评审，评分标准及计分办法如下：

评分标准及计分办法

一．本项目评标方法：综合评分法

本次招标评标采用“综合评分法”，满分100分；其中投标函（投标报价）部分60分，技术部分35分，商务部分5分。

二．本项目评标标准：

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （75%） | 75 | 1.评标价 （1）评标价：投标人的投标总报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价； （2）评标委员会对投标人投标报价的评审应以有效评标价为基础。 2.确定报价得分 （1）评标基准价计算方法：所有初步评审合格的投标人的投标报价的平均值为评标基准价。评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 （2）计算报价得分： 报价得分总分为60分。投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣3分，每减少1%扣1.5分。以此类推，扣完为止。保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （20%） | 20 | A起评分： 有效投标人的起评分为15分。 |  |
|  |  |  |  | B扣分条款： 1、重要技术参数带（★）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除2分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 3、技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。 |  |
|  |  |  |  | C加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数[本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分]要求的每条可加1分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]高于招标要求的每条可加0.5分。 3、以上两款总加分不超过5分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 注册资金（1%） | 1 | 投标人注册资金100万以上的得0.5分，投标人注册资金500万以上的得1分。 |  |
|  |  | 质保期 （1%） | 1 | 质保期在满足招标文件要求的不得分，每增加一年加0.5分，最多可加1分。 |  |
|  |  | 售后服务 （1%） | 1 | 售后服务机构及机制健全，有足够的技术保障得0.5分；售后服务承诺书内容完整可行，可得1分;否则得0分。 |  |
|  |  | 业绩 （1%） | 1 | 自2014年1月1日以来，相关的销售业绩单个合同金额在100万元以上的一个0.5分，满分1 分。 | 以销售合同复印件为准。联合体投标的业绩按照联合投标协议分工认定。 |
|  |  | 优惠条件（1%） | 1 | 投标人提出对本项目有重大、实质性帮助的其它优惠条件得1分。 |  |

# 第四章 技术方案及要求

一、设备参数要求：

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电导率仪 |  | 主要特点 采用大屏幕、蓝色背光、双排数字显示液晶 具有手动、自动温度补偿功能 新颖平面设计，外观设计专利号：ZL 200430036029.2 电器接插件低于平面，有助于防腐和安全 选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可适合高纯水测量 配用本厂DJS-1C型电导电极（铂黑），T-818-B-6型温度电极 技术指标： 仪器级别：1.0级 1、测量范围： 电导率：(0～1×105)μS/cm TDS：(0～1000) mg/L 温 度：（0～60）℃ 2、基本误差： 电导率：±0.5%(FS)±1个字 温 度：±0.3℃ 3、稳 定 性：±0.33%(FS)±1个字/3h 4、温度补偿范围：(0～35)）℃；基准温度25）℃ 5、电 源：AC(220±22)V；(50±l)Hz 6、外形尺寸 （mm）：300×200×72 7、重 量：1.5kg 8、电导池常数对应最佳电导率测量范围 电极常数cm-1; 0.01; 0.1; 1; 10. 测量范围μS/cm; 0～2; 0.2～20; 2～1×104; 1×104～1×105. ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | 色度仪（台式） |  | 1、用途： LICO 620色度仪应用五种ISO/ASTM色度：Hazen/APHA/PtCo-colour标准；Gardner-colour标准；Iodine-colour标准；Saybold-colour标准；ASTM D 1500标准。为各行各业的色度分析提供专业的解决方案，仪器操作方便、读数快、测量精准、且具有无与伦比的优异功能。 2、工作条件： 2.1 电源：200~240 V，50/60 Hz 2.2 温度：10~40C 2.3 湿度：最大相对湿度80%（非冷凝） 3、技术性能指标： （1） ★显示屏：7英寸，TFT WVGA彩色触摸屏，800x480像素 （2） ★色度系统：Hazen/APHA/PtCo-colour标准；Gardner-colour标准；Iodine-colour标准；Saybold-colour标准；ASTM D 1500标准 （3） 波长范围：380-720nm （4） ★比色皿适用型号：1-5厘米不等；11毫米圆形 （5） 波长准确度：±1.5nm （6） 波长分辨率：1nm （7） 波长重复性：0.1nm （8） ★波长校准模式：自动 （9） 吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs） （10） ★数据传输接口：2个A型USB接口，1个B型USB接口，1个以太网接口 （11） ★操作界面：触摸屏 （12） ★用户界面语言：中文、英语等 （13） 数据存储：400 （14） 尺寸：151 mm x 350 mm x 255 mm （15） 重量：4.2kg 4、配置要求 （1）标准配置：  仪器主机  电源线Power Cable  用户手册 （2）可选配件（常用）：  1厘米比色皿  5厘米比色皿  11毫米比色皿 5、售后服务 为确保售后，请提供厂家授权及厂家售后服务承诺书 | 台 |  | 2 |  |  |
| 3 | 电炉 |  | - 1、本产品外壳采用优质冷轧板表面喷涂工艺处理，具有抗腐性能强，坚固耐用。 2、采用电子调温装置，具备无极调温电源的双相功能及开关，适应用户的不同加热温度的需要。 3、该产品具有造型美观，操作简便，安全可靠，使用效果好等特点。 二、技术参数 1、额定功率：2KW 2、加热盘尺寸：155*155mm 3、电源：AC220V/9.1A 4、产品外形尺寸：185×220×160 | 台 |  | 2 |  |  |
| 4 | 电热板 |  | 加热功率：1500W（可选） 工作尺寸：400×300mm 控温范围：室温~300℃ 控温方式：数显控温 数显控温不锈钢电热板使用维护 1、使用前请把工作面擦拭干净,其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。 2、放置 装样试瓶 或其它器皿。 3、接通电源,合上电源开关,指示灯亮,(控温型设定所需温度值), 电热板处于工作状态。 4、电热板处于工作状态时,应有专人照管。 5、工作完毕,关闭电源开关,切断电源。 6、待工作面冷却后,按要求处理。 不锈钢电热板广泛用于样品的烘培、干燥和作其它温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、 分析室、教育科研的必备工具. 数显控温不锈钢电热板主要特点: 1、加热器采用特殊成型工艺制作,高温状态无翘曲变形。 2、工作面板选材不锈钢,有优越的抗腐蚀性能, 工作面温度均匀。 3、升温快且均匀,操作简便,使用安全。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 电热套 |  | 1、外壳采用优质冷轧板拉伸工艺 ，表面喷涂工艺处理。 2、电子调温方式，无级调速。升温速度快，温度均匀性好。 3、造型新颖美观、操作简便、坚固耐用、安全可靠。 4、智能型具有温度设定、自动控温、数字显示温度。仪表自整定、温度误差修正等功能。 5、电子调温方式，无级调速。 6、容量：1000ml 7、功率：300W 8、最高使用温度(℃)：80℃ (加热元件表面温度) 9、电压：-220V±10％、50Hz | 台 |  | 2 |  |  |
| 6 | 实验室边台（大理石高温台） |  | 1.台面：采用13mm黑色厚实验室专耐高温、酸碱大理石板，边缘作打磨抛光处理。 2.柜体：采用16mm厚的三聚氰胺板，2mm厚的优质PVC封边，作防水处理； 3.框架：采用40*40*1.2（mm）方钢，钢架壁厚1.2mm。表面经EPOXY耐蚀喷涂处理，牢固可靠，防腐阻燃；。 4.层板：采用16mm厚的三聚氰胺板，以2mm厚的优质PVC封边，作防水处理。 5.门板、抽屉面板：采用16mm厚的三聚氰胺板，以2mm厚的优质PVC封边，作防水处理； 6.铰链说明：采用优质铰链； 7. 滑轨说明：采用优质三节式无声导轨； 8.把手说明：内嵌式一体暗拉手/（不锈钢亚光明拉手）； 9.调节地脚说明：采用实验室专用防震可调地脚，可调节高度20-50mm高 10尺寸：L9000*W750*H400mm，1个 L5000*W750*H400mm,1个； L7000*W750*H400mm,1个； 总计21米 | 米 |  | 10 |  |  |
| 7 | 通风橱 |  | 1.型号及规格：L1800*W800*H2350mm 2.上下分体式结构； 3.柜体说明：内、外部采用1.2mm冷轧钢板制作，表面作EPOXY耐蚀喷涂处理； 4.内衬板说明：5mm厚灰白色抗耐特板，耐酸碱，耐高温，防潮湿； 5.操作台面说明：12.7mm实芯理化板/13mm荷兰千思板/环氧树脂板/陶瓷台面； 6.调节视窗说明：5mm厚钢化玻璃，无段式平衡式升降，可上下拉动并悬定于任何高度； 7.门板说明：采用16mm厚的三聚氰胺防潮板，以2mm厚的优质PVC封边，作防水处理； 8.把手说明：内嵌式一体暗拉手； 9.照明设备：220V，30W日光灯一支； 10.操作板：照明开关，风机开关，220V，10A五孔插座两个； 11.控制台配专用磁力接触器； 12.控制面板：采用横式或竖式装置； 13.电气装置：采用220V插座两组； 14.给水装置：出水装置及给水阀，配PP水杯 15.供气装置：气体出口装置及阀； 16.抽气设备：通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为450-1600m3/h，且噪声小。 17.排风管道：管道材质为PP管，长度根据实验室楼层高度约40米。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 台式浊度仪 |  | 1、用途： 2100AN 型台式浊度仪，采用了哈希公司专利技术的光学系统设计而成，扩大了浊度测量范围，且增加了色度测量功能，适用于教育、科研、饮用水处理、废水处理、地表水、地下水检测以及工业过程控制以及产品质量控制等不同领域的浊度测量。 2、工作条件： 2.1 电源：115/230V，50/60Hz 2.2 操作环境：0~40℃， 2.3 相对湿度：无冷凝，0~90%（25℃）；0~75%（40℃）； 3、技术性能指标： ★3.1 符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求 3.2 光源：钨灯 ★3.3 量程范围： 0-10000 NTU ★3.4 测量模式： NTU，NEP，EBC，Abs.，T%，色度 ★3.5 浊度准确度：读数的±2% + 0.01NTU（0-1000NTU时）； 读数的±5%（1000-4000NTU时）； 读数的±10%（4000-10000NTU时）； ★3.6 色度准确度：±2 CU（0-30CU）； ±5 CU（0-500CU） ★3.7 分辨率：0.001 NTU/FNU/EBC, Abs在最低量程范围内； 透光率：0.1%T； 色度：1CU 3.8 重复性：读数的± 1%或者0.01NTU/FNU，取大者 ★3.9 具有信号平均功能 ★3.10 光学系统组合了一个90°的检测器，一个前散射光检测器，一个后散射光检测器以及一个透射光检测器，从而实现了测量高于4000NTU的浊度。 4、配置要求： 4.1 基本配置： 2100AN 台式浊度仪主机、6个样品池、装在密封小瓶中的StablCal 一级标准液、硅油、擦拭布、用户手册、455 nm的铂钴色度测量滤光片、打印纸 4.2 可选配置： 数据线、HachLink数据采集与分析软件、样品过滤与脱气装置、流通池组件 4.3 耗材： 硅油、StablCal 一级浊度标准液、其他浊度标液。 5、售后服务 为确保售后，请提供厂家授权及厂家售后服务承诺书 | 台 |  | 2 |  |  |
| 9 | 水环境监测与治理技术综合实训平台 |  | 一、主要技术性能 输入电压:单相交流220V±10% 50Hz 工作环境:环境温度范围为0℃~+40℃ 、相对湿度＜85%(25℃) 系统容量:＜2.0kVA 外形尺寸:700mm×600mm×1800mm(控制柜)、3010mm×800mm×1700mm(对象) 安全保护:具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。 二、系统组成与功能 水环境监测与治理技术综合实训平台主要由控制系统、供水系统和污水处理系统三部分组成。 控制系统:主要由电气控制柜、漏电保护器、触摸屏、旋钮开关、工作状态指示灯、PLC可编程控制器、继电器、在线监测仪(PH仪和DO仪)、组态监控软件等组成。 供水系统:主要由不锈钢大水箱、不锈钢支架、水箱液位管和球阀等组成。 污水处理系统:装置对象平台整体采用不锈钢框架进行设计，主要动力系统器件安装在钢架底座上，主要有机玻璃反应器合理的布置安装在不锈钢钢架的上下层。动力系统主要由水泵、风机、电磁阀、搅拌机等组成。有机玻璃反应器系统主要由有机玻璃格栅调节池、有机玻璃沉砂池、有机玻璃A2/O生物反应器、有机玻璃SBR池、有机玻璃二沉池、有机玻璃砂滤柱、有机玻璃加药池等组成。曝气系统主要由风机、曝气头、搅拌机、流量计和管道等组成。在线监测系统主要由DO在线仪、PH在线仪、浮球液位开关等组成。 三、实训项目 1、系统图和电气控制原理图的绘制 (1).系统图的绘制 (2).根据电器原理图完成电器接线图的绘制 2、污水处理设备的安装与调整 (1).动力系统器件水泵、风机、计量泵、搅拌电机等的安装 (2).组合填料的裁剪安装 (3).辅助器件浮球式液位计、电磁阀、流量计、曝气头等的安装 3、污水处理设备的工艺连接 (1). A2/O污水处理系统工艺的设计连接 (2). SBR污水处理系统工艺的设计连接 (3). MSBR污水处理系统工艺的设计连接 4、污水处理设备控制系统的连线与调试 (1).控制系统的连线 (2).控制系统的程序编写 (3).对对象动力系统的调试 (4).通过程序的编写实现整机的运行 5、在线监测仪表的使用 (1).在DO、PH线传感器的安装 (2).传感器与仪表之间的标定 (3).通电实现仪表与传感器之间测试 四、基本配置 序 号; 器材名称; 器材规格或型号; 数量; 单位. 1; 不锈钢钢架; 尺寸：221cm×80cm×170 cm材料：50×50不锈钢管材制作；功能：对反应器的固定和摆放; 1; 套. 2; 不锈钢原水箱; 尺寸：Φ75cm×180cm材料：2mm不锈钢板制作，底座采用不锈钢管材制作；功能：带有液位指示功能，提供实训水源; 1; 个. 3; A2/O系统部件; 尺寸：78cm×40cm×58cm；材料：10mm有机玻璃板制作； 功能：主要由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按照1:1:3比例进行设计; 1; 台. 4; SBR1系统部件; 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程; 1; 台. 5; SBR2系统部件; 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程; 1; 台. 6; 格栅调节池; 尺寸：74 cm×26 cm×39 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：格栅主要是去除污水处理中较大的悬浮物，调节池主要调节污水水质，使出水水质比较均匀; 1; 台. 7; 沉砂池; 尺寸：60 cm×35 cm×34 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：系统采用的是平流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒; 1; 台. 8; 砂滤柱; 尺寸：Φ25 cm×30 cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制作；功能：截留污水中的悬浮物和胶体; 2; 台. 9; 二沉池; 尺寸：Φ25 cm×52 cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制，功能：系统采用的是竖流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒; 4; 台. 10; 加药池; 尺寸：26 cm×26 cm×30 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：主要是对污水处理过程中一些药剂的配置和添加到污水中; 1; 台. 11; 磁力驱动泵; 单相AC220v；功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min；功能：对污水的提升，污泥的回流; 1; 个. 12; 电磁隔膜计量泵; 单相AC220v；功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能：对药水的添加和计量; 1; 个. 13; 搅拌调速系统; 单相AC220V；功率：25W/40W；功能：对污水、药剂的搅拌均匀，搅拌曝气; 1; 套. 14; 曝气头; 微孔曝气头: Φ8cm，功能:把风机的气均匀的释放到污水中; 10; 只. 15; 风机; AC220V；功率：185W; 3; 台. 16; 滗水器; 空气堰式，尺寸：Φ16 cm×25 cm；材料：2mm厚不锈钢材料制作；功能:作为SBR系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留; 2; 只. 17; DO传感器; 0~20mg/L，6分外螺纹接口，功能;对调节池、好氧池、SBR1\SBR2池等中溶解氧的含量时时监测; 4; 个. 18; PH传感器; 0~14，6分外螺纹接口；功能：对调节池中PH值的时时在线监测; 1; 个. 19; 气体流量计; 0.6-6L/min；功能：计量风机的进气流量，控制反应器中溶解氧含量; 3; 只. 20; 液体流量计; 1-7L/min；功能：计量水流的进水流量。; 3; 只. 21; 浮球液位开关; 24V输入；功能：对反应器中水位、是水泵以及电磁阀的控制，主要是防止反应器中污水溢出; 1; 套. 22; 组合填料; Φ15 cm; 1; 套. 电气控制柜基本配置 序号; 器材名称; 器材规格或型号; 数量; 单位; 备注. 电器控制柜; 尺寸：70cm×60 cm×180cm;材料：1.5cm钢板静电喷塑工艺；功能：实现与对象连接和控制以及与电脑的通讯连接编程功能; 1; 个. PLC控制器; CPU224 2DP继电器主机（14I/10O）; 1; 个. EM222模块; 8点继电器输出; 1; 个. EM231模块; 8入模拟量模块; 1; 个. EM232模块; 4出模拟量模块; 1; 个. 触摸屏; 10英寸; 1; 台. 低压电气; 小继电器; 1; 套. 空气开关; 带漏电保护器; 1; 个. 保险丝; 熔断器; 1; 个. 交流接触器; 220V; 1; 个. 操作开关; 2位; 2; 个. 开关电源; 输出：DC24V; 1; 个. 工作状态指示灯; 32; 只. DO仪; 单相AC220V输入，输出信号：4~20mA; 4; 只. PH仪; 单相AC220V输入，输出信号：4~20mA; 1; 只. 配件、管材 名称; 主要组成器件; 数量. 管材与 配件; 包含短柄球阀、长柄球阀、黄铜闸阀、立式止回阀、卧式止回阀、自动放气阀、电磁阀、宝塔接头、PU管、金属线管、波纹管、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢内牙三通、不锈钢外牙直接、不锈钢内牙直接、铜转接头、气动接头、6分塑料堵头、4分塑料堵头、不锈钢复合管等。; 1套. 配套工具 名称; 主要组成器件; 数量. 配套 工具; 包含复合管割刀、有机玻璃胶水、注射器、卷尺、扳手、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、PVC管剪刀、导线架等。; 1套. ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 |  | 2 |  |  |
| 10 | 水环境监测与治理技术实验/开发平台 |  | 一、技术性能 1. 输入电源：单相交流220V±10% 50Hz 2. 工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃） 3. 装置容量：＜2kVA 4. 外形尺寸：700mm×600mm×1800mm（控制柜） 3010m×800mm×1700mm（对象） 5. 安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。 二、产品结构和组成 水环境监测与治理技术实验/开发平台主要由控制系统、供水系统和污水处理系统三部分组成。 1. 控制系统：主要由电气控制柜、漏电保护器、触摸屏、旋钮开关、工作状态指示灯、PLC可编程控制器、继电器、组态监控软件等组成。 2. 供水系统：主要由不锈钢大水箱、不锈钢支架、水箱液位管和球阀等组成。 3. 污水处理系统：装置对象平台整体采用不锈钢框架进行设计，主要动力系统器件安装在钢架底座上，主要有机玻璃水处理构筑物合理的布置安装在不锈钢钢架的上下层。 3.1动力系统主要由水泵、蠕动泵、风机、电磁阀、搅拌机等组成。 3.2反应器系统主要由有机玻璃格栅调节池、有机玻璃沉砂池、有机玻璃斜板沉淀池、有机玻璃A2/O生物反应器、有机玻璃MBR膜生物反应器、有机玻璃SBR池、有机玻璃二沉池、有机玻璃砂滤柱、有机玻璃活性炭吸附柱、有机玻璃加药池等组成。 3.3曝气系统主要由风机、曝气头、曝气盘、搅拌机、流量计和管道等组成。 3.4在线监测系统主要由DO在线仪、PH在线仪、浮球液位开关等组成。 三、实训项目 1.工程创新设计项目 (1) 生活污水处理及中水回用系统的工艺设计及工艺参数的控制 (2) 城市污水处理系统的工艺设计及工艺参数的控制 (3) 印染废水处理系统的工艺设计及工艺参数的控制 (4) 高浓度有机废水处理系统的工艺设计及工艺参数的控制 2.课题研究 (1) MBR膜生物反应器污水处理系统工艺的设计 (2) 在线监测仪表在污水处理系统中的应用研究 (3) 在线监测仪表在自动控制系统中的应用研究 3.污水处理系统典型故障分析及检修 (1) 水泵的典型故障分析、检修及记录 (2) 滗水器的典型故障分析、检修及记录 (3) 填料的典型故障分析、检修及记录 (4) 污水处理管道的典型故障分析、检修及记录 (5) 传感器的典型故障分析、检修及记录 (6) 自动控制系统的典型故障分析、检修及记录 4.基于PLC在水处理系统中的应用研究 (1) PLC在A2/O污水处理系统工艺中的应用研究 (2) PLC在A/O污水处理系统工艺中的应用研究 (3) PLC在SBR污水处理系统工艺中的应用研究 (4) PLC在MSBR污水处理系统工艺中的应用研究 (5) PLC在A2/O-MBR工艺污水处理系统工艺中的应用研究 (6) PLC在A/O -MBR工艺污水处理系统工艺中的应用研究四、系统配置 序号; 器材名称; 器材、规格说明; 数量; 单位. 不锈钢钢架; 尺寸：221cm×80cm×140 cm材料：50×50不锈钢管材制作；功能：对反应器的固定和摆放; 1; 套. 不锈钢原水箱; 尺寸：Φ75cm×118cm材料：2mm不锈钢板制作，底座采用不锈钢管材制作；功能：带有液位指示功能，提供实验水源; 1; 个. A2/O系统部件; 尺寸：78cm×40cm×58cm；材料：10mm有机玻璃板制作； 功能：主要由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按照1:1:3比例进行设计; 1; 台. MBR膜生物反应器; 尺寸：46.5cm×40cm×43cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理中对污水的处理。; 1; 套. SBR1系统部件; 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程; 1; 台. SBR2系统部件; 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程; 1; 台. 格栅调节池; 尺寸：74cm×26cm×39 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：格栅主要是去除污水处理中较大的悬浮物，调节池主要调节污水水质，使出水水质比较均匀; 1; 台. 沉砂池; 尺寸：60cm×35cm×34cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：系统采用的是平流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒; 1; 台. 砂滤柱; 尺寸：Φ25cm×30cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制作；功能：截留污水中的悬浮物和胶体; 1; 台. 二沉池; 尺寸：Φ25cm×52cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制，功能：系统采用的是竖流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒; 1; 台. 加药池; 尺寸：26cm×26cm×30cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：主要是对污水处理过程中一些药剂的配置; 1; 台. 磁力驱动泵; 单相AC220V；功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min；功能：对污水的提升，污泥的回流; 3; 个. 电磁隔膜计量泵; 单相AC220V；功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能：对药水的添加和计量; 2; 个. 搅拌调速系统; 单相AC220V；功率：25W/40W；功能：对污水、药剂的搅拌均匀，搅拌曝气; 6; 套. 曝气头; 微孔曝气头：Φ8cm，功能：把风机的气均匀的释放到污水中; 10; 只. 风机; AC220V；功率：185W; 3; 台. 滗水器; 空气堰式，尺寸：Φ16 cm×25 cm；材料：2mm厚不锈钢材料制作；功能：作为SBR系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留; 2; 只. DO传感器; 0～20mg/L，6分外螺纹接口；功能：对调节池、好氧池、SBR1\SBR2池等中溶解氧的含量实时在线监测; 4; 个. PH传感器; 0～14，6分外螺纹接口；功能：对调节池中PH值的实时在线监测; 1; 个. 气体流量计; 0.6-6L/min；功能：计量风机的进气流量，控制反应器中溶解氧含量; 3; 只. 液体流量计; 1～7L/min；功能：计量水流的进水流量。; 3; 只. 浮球液位开关; 24V输入；功能：对反应器中水位、水泵以及电磁阀的控制，主要是防止反应器中污水溢出; 7; 套. 组合填料; Φ15cm；功能：既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率; 1; 套. 电气控制柜基本配置 序号; 器材名称; 器材、规格说明; 数量; 单位. 电气控制柜; 尺寸：70cm×60 cm×180cm;材料：钢板静电喷塑工艺；功能：实现与对象连接和控制以及与电脑的通讯连接编程功能; 1; 个. PLC控制器; CPU224 继电器主机（14I/10O）; 1; 个. EM222模块; 8点继电器输出; 1; 个. EM231模块; 8入模拟量模块; 1; 个. EM232模块; 4出模拟量模块; 1; 个. 彩色触摸屏; 10英寸; 1; 台. 低压电气; 小继电器; 1; 套. 空气开关; 带漏电保护器; 1; 个. 保险丝; 熔断器; 1; 个. 交流接触器; 220V; 1; 个. 操作开关; 2位; 2; 个. 开关电源; 输出：DC24V; 1; 个. DO仪; 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA; 4; 只. PH仪; 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA; 1; 只. 水环境监测与治理技术视频教学软件; 软件以水环境监测与治理技术综合实验/开发平台为依托，呈现形式以视频加语音讲解为主，重点展示设备的组成结构、操作方法、工作流程等，为实验教学提供帮助; 1; 套. 欧式导线架; 用于悬挂和放置实验专用连接导线，外形尺寸为530mm×430mm×1200mm，设有五个万向轮，造型美观大方; 1; 个. | 套 |  | 1 |  |  |
| 11 | 大型分析仪器仿真软件ISTS2.5 |  | ★仿真软件基于PISP.net平台，需在投标文件中提供相关的证明材料，需和教师站管理软件配套使用。 ★1、能满足全国职业院校工业分析检验大赛要求，需在投标文件中提供相关的证明材料，内容包括如下仪器单元： 1、★系统内容包括如下仪器单元： 1.1、气相色谱仿真培训系统GC14C（共74个步骤） 1.2、气质联用仿真培训系统GCMSQP2010（共84个步骤） 1.3、液相色谱仿真培训系统LC10A（共78个步骤） 1.4、液相色谱仿真培训系统LC20A（共71个步骤） 1.5、原子吸收仿真培训系统 AA6300（共61个步骤） 1.6、红外分光光度计仿真培训系统Nicolet380（共59个步骤） 1.7、紫外分光光度计仿真培训系统TU1901（共69个步骤） 2、★培训内容列表 气相色谱GC14C; 1; 混合物中苯系物的测定. 气质联用GCMSQP2010; 1; 蔬菜中农药多残留GCMS检测-有机氯. 2; 蔬菜中农药多残留GCMS检测-有机磷. 液相色谱LC10A; 1; 高效液相色谱法(LC-10A)测定色素的含量（外标法）-实验. 2; 高效液相色谱法(LC-10A)测定色素的含量（外标法）-预处理. 液相色谱LC20A; 1; 高效液相色谱法(LC-20A)测定色素的含量（外标法）-实验. 2; 高效液相色谱法(LC-20A)测定色素的含量（外标法）-预处理. 原子吸收AA6300; 1; Ca元素的测定. 2; Mg元素的测定. 3; Cu元素的测定. 4; Zn元素的测定. 红外分光光度计Nicolet380; 定性测定（苯甲酸）. 紫外分光光度计TU1901; 苯甲酸浓度测定. - 系统功能： 3.1、重做当前任务：当前仪器状态恢复（初始化）； 3.2、培训项目选择：仪器单元重选； 3.3、程序冻结/解冻（系统暂停/继续运行）； 3.4、智能指导：在线提示操作指导信息。 3.5、智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。 3.6、仿真时标设置：可以调整仿真软件运行时间。 4、★其他要求如下： 4.1、提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函盖原厂鲜章。 4.2、提供大型分析仪器仿真软件著作权证书复印件盖原厂鲜章。 4.3、出具原厂对投标软件的技术要求进行逐一应答的书面承诺，盖原厂鲜章。 4.4、供应商自带演示用笔记本电脑并提前进行软件运行环境配置，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等。 | 套 |  | 2 |  |  |
| 12 | 分光光度计 |  | 工作条件： （1） 电源：标配AA电池，4节，选配电源模块，外置电源110–240 VAC，50/60 Hz （2） 温度：10 ~ 40℃ （3） 湿度：最大相对湿度80%（非冷凝） 技术性能指标： （1） ★测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%） （2） ★预置曲线：260多条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等近100个水质参数分析 （3） ★用户自建曲线：50条； （4） 比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸；圆形13mm/16mm/1英寸； （5） ★供电方式：标配AA电池，4节，选配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz （6） 波长范围：340~800 nm （7） ★波长选择：自动； （8） 波长准确性：±2nm； （9） 波长重复性：±0.1nm； （10） 光谱带宽：5nm； （11） 光度计测量范围：0~ 3.0 Abs （12） 光度计准确度：±0.003Abs @ 0.0~0.5 Abs （13） 光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs） （14） 杂散光：< 0.1T% @ 340nm，NaNO2 （15） ★数据储存量：500条，符合GLP； （16） 显示：LCD，带背光； （17） ★数据线接口：min USB接口（选配）； （18） 操作语言：多国语言，含中文； （19） 主机尺寸：宽178×长267×高98mm （20） ★主机重量：1.5kg； （21） ★防护等级：IP67 3、售后服务 为确保售后，请提供厂家授权及厂家售后服务承诺书 | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | COD测定仪 |  | 1.使用无汞压差感测法测量水中BOD. 2.可以同时测量6个样品； 3.无需换算，直接显示BOD浓度值； 4.测量范围可选择，在水样浓度低于4000mg/L时，无需稀释； 5.自动分析并绘制水样测定数据曲线； 6.培养周期可调节，根据需求可以选择1-30天； 7.自动温度补偿，样品温度较高或较低时，测定仪可自动延时,延时时间最长可达3.5小时； 8.测定仪采用微处理器控制系统，自动完成测量过程，无需专人看管，测量结束后测定仪将自动关闭； 9.测定仪数据传输可采用USB/红外接口，直接传输到计算机上. 10.测量范围：0-4000mg/l 11.测量精度：±10% 12.结果记录频率：6分钟--3小时 13.测量周期：1天--30天 14.培养瓶容积：580ml 15.培养温度：20±1℃ 16.为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） | 台 |  | 2 |  |  |
| 14 | BOD测定仪 |  | 1.同时测定高、低浓度COD水样，并可扩展为氨氮测定仪使用（可选）； 2.独立双光路无干涉系统，精度高，寿命长，更稳定； 3.具有智能数据分析曲线图表功能，数据分析一目了然； 4.大、小字体显示模式自由切换，显示数据更清晰，参数更详细； 5.同时支持比色皿和比色管两种比色方式； 6.防喷罩采用全透明进口耐热材料，保证实验安全可靠； 7.支持历史数据存储，可存储 1.2万个数据； 8.内存180条曲线，其中30条标准曲线，无需调节，可直接使用，其余150条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用； 9.冷光源、窄带干涉、光源寿命达10万小时； 10. 支持曲线自动校正并自动保存； 11.浓度直读，中文显示界面、全中文键盘； 12消解孔带数字编号，便于使用者区分多个水样； 13.加热速度：在10分钟内由室温加热到 165℃ 14.温度准确度：±1℃ 15.消解温度：室温～190℃,用户可自行调节. 16.消解数量： 15支 17.消解容量：0-10ml 18.为保证售后服务，提供制造商的授权书、售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） | 台 |  | 2 |  |  |
| 15 | 紫外分光光度计 | 1.波长范围：190nm～1100nm 2.波长最大允许误差：±0.5nm 3.波长重复性：≤0.2nm 4.光谱带宽：2nm 5.杂散光：≤0.05%（T）（在220nm处，以NaI测定，在360nm处,以NaNO2测定） 6.透射比测量范围：0.0%（T）～200.0% (T） 7.吸光度测量范围：-0.300（A）～3.000(A) 8.透射比最大允许误差：±0.3%（T） 9.漂移：≤0.001A/0.5h（开机2h后，250nm和500nm处） 10.透射比重复性：≤0.15%（T） 11.基线平直度：±0.002A(200nm～1090nm) 12.噪声：100%（T）噪声≤0.15%（T） 0%（T）噪声≤0.10%(T) 13.扫描速度: 快、中、慢 14.具有独特的自动调整“0”调整“100”，八样品池联动。 15.可通过Uwun8软件包直接与PC机交互，强化了仪器的检测数据、扫描图谱等处理功能。 16.为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） |  | 台 |  |  |  |  |
|  | 工业分析素材库 | 1、素材库总体要求： 1.1、★动态展示设备内部结构，工作原理，或相关工艺流程； 1.2、★格式为AVI,SWF，录像及照片； 1.3、★按照章节目录进行编排，素材可以单独导出，单独使用；插入Powerpoint或Autherware课件中，方便课堂演示，制作精品课程； 1.4、素材库以系列码加密，可以按照光盘运行，也可拷贝运行 2、素材库内容 1; 仪器分析素材库. 2; COD在线分析仪. 3; H2O在线分析仪. 4; H2S在线分析仪. 5; 光谱仪. 6; 分光光度计. 7; 原子吸收光谱. 8; 天平. 9; 微库仑仪. 10; 显微镜. 11; 气体微量水分分析仪. 12; 气相色谱仪. 13; 浊度仪. 14; 电导率仪. 15; 硫化氢、二氧化硫比值在线分析仪. 16; 自动电滴定仪. 17; 酸度计. 3、★其他要求如下： 3.1、提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函盖原厂鲜章。 3.2、出具原厂对投标软件的技术要求进行逐一应答的书面承诺，盖原厂鲜章。 3.3、供应商自带演示用笔记本电脑并提前进行软件运行环境配置，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等。. | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 氮气、氢气、空气、氩气、乙炔 | 40L/瓶 各一瓶 |  | 瓶 |  |  |  |  |

# 第五章  投标文件格式

投标函部分格式：

一、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立时 间：       年       月       日

经 营期 限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                （盖单位公章）

年     月        日

授  权  委  托  书

本人            （姓名）系                          （投标单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院水质在线检测实训室采购（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

二、招标文件确认书

致：重庆房地产职业学院

我单位参加贵单位水质在线检测实训室采购的投标，对贵单位    年  月 日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

三、投标函

重庆房地产职业学院（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了重庆房地产职业学院水质在线检测实训室采购（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（小写）         元的投标总报价及表3-1分项报价表，交货时间：       ，交货地点：招标人指定地点，工期：     日历天，按合同约定实施和完成承包项目，并在      年质量保证期内，免费修补项目中的任何缺陷，项目质量达到           ，项目经理：          。

2、我方承诺在投标有效期：     天内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（小写）    元。

4、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。超过期限未签订合同的，你方可视为我方自愿放弃中标资格及相关权利。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此专声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在虚假陈述。

6、本次报价包含货物价（货到买方现场落地交货价）和相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、调试费、安装材料费、辅助材料费、税费、质保一年所需的费用（包含一年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换）以及系统正常运行需要的所有费用。

7、                         （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

网    址：

电    话：

传    真：

日    期：      年      月       日

附表：3-1 分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） |  | 分项总价 （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本分项报价表中设备技术参数与招标文件技术标准中的技术参数一致或高于技术标准。如有低于招标文件技术标准中的技术参数的设备，招标人可随时拒绝投标人的投标文件。

2.本分项报价合计与投标总价一致。

四、服务承诺等

一、我公司承诺，严格按照“第四章技术方案及要求”中的要求执行相关技术标准和招标人的要求。如有因此造成的质量问题，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

二、我公司承诺，不向其他任何第三者转包本项目。若转包本项目，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

三、提供售后服务方案（含质保期内和质保期后二种方案）

投标人：                  （落款并盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

技术部分格式：

一、编制格式

技术部分为暗标，封面页使用A4厚型白纸，用初号仿宋字体标明确“技术部分”；在封面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形将加盖的公章密封。（如下图）

整个《技术部分》均不得出现白页、残页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人有关的任何信息；违反上述任何一项，其投标文件为废标。

《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限；不得出现彩页，不得编制页码。违反上述任意一项，其投标文件为废标。

《技术部分》只需编制应答表，不编制技术方案。

二、编制说明

技术方案中性能参数中带有★的为重要指标，如有一条★不满足为重大偏差，作为废标处理。其他性能参数不满足的按评分标准扣分。所有技术参数必须逐条应答，未逐条应答的，该条款视为不满足，按评分标准扣分。评标委员会对设备个别参数的应答有疑问时，以原生产厂家官方网站公布的产品参数为准。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供由生产厂商加盖鲜章的逐条应答表（同投标应答表完全一致）和产品彩页。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供包括但不限于以下产品（XXX等设备）的厂商或国内总代理针对本项目的售后服务承诺函（格式自拟）。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供生产厂家出具的授权书(格式)。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

为防止虚假应标，招标人有权要求中标人提供部分产品进行测试或出具进一步证明材料，若测试结果不满足或无法提供证明材料的视为虚假应标，则取消中标资格，没收投标保证金，投标企业进入招标人招标黑名单。

三、技术规格应答表

采购项目名称：重庆房地产职业学院水质在线检测实训室采购

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 （第四章 技术方案及要求） | 投标主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附表（中标后提供）：生产厂家出具的授权书(格式)

重庆房地产职业学院：

我们（生产厂家名称）是按国家法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按国家法律正式成立的，主要营业地点设在（设备代理商地址）的（设备代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理重庆房地产职业学院水质在线检测实训室采购要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（设备代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（设备代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于______年___月___日签署本文件，（设备代理商名称）于______年___月___日接受此件，以此为证。

设备代理商名称（签章）                生产厂家名称（签章）

法人或授权委托人（签章）              法人（签章）

日期：

资格审查部分格式：

资格审查部分

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

目  录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、生产厂家出具的授权书

四、投标人基本情况表

五、2014年1月1日至2016年4月30日业绩情况表

六、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

注意：

投标人所提交的资料为复印件的，必须加盖投标人鲜章.

## 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

备注：在本页空白处附身份证复印件（加盖单位公章）

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院水质在线检测实训室（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：被委托人身份证明（加盖单位公章）

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

年    月    日

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 授权联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 普工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附3-1：各类证书

投标人须知前附表1.4.1要求提供的各类证书。

## 四、2014年1月1日至2016年12月30日XX设备采购业绩情况表

4-1

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

说明：

1.须提供每项业绩的合同复印件，否则该项业绩无效。

2.多个项目可按表4-1，4-2，……顺序排列。

## 五、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到过行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。