重庆房地产职业学院

设备工程系仪器分析实验室设备项目

招标文件

编号：2017021303

招 标 人：重庆房地产职业学院

建设单位：重庆房地产职业学院

目   录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	3

投标人须知前附表	4

1.  总则	8

2.  招标文件	9

4.  投标	10

5.  开标	10

6.  评标	10

7.  合同授予	11

8.  重新招标和不再招标	11

9.  纪律和监督	11

第三章  评标办法（综合评估法）	13

1、编制依据	13

2、评标原则	13

3、评标委员会	13

4、评标工作纪律	13

5、评审内容	13

第四章  技术方案及要求	16

第五章  投标文件格式	20

# 第一章 招标公告

1. 招标条件

重庆房地产职业学院仪器分析实验室项目已由学院批准建设，项目法人为重庆房地产职业学院，建设资金由学院自筹且已经落实，项目已具备招标条件。现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标内容

2.1.1 招标内容如下：

本次招标包括但不限于：仪器分析实验室等设备的采购、运输、安装、调试、试运行、考核验收、培训和最终交付、售后服务等。

2.2 技术要求：详见标书第四章内容和要求；

2.3 项目地址：重庆市沙坪坝区大学城重庆房地产职业学院校区内

3. 投标人资格要求

本项目招标实行资格后审，投标人至少应具备以下资格条件：

3.1 投标人应是中国境内注册，具有工商行政主管部门颁发有效营业执照的独立法人，注册资本100万元（含）及以上。

3.2非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。

3.3符合《政府采购法》第二十二条：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4业绩要求

2014年1月1日至2016年12月30日应具有最少一个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。

3.5近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。

4. 获取招标文件的方法

4.1 发布公告开始的时间：2017年2月13日。

4.2 招标公告发布之日起至2017年2月20日17:00，投标人可以向重庆房地产职业学院总务处申请取得招标文件，投标人可通过重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）直接下载补遗、答疑等文件。投标人如对招标文件有疑问，请按招标文件提出疑问。

4.3 投标人在申请招标文件时，向招标人缴纳招标文件费用1000元/分包。

5. 投标/开标时间地点

5.1 投标文件递交的截止时间：2017年2月23日9 时（北京时间）

地点为：重庆房地产职业学院六楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理。

6. 发布招标公告的媒介

本次招标公告在“重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）”上发布。

7. 联系方式

招标咨询联系人：

标书购买联系人：骆老师    18996397102    023-61691867

招 标 人：重庆房地产职业学院

地    址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目名称 | 仪器分析实验室采购 |
| 1.1.3 | 招标人 | 单位名称：重庆房地产职业学院 地 址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 邮 编：401331 联系人：骆老师 电 话：18996397102 023-61691867 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 学院自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （具体要求详见第四章“技术标准和要求”） |
| 1.3.2 | 交货方式 交货时间 | 1.交货方式：设备运送至用户指定地点，落地验收合格交货； 2.交货时间：2017年 3月15日之前交货并安装调试完毕； 3.合同签订后，全部设备应按约定时间交货、安装及验收。 |
| 1.3.3 | 伴随服务要求 | 附属服务内容：运输、装卸、安装、系统调试、验收及两年质保、售后维保服务等。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 设备验收合格双方签字后，免费质保期为不少于24个月。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 全新，未用过，经由第三方质检部门认定，符合国家相应行业标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1. 在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业； 2．非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。 3．符合《政府采购法》第二十二条： 3.1具有独立承担民事责任的能力； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.业绩要求 2014年1月1日至2016年12月30日应具有最少一个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。 5.近年发生的诉讼和仲裁情况 被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 是否允许 分包 | 本项目不允许分包和转包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件需修改或根据投标人提出的问题进行修改、澄清或答疑，招标人将在网上发出补遗通知，请投标人自行查阅和下载。 |
| 2.2.1 | 对招标文件的疑问 | 1.投标人对招标文件如有疑问，应在规定的时间内通过023-61691867发送传真提出。如在规定时间内没有对提出的，视为完全理解并接受招标文件的所有内容。 2.提出疑问开始时间：同招标公告发布时间 3.提出疑问结束时间：2017年2月20日17:00时（北京时间） |
| 2.3 | 招标文件的澄清、修改和答疑 | 1.招标人对已发出的招标文件需要进行澄清、修改或对疑问作答的，将在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上公布。 2.答疑开始时间：同提出疑问结束时间 3.答疑结束时间：2017年2月21日17:00时 4.投标人自行登录重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）直接下载澄清、修改或对疑问作答的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3 | 投标文件 | 投标文件的组成和内容必须实质性响应招标文件的要求，否则将被拒绝。 |
| 3.1.1 | 投标文件的构成 | 1.投标文件计量单位：采用国家法定计量单位（标准）； 2.投标文件的组成必须统一格式（见招标文件第五章内容） 3.投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1. 投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 2. 投标报价包含以下三个部分： 2.1货物价：货到买方现场落地交货价。 2.2相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、安装材料费、辅助材料费、税费以及系统正常运行需要的所有费用。 2.3质保两年所需的费用：包含两年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换。 3.本次招标设有最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。最高限价2月15日在重庆房地产职业学院网上公布 。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 1.投标保证金的形式 投标保证金由投标人开标前以现金方式缴纳到开标工作人员处。 2.投标保证金的金额 本项目投标保证金：人民币贰万元整。 3.投标保证金的退还：招标人发出中标通知书后5个日历天内，学院退还未列入中标候选人的投标保证金（不计息），招标人与中标人签订合同后5个日历天内，学院向其他中标候选人退还投标保证金（不计息）。 4.投标保证金有效期：投标保证金有效期＝投标有效期。 5.不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6.中标人若在中标通知书发出3日之内拒绝签订合同，其保证金将不予退还；若发生此种情况，招标人有权另选排名在其后的中标候选人为中标人。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）即为审查内容； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标人案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1.投标文件格式上要求签字盖章的地方，必须签字盖章； 2.所有涉及投标报价、承诺、保证等内容必须签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.资格审查资料一式五份； 2.投标函部分一式五份； 3.技术部分一式五份； 4.提供电子文档1份（U盘装）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）资格审查资料单独装订成一册，并应编制目录、页码； （2）投标函部分内容按以下顺序装订成一册并应编制目录、页码： ①法定代表人身份证明及授权委托书 ②招标文件确认书 ③投标函 ④服务承诺等 ⑤其它资料 （3）技术部分内容按格式要求编制。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋用“资格审查部分”袋、“投标函部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封，但封口处不加盖公章。 5.“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：仪器分析实验室采购 招标编号：2017021303 投标人名称： （投标人盖章） 投标文件 在2017年2月23日9时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 接受投标文件开始时间：接受投标文件结束时间前30分钟 接受投标文件结束时间：2017年2月23日9时（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人将投标文件密封送达重庆房地产职业学院综合楼6楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5 | 开标会 | 开标会由重庆房地产职业学院招标领导小组主持 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同接受投标文件结束时间（北京时间） 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。 （2）投标人提交学院财务出具的投标保证金收据，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。 （3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。 （4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。 （5）有关人员在开标记录上签字确认。 （6）开标结束。 |
| 6 | 评标 | 评标工作由依法组建的本项目评标委员会按照本次招标文件要求和所规定的评标办法、标准、细则进行评标。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会按照得分由高到低的顺序依次推荐1～3名为中标候选人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 10 | 补充内容 |  |
| 10.1 | 参加开标会的投标人代表应携带以下资料供查验： 1.法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书原件； 2.法定代表人或被授权人的身份证原件及复印件； 3.投标人投标保证金进账回单原件及复印件； |  |
| 10.2 | 1.投标人收到书面中标通知后3天后，投标保证金自动转为履约保证金。 2.由学院财务出具履约保证金收取相关收据。 |  |
| 10.3 | 1.货到验收合格后，招标人支付合同价款的95%； 2.质保期满后，招标人在15个工作日内支付5%的剩余合同款。 工程款支付方式：1、转账；2、支票。 |  |

## 1.  总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目货物采购及服务进行公开招标。

1.1.2 本招标项目名称、项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标人名称、地址、联系方式：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标内容

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货方式、交货时间：见投标人须知前附表。

1.3.3  伴随服务要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.5  质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

### 1.5  费用承担

不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

### 1.11  分包

详见投标人须知前附表。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  对招标文件的疑问

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查下载的招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的形式和时间前，通知并要求招标人对招标文件予以澄清。

### 2.3  招标文件的澄清、修改和答疑

2.3.1  投标人如果有疑问，招标人以须知前附表规定的形式对招标文件澄清、修改和答疑，在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上发出通知或答疑通知；投标人应时刻在网上相应地方查寻通知、修改、答疑等信息，如果投标人疏忽大意，其后果自负。如果澄清、修改和答疑的时间距投标截止时间不足15天，经有关部门同意后通知相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人网上收到答疑、修改通知后，应按照内容执行，不必确认已收到该修改。

### 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

投标文件由投标函部分、技术部分、资格审查部分组成。

3.1.1投标函部分应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）招标文件确认书

（3）投标函

（4）服务承诺

（5）其它资料

3.1.2资格审查部分应按招标文件要求制作。

3.1.3技术部分应按招标文件要求制作。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按投标人须知前附表及其相关规定填报。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个日历天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1  本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）和投标文件格式要求的内容；

### 3.6  备选投标人案

投标人不得递交备选投标人案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加内容和附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件技术条款、投标函条款在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数见投标须知前附表。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按要求密封和写标记的投标文件，将被拒绝受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

开标会议由重庆房地产职业学院招标领导小组主持，开标应当按下列程序进行：

（1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。

（2）投标人提交投标保证金收据，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。

（3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。

（4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。

（5）有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 投标人中标后又提出对招标文件中各项条款的不实质性响应，经双方协商，在7.3.1条规定的时间内不能达成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

7.3.4 签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证,无法提交履约担保等等）不能履行合同，发包人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向学院纪检监察室，或学院有关行政监督部门投诉。

### 10.  其他

其他补充内容要求见投标人须知内容和前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 1. 编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标文件》对本项目招标的要求，制定本办法。

## 2、评标原则

1．坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

2．坚持依法评标的原则；

3．采用综合评分法，不保证最低报价中标的原则。

## 3、评标委员会

## 由招标人依法组建评标委员会。

## 4、评标工作纪律

4.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，坚持评标原则，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.2评标在封闭、保密的方式下进行，有关评定过程信息对投标人及其他无关人员保密。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。所有评委和工作人员在评标期间不得以任何方式将评标情况泄漏给参加评标工作以外的任何单位和个人。评标期间，评标委员会成员关闭随身携带的通讯工具，并集中封存保管，由评标区提供的工作电话对外联系。

4.3所有评委和工作人员未经监督部门授权不得接待投标人或与投标人有关联的人员。

4.4任何单位或个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，任何试图非法干预或影响评标过程和结果的做法都将导致取消相关投标人可能的中标资格。

4.5评标委员会及评委的评分细节应接受评标监督人员的监督和质询。

4.6评委和工作人员在评标期间均不得私自离开评标委员会指定的区域或场所，如确需离开，应经监督部门同意。

4.7评委和工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、推荐中标候选人的情况以及与评标有关的其他细节。

4.8评委和工作人员应注意保存评标资料，不得遗失或带离评标委员会指定的场所，评标结束时应及时清理、归档。

4.9对违反评标纪律的评委和工作人员，一经发现，评标委员会可提请招标人或招投标行政监督部门视其违纪情节给予相应的处罚。评标委员会成员有权就评标活动中的违法、违纪行为向有关行政监督部门、纪检监察部门进行举报。

## 5、评审内容

5.5.1 初步评审

1）投标文件的初审：包括形式评审、资格评审和响应性评审。投标文件初审合格方能进入下一步详细评审。

初步评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 | 投标人名称、投标文件的有效签署、有效期、投标保证金、报价唯一 | 形式评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 2 | 资格评审 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 资格评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 3 | 响应性评审 | 无招标文件明确规定为重大偏差的情形等。 | 响应性评审合格方能进入下一评议程序。 |

2）对所有投标人的投标文件是否符合招标文件提出的所有实质性要求，评标委员会应逐项进行评审；投标文件在实质上响应招标文件要求方面出现重大偏差时，由评标委员会评定该投标为废标。

有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

违反上述规定的，相关投标均无效、为废标。

当投标文件出现下列情形之一时，应认定该投标文件在实质上响应招标文件方面出现重大偏差：

⑴ 未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑵ 未按招标文件要求签字、盖章的；

⑶ 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

⑷ 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

⑸ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑹ 明显不符合技术规格、技术标准的要求；不满足招标文件中关键技术参数或条款（带★号）的；

⑺ 投标文件载明的招标项目完成期限（工期）超过招标文件规定的期限；

⑻ 投标总价超过招标人最高限价以及专家认定的恶意低价；

⑼ 质量保证期不满足招标人要求的；

(10) 投标文件中有虚假陈述的；

(11) 未按招标文件要求进行报价或报价有重大遗漏的投标或附有招标人不能接受的条件的；

5.5.2 详细评审

评标委员会只对所有被认定为在实质上响应了招标文件要求的有效的投标文件进行详细评审，评分标准及计分办法如下：

评分标准及计分办法

一．本项目评标方法：综合评分法

本次招标评标采用“综合评分法”，满分100分；其中投标函（投标报价）部分60分，技术部分35分，商务部分5分。

二．本项目评标标准：

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （75%） | 75 | 1.评标价 （1）评标价：投标人的投标总报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价； （2）评标委员会对投标人投标报价的评审应以有效评标价为基础。 2.确定报价得分 （1）评标基准价计算方法：所有初步评审合格的投标人的投标报价的平均值为评标基准价。评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 （2）计算报价得分： 报价得分总分为60分。投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣3分，每减少1%扣1.5分。以此类推，扣完为止。保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （20%） | 20 | A起评分： 有效投标人的起评分为15分。 |  |
|  |  |  |  | B扣分条款： 1、重要技术参数带（★）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除2分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 3、技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。 |  |
|  |  |  |  | C加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数[本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分]要求的每条可加1分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]高于招标要求的每条可加0.5分。 3、以上两款总加分不超过5分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 注册资金（1%） | 1 | 投标人注册资金100万以上的得0.5分，投标人注册资金500万以上的得1分。 |  |
|  |  | 质保期 （1%） | 1 | 质保期在满足招标文件要求的不得分，每增加一年加0.5分，最多可加1分。 |  |
|  |  | 售后服务 （1%） | 1 | 售后服务机构及机制健全，有足够的技术保障得0.5分；售后服务承诺书内容完整可行，可得1分;否则得0分。 |  |
|  |  | 业绩 （1%） | 1 | 自2014年1月1日以来，相关的销售业绩单个合同金额在100万元以上的一个0.5分，满分1 分。 | 以销售合同复印件为准。联合体投标的业绩按照联合投标协议分工认定。 |
|  |  | 优惠条件（1%） | 1 | 投标人提出对本项目有重大、实质性帮助的其它优惠条件得1分。 |  |

# 第四章 技术方案及要求

一、设备参数要求：

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 |  | 产品特点： 箱体结构采用分体式，拆装式机架，装有移动脚轮及平衡调节丝杆，方便搬运及定位； 液晶中文显示屏，方便、直观可视各项实测参数； 最新的恒风速技术，具有自动跟踪和调节输出控制功能； 采用美国进口原装风速传感器和压差传感器，反应灵敏、准确度高； 预设过滤器失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制电路能自动启动声、光和中文可视方式报警提示； 杀菌灯、照明灯联锁以及安全开启窗高声光报警和前窗闭合自动自停装置； HEPA高效过滤器，可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.99%以上； 可视前窗满足人体工程学原理的5°倾斜角设计，最大范围地减弱眩光； 前窗采用钢化玻璃，具有良好的防爆，防碎和抗紫外线的功能； 工作室内采用SUS304拉丝不锈钢材料，衬壁为一体化圆弧角设计成型，便于清洁和消除死角残留物； 可活动的冲压成型SUS304拉丝不锈钢操作台面，坚固、耐久、易于清洗； 标配一个防喷溅保护盖的AC插座，预留水、气接口； 德国原装依必安离心风机，令安全柜风机使用寿命更长、风速更强劲和稳定； 操作台面下设有集液槽，下设排污阀，易于清洗和排放； 选配排风风罩及排风管道，可将气体排至室外，满足使用需求。 技术参数： 显示、控制特点：LCD液晶显示屏，风速显示、压力显示 适合人数：双人 洁净等级：100级（美联邦209E）≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升 流入气流平均流速：0.60m/s 下降气流平均流速：0.38m/s 下降气流控制精度：±0.015 m/s 压差显示范围：0-500pa 噪音水平：≤65db 振动半峰值：≤5μm 平均照度：≥650Lx 环境温度：10-30℃ 相对湿度：≤70%(25℃时) 大气压力：80-105Pa 工作区尺寸（长×宽×高mm）：1300×500×640 外型尺寸（长×宽×高mm）：1420×860×1585 送风过滤器规格（长×宽×高mm）：1326×606×70 排风过滤器规格（长×宽×高mm）：840×450×90 日光灯/紫外灯规格：40W×①/30W×① 功率：1.4KW（包含电源插座） 电源：AC220±10V 50/60Hz 为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 城市污水处理工艺仿真软件 |  | ★仿真软件基于PISP.net平台，需在投标文件中提供相关的证明材料，需和教师站管理软件配套使用。 针对专业：环境工程、给排水及市政和环境科学的相关专业 软件定位：辅助解决相关专业实习问题及企业员工培训、考核。 1、 本系统内容包括： 1.1城市污水处理工艺仿真 正常操作 提升泵一轴温l标 提升泵二电流l标 处理负荷增大 来水SS增高 来水BOD增大 进水NH3-N超标 来水腐败 环境温度降低 污泥膨胀 污泥上浮 集水池液位过低 集水池也为过高 曝气池溶解氧过低 曝气池溶解氧过高 曝气池MLSS过高 曝气池MLSS过低 1.2污泥处理工段仿真 正常操作 1号污泥浓缩池进泥中水含量增加 2号浓缩池进泥中水含量减少 4号浓缩池刮泥机发生故障 5号浓缩池处9号螺杆泵发生故障 1号消o池搅拌机故障 4号消o池换热器故障 1号消o池进泥温度降低，产气量下降 压滤机加药浓度降低 1号压滤机滤带打滑 1.3活性污泥单元工艺仿真 正常操作 处理负荷增大 泡m问题 进水BODl标准 进水NH3Nl标准 污泥膨胀 污泥上浮 回流污泥泵1故障 风机1故障 1.4消化池单元工艺仿真 正常操作 1号消o池加热管线污泥泵损坏 1号消o池有毒物质突然增加 1号消o池pH值突然减小 1.5初沉池单元工艺仿真 正常操作 初沉池流入污水SS增大 初沉池流入污水流量增大 初沉池流入污水温度降低 排泥泵损坏 1号初沉池刮泥机损坏 1.6氧化沟单元工艺仿真 正常工况 污泥负荷过高 污泥负荷过低 酸性水质导致的污泥膨胀 出水水质不合格 2、系统功能： 1) 重做当前任务：生产状态恢复； 2) 培训项目选择：生产工况重选； 3) DCS风格选择：通用DCS, TDC3000等多种DCS风格； 4) 流程画面，控制组，趋势组，报警画面相互自由切换，方便控制 ； 5) 程序冻结/解冻（工艺系统暂停/继续运行）； 6) 进度存盘，进度重演； 7) 智能指导：在线提示操作指导信息。 8) 智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。 9) 仿真时标设置：可以调整仿真软件运行时间 3、★其他要求如下： 3.1、提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函盖原厂鲜章。 3.2、出具原厂对投标软件的技术要求进行逐一应答的书面承诺，盖原厂鲜章。 3.3、供应商自带演示用笔记本电脑并提前进行软件运行环境配置，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等。 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 净化工作台 |  | 适用范围： 净化工作台是开展生物技术研究和实验必不可少的基础设备之一，该设备广泛应用于生物化学，环境监测及电子仪器仪表等行业，供操作区空气净化用。 结构特点： 双人单面试验台。 材质：外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便。 性能特点： 本机采用离心式风机，转速稳定、噪音小。 显示控制系统，采用液晶清晰指示，配合轻触式微动开关，六段风速控制，可令风速从0.1-0.6m/s可调，配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min），使操作使用更捷便。 垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体透入和操作区洁净。 配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，设立预过滤器可有效延长高效过滤器的使用寿命。 人性化的设计充分考虑用户的需求，二种移动门的方式，可满足用户的需求。一种是移动式操作窗口配于小门，另一种操作窗口任意定位型的净化工作台，它采用配重平衡式结构，可使操作窗口任意在规定范围内定位，令实验操作更方便简易。 技术参数： 双人单面任意定位 显示方式：LCD 空气流向：垂直流 工作面：一个 洁净等级：100级@≥0.5um(美联邦209E) 风速范围：0.1-0.6m/s (可调) 噪音：≤62dB 照度：≥300LX 振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向） 电源： AC220V/50Hz 最大功率(Kw)：0.3 重量(Kg)：171 工作区尺寸：1300*700*520 外形尺寸：1460*700*1650 高效过滤器规格及数量：580*565*50 X② 荧光灯/紫外灯规格及数量：20W X①/20W X① 为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 生化培养箱 |  | 一、功能特点： 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2、温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高； 具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节； 3、显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越； 4、具有定时和计时功能； 5、工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察； 6、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 二、技术参数： 1、控温范围：5-50℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、波动度：±0.5℃ 4、均匀度：±1℃ 5、输入功率：360W 6、定时范围：0-999小时 7、内胆尺寸(mm)：505×450×1100 8、外形尺寸(mm)：615×560×1597 9、载物托架：4块 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 光照培养箱 |  | 一、功能特点： 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能； 2、采用离心风机，国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳； 3、采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜； 4、观察窗采用独创的复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门； 5、箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm； 6、采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能； 7、可在密闭环境进行培养； 8、专利技术：集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； 9、可编程程序设计，可设置10段99周期； 10、配RS-485接口，可连接计算机或记录仪； 11、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 二、技术参数 产品类型：液晶显示升级型无氟制冷环保型 控温范围：无光照时0-65℃，有光照时10-65℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ 均匀度：±1.5℃ 光照强度：0-15000Lx（分六级可调） 输入功率：1300W 定时范围：0-9999分钟 内胆尺寸：500*520*960 外形尺寸：692*685*1587 载物托架：4块外形尺寸：690*665*1650 载物托架：4块 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 水中微生物膜过滤装置（三联） |  | 系统特点： 1. 该设备可同时过滤多个样品，也可独立进行单个样品过滤，在检测大量样品时可节省大量时间； 2. 该仪器因采用“含钼316不锈钢”制造，可采用更高效的火焰灭菌方式（灭菌周期只有几分钟，系统可快速投入再次使用），大大简化了微生物检测程序； 3. 系统配套的250ml滤器和500ml滤器可满足大容量抽滤所需，进一步提高“水中微生物检测”的实验效率。 4. 系统配套使用方便的微生物检测专用无菌微孔滤膜：每一片都单独包装，无需容易引入污染的额外灭菌步骤；出厂前伽马射线照射灭菌，经过无菌验证。 系统配置： 1、系统材质：三联全不锈钢过滤系统（包括支架和滤器）采用“含钼316不锈钢”制造，比采用304不锈钢在高温环境下更耐腐蚀，可以适应各种复杂样品的实验室过滤应用。 2、灭菌方式：过滤器可采用121℃湿热灭菌，180℃干热灭菌、也可采用更高效的火焰灭菌（需选配火焰灭菌喷枪）及其它符合ISO 8199认证的灭菌方式。 3、真空抽滤：采用无污染的无油型负压真空泵，真空抽滤瓶和真空泵之间配有真空泵保护器。 4、滤器设计：滤器上盖配有通气孔，可安装空气过滤器；滤器内壁有容量刻度线，方便精确加样；滤器采用不锈钢滤膜支撑垫，支持47mm直径滤膜。 5、过滤支架：3联全不锈钢过滤支架，与各个滤器的连接件均配有独立开关，支持同时过滤多个样品，也可独立进行单个样品过滤。 6、仪器配置： 三联过滤器支架1个， 微型负压真空泵1台， 250ml或500ml的滤器3个， 火焰灭菌支架1个， 真空抽滤瓶1个。 0.22um孔径、47mm直径滤膜 200张/盒，独立灭菌包装 0.45um孔径、47mm直径滤膜 200张/盒，独立灭菌包装 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 显微镜 |  | 1.放大倍率：40～l000X 2. 采用UCIS无限远色差独立校正光学系统,超长无穷远平场消色差物镜. 3. 目 镜：大视场10ｘ/18ｍｍ，高眼点出瞳孔距离21ｍｍ。 4.物镜转换器：四孔转换，滚珠定位，结构向内倾斜； 5.无限远绞链式镜筒：，观察角度30°。； 6.粗微调调焦精确度：0.001ｍｍ，双瞳距离，视度可调。 7.配有工作台上限位装置，14ｍｍ/转，最大行程20ｍｍ；低位同轴调焦手轮，并设有防下滑装置； 8. 载物台：方向X、Y低位同轴调节手轮,带有小过轮防滑功能， 双片夹结构，片夹带阻力装置，带有0.1mm刻度的游标尺; 9. 聚光镜采用阿贝聚光镜NA1.25;中心可调节,双柱形手轮式升降系统，更加平稳牢固稳定，永不下滑； 10.照明系统：采用卤素灯光源照明，亮度可连续调节； ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 6 |  |  |
| 8 | 十万分之一电子天平 |  | 特点和利益 精确称量. 采用高分辨率称量技术(HRT)，内置两组砝码。配合全自动校准技术(FACT)，确保天平自动完成校正和线性化。. 高效处理. 减少每次称量过程必须的操作步骤。左右手互换开关门(ErgoDoor)，实现一只手打开防风罩的同时，另一手进行加样。. 节约空间. 折叠式玻璃防风门，节约了使用空间，避免凸出天平以外。天平背部的通讯接口可从侧面进行连接。. 易于清洁. 天平清洁从未如此方便：通过防风罩锁定装置QuickLock)拆卸防风罩，仅需几个步骤，并且所有防风罩玻璃和承水盘均可放入洗碗机清洗。. 标准配置; 提供. 高对比显示屏(HCD) 全自动校准技术(FACT) 保护罩(终端) 保护罩 下挂称量 高分辨率称量单元(HRT) 抗过载保护 内置日期和时间功能 动态图形显示(SmartTrac)，直接显示天平已使用的称量范围 多达3个功能键(SmartKeys)，可直接调用预设的称量应用程序 菜单保护功能; 16个称量单位切换 可在全量程范围内去皮 环境适配器 内置多种称量应用程序：计件称量、百分比称量、动态称量、检重称量、自由因子、统计功能、配方称量、求和称量 具有多种语言：德语、英语、法语、西班牙语、意大利语、波兰语、捷克语. 规格参数. 重复性（sd） 重复性（sd），精细量程 线性误差 灵敏度温度漂移（10-30°C） 稳定时间 防风罩的有效高度 秤盘尺寸 天平尺寸（宽x深x高） 天平净重 灵敏度温度漂移（10-30°C），精细量程 线性误差（10g），典型值 最小称量值（符合USP），典型值 最小称量值(U=1 %, k=2)，典型值 Material Number(s); 0.08 mg 0.03 mg 0.15 mg 2 ppm/ °C 8 s / 4 s 234 mm ø 80 mm 358x247x331 mm 6.6 kg 0.02 mg 0.02 mg 45 mg 3 mg 11142062. ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 通风橱 |  | 1、规格：L1800*W800*H2350mm 2.上下分体式结构； 3.柜体说明：内、外部采用1.2mm冷轧钢板制作，表面作EPOXY耐蚀喷涂处理； 4.内衬板说明：5mm厚灰白色抗耐特板，耐酸碱，耐高温，防潮湿； 5.操作台面说明：12.7mm实芯理化板/13mm荷兰千思板/环氧树脂板/陶瓷台面； 6.调节视窗说明：5mm厚钢化玻璃，无段式平衡式升降，可上下拉动并悬定于任何高度； 7.门板说明：采用16mm厚的三聚氰胺防潮板，以2mm厚的优质PVC封边，作防水处理； 8.把手说明：内嵌式一体暗拉手； 9.照明设备：220V，30W日光灯一支； 10.操作板：照明开关，风机开关，220V，10A五孔插座两个； 11.控制台配专用磁力接触器； 12.控制面板：采用横式或竖式装置； 13.电气装置：采用220V插座两组； 14.给水装置：出水装置及给水阀，配PP水杯 15.供气装置：气体出口装置及阀 16.抽气设备：通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为450-1600m3/h，且噪声小。 17.排风管道：管道材质为PP管，长度根据实验室楼层高度约40米。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 资料柜 |  | 材质：采用16mm厚的三聚氰胺板，2mm厚的优质PVC封边，作防水处理。 2.尺寸：1500*450*1800 | 个 | 12 |  |  |
| 11 | 菌落计数器 |  | 菌落计数器为数显式自动细菌检验仪器，由计数器、放大镜、专用探笔和计数池等部件组成，计数器采用CMOS集成电路设计制造。黑色纵深背景式记数池内，采用节能环形荧光灯侧射照明，菌落对比清楚。 按照细菌计数检验规程规定，仪器显示器设计为三位数，当一只培养皿中菌落生长数超过300个时，应将检验样品稀释重作，以保证计数的准确性。本仪器可减轻实验人员的劳动强度,提高工效和工作质量。 1. 光源：节能环形荧光灯侧射照明，使菌落与培养基对比清晰，便于观察 2. 计数器：采用CMOS集成电路设计设计；放大镜可自由调整到合适位置，放大率5倍和10倍可调 3. 菌落计数：采用感应压力计数系统，每次计数均有“蜂鸣器”提示音；LED显示窗内数字自动累加，确保菌落计数准确 4. 人工修正：计数如有遗漏，可用“手动”计数键补计调整；可按“复位键”自动归零 5. 适合培养皿：可放置直径50-155mm的微生物培养皿，塑料平皿和玻璃平皿均可 6. 计数器容量：0～999 7. 电源电压：220V，50Hz 8. 外形尺寸：350*295*175毫米 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 6 |  |  |
| 12 | 电动搅拌器 |  | 1、电 源：220V ± 10% 50HZ 2、电机功率：100W 3、加热功率：500W 4、控温范围：室温——99.9℃ 5、转 速：起动——3000转/分 无级调速 6、工作面积：16*16cm ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 紫外消毒灯 |  | 一．功能特点 1.专用于直管型30W紫外线杀菌灯使用。插入灯座，旋转90°。 2.灯臂打开角度0～180°(松开蝶形螺帽，立杆右侧抬起灯臂，根据所需角度，旋紧蝶形螺帽)。 3. 为确保用户使用安全，使用的电源插座必须有可靠的接地以防触电。 注：使用时注意紫外线辐射，请在无人时使用。 二、技术参数 1.底座：碳钢喷塑 材料;灯臂：铝合金材料 2.电源：220V 50HZ 3. 灯管功率：30W×1 4.紫外线波长：253.7nm 5.辐照强度：≥100µw/cm2 6.灯臂调节角度：0～180 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 高压消毒灭菌锅 |  | 产品特点： 自控型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制 压力安全联锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控 超压自泄 内循坏排汽式，带3升集气瓶 灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机 标配样品测试孔 三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽 熔化-保温功能（熔化温度60~98℃，时间范围0~999分钟；保温温度40~60℃，时间范围0~999分钟） 技术参数： 容积：50L 功率：2.7KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：135℃/138℃ 最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 定时范围（分钟）：0-120 内腔尺寸(mm)：Ф300×680 提篮尺寸(mm)：Ф280×210×3个 外形尺寸(mm)：525×440×1080 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 万分之一电子天平 |  | 电子分析天平是集精确、稳定、多功能与自动化于一体的先进电子分析天平，可以满足所有实验室质量分析要求。该天平采用高性能MCS-51单片微处理机控制，以确保天平称量结果高精确度，并具有RS-232-C接口，可直接连接打印机、计算机等设备来扩展天平的使用，使您的质量分析更加现代化，工作更轻松。 功能特点 全铝压铸、抗干扰性强、数字稳定、坚固耐用 量程指示白光大屏幕液晶显示器 高灵敏度轻触按键 可拆卸安装防风罩，适用于多种应用模式 内藏式下称吊钩 过载保护秤盘 最新的数字处理技术，快速获得稳定的称量结果 技术参数 最大称量：200g 精度：0.1mg 重复性：±0.1mg 线性误差：±0.2mg 秤盘尺寸：Φ80mm 外形尺寸：320×220×330mm 校准方式：外部校准 电源：输出AC220 50Hz；输出DC9V 18W ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 台式高速冷冻离心机 |  | 1.变频电机驱动、微机控制 ★2.液晶、数码双屏显示 ,电子安全门锁,不平衡保护，确保安全 ★3.转头自动识别 ，防止超速 4.特有的弹性转头固定方式，更换转头方便快捷 5.12个程序储存，19级升降速速率可调 6.故障自动诊断 7.进口压缩机、无氟制冷剂，制冷/加热双回路控制 8.RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 9.采用进口知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用 10.仪器在运行中可以修改运行参数 11.机身采用优质钢材结构,三层保护钢套，确保安全 12.最高转速：≥18000r/min 13.最大离心力：≥22500Xg 14.最大容量：6*100ml ★15.转速精度：±10r/min ★16.温控精度：±1℃ 17.温控范围：-20℃-40℃ 18.定时范围：0-99H59min/点动 ★19.该产品需提供中国测试技术研究院检测报告,生产厂家必须通过 ISO9001：2008；ISO13485:2003;CE认证 配置：主机一台 角转子：12*1.5/2.2ml(转速≥18000rpm，离心力≥2250Xg) 角转子：12*10ml(转速≥13000rpm，离心力≥15620Xg) 角转子：6*100ml(转速≥8000rpm，离心力≥7600Xg) ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 纯水制备装置 |  | （一）功能特点 1.微电脑全自动控制设计，LCD大屏幕中文彩色液晶屏显示，设备运行状态一目了然，人机对话功能完备； 2.系统同时产出三种水质，分别为RO纯水、二级水和UP超纯水； 3.系统采用独有的双膜法工艺设计，有效延长耗材的使用寿命提升产水水质； 4.系统具备开机自检、自动循环冲洗排放、缺水报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能； 5.系统具备UP超纯水超标排放设定功能、耗材失效语音报警及更换提示功能； 6.系统具备UP超纯水电阻率、总有机碳量（TOC）在线检测显示功能； 7.系统采用预处理及20L真空压力储水桶内置一体化设计，使设备更加简洁美观，更加节约实验室的空间； 8.采用内置WATER大容量一体式双通道注塑型预处理+三通道纯化柱系统，使用寿命更长； 9.系统具备0-9999ml定时定量取水功能； 10.系统具备操作适时真人语音播报功能，更能体现机器的人性化设计； 11.系统配备反渗透压力监测表，可随时通过压力判断反渗透膜的运行压力及污堵程度。 12.系统具备历史数据储存查询功能，能有效准确地记录并查询历次取水时间(年/月/日/时/分)、取水量(ml) 及取水水质（纯水电导率及超纯水电阻率）等历史数据； 13.系统具备定时开/关机功能，用户可任意设定开机或关机时间，同时具有当前日期显示与时钟显示及设定功能 ； 14.系统具备二级PIN密码保护，可设置开机密码及用户操作密码，设备管理权和使用权分开，防止无关人员操作。 15.RS485接口联网功能，具有远程传输电脑数据处理保存及打印，远程进行软件故障判断等 （二）、技术参数 1.进水水源:城市自来水,水温1－45℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS﹤200ppm； 2.制水量: 10L/H； 3.瞬间取水量:1.5-2L/min； 4.出水水质（同时产出三种水质）： (2)二级水：电导率≤1μs/cm@25℃,脱盐率≥99%； (3)UP超纯水：电阻率10-18MΩ.cm@25℃，水质优于GB/T6682-2008一级水标准； 吸光度（254nm,1cm光程）:≤0.001； 可溶性硅[以（SiO2）计]:＜0.01mg/L； 蒸发残渣（105±2℃）:≤1.0mg/L； 总有机碳量:TOC≤30ppb； 5.电源: 220V/50Hz，功率: 30W-75W，噪音≤40（dB）； ☆主机尺寸：500×320×480mm ☆进水水源：自来水（TDS＜200，高硬度水选配UP-ULU复合软水器） ☆RO膜（反渗透膜）出水水质：电导率≤源水电导率×2% ☆UP（超纯水）出水水质：电阻率18.2MΩ.cm ☆制水量：10升/20升/40升升小时、取水流量：UP超纯水1.5升/分钟 ☆重金属离子＜0.1ppb、热源（内毒素）＜0.01EU/ml、 ☆可同时制取RO纯水和18.2 MΩ.cm UP超纯水 ☆RO反渗透柱/UP纯化自动冲洗设定 ☆内置UPH系列智能控制，注塑双通道新型纯化系统，进口DOWS反渗透，确保水质的优异和稳定 ☆RO纯水超标排放设定（5-99μS/cm，大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱） ☆UP超纯水系统内循环设定（1-180秒，使超纯水保持最佳水质） ☆系统自控保护功能 (1)缺水/低水压，系统自动停机保护(2)水箱满水系统自动停机保护(3)用水后系统自动开机 重量: 35kg； ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 托盘天平 |  | - 最大量程：0--500g - 最小分度值：0.5g - 秤盘尺寸：Φ115mm； - 外型尺寸(mm) ：180×110×190； - 净重：2kg | 台 | 5 |  |  |
| 19 | 实验冰箱 |  | 1.医用，≥160L1.容积 大于190升，立式； 2．箱内温度：微电脑控制， 数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃， 调节增量为1℃，分辨率0.1℃； 3.报警：声光报警，可实现高温报警、低温报警、断电报警等多种报警；断电后可连续报警超过10H； 4.采用风冷系统，专业风道，保证箱内温度稳定均匀， 箱内温度波动范围±3℃。同时开门后风机停止运转，防止冷气在开门后外泄； 5.环保无氟制冷剂； 6．采用名牌全封闭高效压缩机和EBM冷凝风机； 7．多层搁物架设计； 8．宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V），安装有启动保护装置； 9. 安全门锁设计，防止随意开启； 10．内部有照明灯，便于光线暗时取物。 11．售后服务：重庆区县有售后网点，出具相关售后网点明细，且售后网点明细不低于30家。产品整机质保不低于壹年。 12.具有ISO13485，ISO9001,ISO14001认证,医疗器械生产许可证和GB/T 28001认证；提供复印件盖鲜章。 13.产品具有医疗器械产品注册证；产品质量合格证；提供复印件盖鲜章。 14.产品标准要求：符合国家标准YY/T 0086-<药品冷藏冰箱>。 有效容积; 箱内温度 ℃; 额定电压/频率; 外形尺寸 （宽X深X高）; 内部尺寸 （宽X深X高）; 搁架. 180; 2~8; ~220V/50; 525×525×1583; 440×400×1020; 3/1. 15.为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 恒温恒湿培养箱 |  | 一、功能特点 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2、微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能； 3、采用离芯风机，国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳； 4、观察窗采用独创的复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门； 5、箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm； 6、采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能； 7、可在密闭环境进行培养； 8、专利技术：集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； 9、湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用； 10、可编程程序设计，可设置30段99周期； 11、配RS-485接口，可连接计算机或记录仪； 12、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 二、技术参数： 1、控温范围：0℃-60℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、波动度：±0.5℃ 4、均匀度：±1℃ 5、控湿范围：50%-90% 6、湿度波动：±5% 7、输入功率：1400W 8、定时范围：0-9999分钟 9、内胆尺寸(mm)：510×450×1100 10、外形尺寸(mm)：650×740×1726 11、载物托架：4块 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 超声波清洗器 |  | 一、功能特点 1、数显设定超声清洗时间 2、工作时间倒计时显示 3、1-600分钟总工作时间设定 4、配有专用不锈钢网篮、降音盖 5、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 6、仪器的操作程序采用单片机软件 7、工作参数断电记忆功能 二、技术参数 槽 长·宽·高(mm)L/W/H; 300*240*150. 容量L; 10. 频率KHz; 40. 功率 W; 200/250/300. 时间可调 min; 1-600. 排水; 有. 净重 kg; 7.2. 包装尺寸 mm; 450*325*375. | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 实验室边台 |  | 1.台面：采用13mm黑色厚实验室专用实芯理化板，边缘作打磨抛光处理。 2.柜体：采用16mm厚的三聚氰胺板，2mm厚的优质PVC封边，作防水处理； 3.框架：采用40*40*1.2（mm）方钢，钢架壁厚1.2mm。表面经EPOXY耐蚀喷涂处理，牢固可靠，防腐阻燃；。 4.层板：采用16mm厚的三聚氰胺板，以2mm厚的优质PVC封边，作防水处理。 5.门板、抽屉面板：采用16mm厚的三聚氰胺板，以2mm厚的优质PVC封边，作防水处理； 6.铰链说明：采用优质铰链； 7. 滑轨说明：采用优质三节式无声导轨； 8.把手说明：内嵌式一体暗拉手/（不锈钢亚光明拉手）； 9.调节地脚说明：采用实验室专用防震可调地脚，可调节高度20-50mm高度。 10.水槽说明（洗涤台）：实验室专用PP水槽，耐酸碱，带上下水PVC水管 11.水嘴说明 （洗涤台）：实验室专用化三联水嘴，铜芯瓷阀，垂直出水缓冲， 12本实验室边台尺寸：7000 mm *750 mm *750mm，3个； 合计边台试验台数量为41米 13.插座：2孔，3孔，220V | 米 | 21 |  |  |
| 23 | 显微影像分析系统 |  | 测试范围：1-3000微米； 显微镜：中外合资光学显微镜（可选配其他种类显微镜，如进口显微镜、金相显微镜等）； 数字摄像机：500万像素； 最大光学放大倍数：1600倍； 系统总放大倍数：5000倍； 最大分辨率：0.1微米/像素； 重复性误差：<3%（不包含样品制备因素造成的误差）。 二、数字摄像机基本参数 像素尺寸：3.2μm X 3.2μm； 传感器类型：逐行扫描CMOS； 输出颜色：bayer彩色； 数据位数：红绿蓝各10选8； 光学尺寸：1/2英寸； 镜头接口：CS,C； 信噪比：43dB； 动态范围：60dB； 清晰度：>1000线； 曝光方式：ERS； 同步方式：外触发或连续采集； 输出方式：USB2.0； 数据传输距离：数据传输距离5米（加中继可达25m）； 可编程控制：图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间； 供电要求：5V； 功耗：<2.25W； 外形尺寸（mm）：54.5x54.5x46.1（含接圈）、38x38x38.7（不含接圈）。 三、光学系统： 3.1UIS无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 3.2 放大倍率：40-1000倍带相衬光学； 3.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为188mm × 134mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm，双片标本夹 3.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环 3.5 聚光镜：转盘式带有孔径光阑的相差光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 3.6 照明系统：内置6V30W卤素灯（非LED光源），内置透射光柯勒照明 3.7 三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式 3.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 3.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的5孔物镜转盘，带DIC功能 3.10 物镜：平场消色差相差物镜4X（N.A.≥0.10）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25） 3.11 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 3.12 成像系统：要求接500万像素CCD，又能连接数码相机，方便快速的成像； 仪器组成与图像分析原理 仪器组成： 型显微图像分析系统包括粒度分析软件、数字摄像机、显微镜、电脑、打印机等组成部分。 分析原理： 通过对颗粒数量和每个颗粒所包含的像素量的统计，计算出每个颗粒的等效面积圆和等球体积，从而得到颗粒的等效圆面积直径和等球体积直径以及圆形度等参数，再对所有的颗粒进行分级统计，从而得到粒度分布、圆形度分布等信息。 四、LY-2006颗粒图像分析仪软件功能 图像处理功能： 对图像进行灰度转换，二值化，分割，删除，剪切，粘贴，缩放，填充等一系列处理，得到颗粒清晰的黑白二值化图像。 数据处理功能： 通过对图像进行处理，测量软件自动统计出颗粒个数，然后计算每个颗粒所包含的像素数，得出颗粒的面积、等效直径、等效周长、实际周长、圆形度等参数。通过粒度分级，得到用户需要的粒度分布表和分布图以及d10、d50、d90等典型参数，并可根据需要选择个数分布或体积分布。 软件输出项目： 包括原始数据（样品信息和测试信息）；分析数据（粒度分布表/粒度分布图）；图形（频率分布直方图和累计分布曲线）；典型结果（中位径，平均径，圆形度等）。 报告输出功能： 可以打印原始图像和多种测试报告，包括粒度报告，图像报告，圆形度报告以及粒度和典型图像的综合报告。 3.基本配置： 3.1 生物显微镜主机 1套 3.2 透射明场照明系统 1套 3.3 平场消色差相差物镜4X—100X 1套 3.4 卤素灯泡，6V30W 2个 3.5 转盘相差装置 1套 3.6 摄像装置 1套 3.7 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等； 3.8相匹配电脑1台。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 4 |  |  |
| 24 | 实验中央台（两端带水槽） |  | 1.台面：采用13mm黑色厚实验室专用实芯理化板，边缘作打磨抛光处理。 2.柜体：采用16mm厚的三聚氰胺板，2mm厚的优质PVC封边，作防水处理； 3.框架：采用40*40*1.2（mm）方钢，钢架壁厚1.2mm。表面经EPOXY耐蚀喷涂处理，牢固可靠，防腐阻燃；。 4.层板：采用16mm厚的三聚氰胺板，以2mm厚的优质PVC封边，作防水处理。 5.门板、抽屉面板：采用16mm厚的三聚氰胺板，以2mm厚的优质PVC封边，作防水处理； 6.铰链：要求铰链表面作经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，弹性好，外形美观，使用过程无噪音，使用寿命长。开闭自如；达到国际五金行业标准 7. 滑轨：采用优质三节式无声导轨； 8.把手：内嵌式一体暗拉手/（不锈钢亚光明拉手）； 9.调节地脚说明：采用实验室专用防震可调地脚，可调节高度20-50mm高度。 10.试剂架：铝合金立柱，钢化玻璃层板，带电源插座盒 10.水槽说明（洗涤台）：实验室专用PP水槽，耐酸碱，带上下水PVC水管；两端带水槽； 11.水嘴说明 （洗涤台）：实验室专用化三联水嘴，铜芯瓷阀，垂直出水缓冲 12.插座：2孔+3孔，220V 13.尺寸：5000（mm）*1500（mm）*750（mm） | 套 | 2 |  |  |
| 25 | 除湿机 |  | 显示方式：LED液晶显示； 按键方式：轻触式按键； 控制方式：电脑式； 除湿原理：冷却除湿； 除湿类型：强力除湿； 日除湿量（L/24h）：90L； 排水方式：外界水管直流； 适用面积：80-150； 空气净化系统：4层以下； 自动除霜功能：支持； 连续排水口：有； 定时功能：24H； 制冷剂：R22； 额定电压（v）：220V； 额定功率（W）：1150； 噪 音（db）：59； 净重（kg）:47； 毛重（kg）：43； 产品尺寸(mm)：485*1060*540 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 柜式空调 |  | 1、空调匹数：3P 2.能效比：3.08 3.能效等级:三级能效 4、制冷量：7300W 5.制冷功率：2370W 6、制热量：8000W 7.制热功率：2480W 8、电辅加热功率：2500W 9.室内机噪音：36-42dB 10、室外机噪音：≤55dB 11.室内机尺寸：500×1730×320mm 11、室外机尺寸：980×790×427mm 12、电源：220V/50HZ ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 滴定分析素材库 |  | - 软件包含滴定虚拟仿真实验和滴定分析素材库。 - 虚拟仿真实验包含：钙镁测定、水硬度的测定、硫代硫酸钠的标定、EDTA标定、双氧水的测定、高猛酸甲标定、铜含量的测定、重铬酸钾测铁、硝酸银标定、酸碱滴定、NAOH溶液标定、分析天平简介、总碱度测定等。 - 素材库包含： 3.1常见玻璃仪器的介绍 （flash动画) 3.2常见玻璃仪器的基本操作。 3.3常见指示剂的种类介绍。 3.4实验室中安全及环境。 3.4.1 易燃易爆、剧毒、强腐蚀的介绍。 3.4.2 三废的处理方法。 3.5滴定分析基本原理 3.5.1滴定分析基础。 3.5.2酸碱滴定原理。 3.5.3配位滴定原理 3.5.4氧化还原滴定原理。 3.5.5沉淀滴定原理。 3.5.6误差与数据的处理。 - 其他要求： 4.1、提供原厂针对本次项目的授权书及售后服务承诺函盖原厂鲜章。 4.2、投标时提供产品现场演示。 4.4.提供该软件著作权证书并加盖制造商公章（防止盗版不能升级）。 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 仪器分析素材库 |  | 1. ★素材库总体要求： 1.1.动态展示设备内部结构，工作原理，或相关工艺流程； 1.2.格式为AVI,SWF，录像及照片； 1.3.按照章节目录进行编排，素材可以单独导出，单独使用；插入Powerpoint或Autherware课件中，方便课堂演示，制作精品课程； 1.4素材库以系列码加密，可以按照光盘运行，也可拷贝运行 2. ★素材库内容 原子蒸气对光的吸收、阴极灯的结构和工作原理、雾化器、雾化室、高温石墨炉结构、气路流程、光路结构、标准曲线图例说明、标准加入法发图例说明、光栅单色器分光光度计光学系统、721型分光光度计的光学系统、722型分光光度计的光学系统、751型分光光度计光学系统、双光束分光光度计、双波长分光光度计、双原子分子振动、对称伸缩振动、剪式振动、平面摇摆振动、非平面摇摆、扭曲振动、线性分子CO2振动形式、线性分子H2O振动形式、真空热电偶检测器、高莱盒检测器、TGS热电量热计、麦克尔逊干涉仪、红外气体槽、压模的组装、质谱仪原理和组成结构、磁质谱仪、电子轰击源结构和分离机理简介、真空系统、离子阱、四极滤质器、气相色谱、热导池检测器操作流程、干燥管的结构I、干燥管的结构II、稳压阀、稳流阀、针形阀、转子流量计、普通气化室、内衬石英管的气化室、分流进样器、恒温箱构造、火焰光度检测器结构示意图、四元泵的低压梯度洗脱、双柱塞并联泵、液压隔膜泵、注射泵、气动置换泵、往复串联泵、色谱柱接头、固定波长紫外检测器、紫外检测器流通池、时间-波长-吸收强度三维色谱图、折光检测器原理、电导检测器结构示意图、荧光检测器、蒸发激光散射检测器工作原理示意图 3、★其他要求如下： 3.1、提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函盖原厂鲜章。 3.2、出具原厂对投标软件的技术要求进行逐一应答的书面承诺，盖原厂鲜章。 3.3、供应商自带演示用笔记本电脑并提前进行软件运行环境配置，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等。 | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 空气自净器 |  | 1：可单独使用，也可多个联接组成带状洁净区域。 2：与土建式或装配式百级洁净室相比，投资省、见效快、安装简便，运行费用低。 3：可根据用户使用高度调节尺寸。该装置适合于需要万级~10万级较低洁净环境的场合使用。 技术参数： 过滤效率≥99.97%@≥0.5μm，风量1000m3/h（可调），平均风速1.5~2m/s（可调），噪音≤62dB（A），电源AC单相220V/50Hz，最大功耗200W，重量<100kg，高效过滤器760×610×38mm，外形尺寸850×550×1330（mm） ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 台 | 2 |  |  |
| 30 | 紫外分光光度计 |  | 1、用途： 可用于市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研、疾控等领域各种复杂的水质分析，另有可选配应用包，包括对酶化学和啤酒等的分析。 2、工作条件： 2.1 电源：200~240 V，50/60 Hz 2.2 温度：10~40C 2.3 湿度：最大相对湿度80%（非冷凝） 3、技术性能指标： ★3.1波长范围：190~1100nm ★3.2波长准确度：±1nm (200-900nm) 3.3 波长分辨率：0.1nm 3.4 波长再现性：< 0.1nm 3.5 扫描速度：900nm/min (步增1nm) 3.6 带宽：2nm 3.7 波长校准模式：自动 3.8波长选择： 自动：基于测试方法的自动选择波长； 自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法； 手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序； ★3.9提醒机制：内置操作流程提示，并可提醒用户试剂的保质期，确保所使用的化学试剂是在保质期内。 ★3.10结果分析筛选：自动测定10个位置的的数值，去除异常值并取平均值，10秒内即可显示最终的平均结果。消除由刮痕、裂纹或玻璃器皿污浊引起的参数无法读取问题。 ★3.11信息管理系统：与LIMS可以兼容，使分析效率更高。 3.12 吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长200~900 nm 范围内） 3.13 接口：3个USB接口，1个以太网接口，可连接存储设备、键盘、打印机和条形码扫描仪；可连接以太网，进行实时数据传输，并可实现对在线仪器的远程校准。 3.14 光学系统：钨灯（可见光）和氘灯（紫外光），Czerry-Turner单色器，硅光电二极管检测器 3.15 杂散光：< 3.3 Abs / < 0.05%T （采用碘化钾溶液于220nm波长处测定） 3.16 显示模式：透光率（%），吸光度和浓度 3.17 流通池模块（可选）：精准、快速、重复地吸取液体 3.18 仪器自带AQA分析质量保证功能。并带有趋势、比例等数据处理功能。 3.19仪器带有不同光程比色皿的智能识别功能 4、配置要求 ★4.1水质分析方法：多达250种哈希测试方法，用户可自建多达200种测试方法。 4.2 比色池及适配器： 1×适配器A（矩形10mm，20mm，50mm，1英寸）和圆形（1英寸），1英寸方形比色池 （选配部分：1cm×5cm光程长方形比色池、1cm×10cm光程长方形比色池、能容纳7个1cm矩形比色池的旋转适配器、能容纳5个1cm矩形比色池的旋转适配器） 5、售后服务 为确保售后，请提供厂家授权及厂家售后服务承诺书 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 液相色谱仪 | - 高压恒流泵 1.1往复式双柱塞并联泵，由两个相同不锈钢泵头及两组完全相同的输入输出单向阀及管路组成。 1.2单向阀设计由阀芯体，宝石球座和宝石球构成一个整体结构，具有结构简单，密封性好的优点。 1.3流量控制范围：0.001～9.999 ml/min 以0.001 ml/min 步长调节流量。 1.4流量精度：RSD≤0.06% 1.5流量准确度：≤±0.3% 1.6混合准确度：±1% 1.7混合精密度：±0.2% 1.8最高工作压力：42MPa 1.9压力脉动：<0.1MPa；自动保护功能：缺瓶报警，顶针报警，管路阻塞报警，泄漏报警 2.紫外检测器 2.1双光路；流通池采用锥孔设计；检测器直接输出数字信号至工作站 2.2波长范围：190-680nm 2.3基线噪音：≤±0.25×10-5AU（空池，响应时间2秒，20℃） 2.4基线漂移：≤±0.4×10-4AU（空池，响应时间2秒，20℃） 2.5最小检测限：3×10-9g/ml（萘/甲醇溶液） 2.6波长准确度：±1nm 2.7波长精密度：≤0.1nm 2.8流通池：8μl采用锥孔设计 2.9线性范围>104 3.工作站 3.1数字接口，整机反控，主要液相色谱控制模块和色谱数据处理模块，具有强大的控制功能及简便快捷的操作方式。 具有直接启动泵；对流量设置；多种压力单位转化；设置压力上、下限；流量、压力实时监控；设置波长；氘灯开关； 能显示氘灯使用时间；可编程自动变化波长以及对梯度柱温箱设置等功能。 3.2具有光谱扫描和波长扫描功能，具有液相色谱生厂家原厂计算机软件著作登记证书。 4、配置： 高压恒流泵 2台 高效混合器 1个 紫外检测器 1台 柱温箱 1个 手动进样阀 1套 WS-100智能化反控工作站 1套 C18色谱柱 1根 工具包及管路接线 1套 超声波清洗器 1套 溶剂过滤器 1套 电脑打印机 1套 5.为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） |  | 台 |  |  |  |
| 32 | 气相色谱仪 | - 全电子流量控制（AEFC),电脑可反控主机. 2可安装3个进样器（填充柱进样器、大口径毛细柱进样器或毛细管专用分流／不分流进样器）和同时安装2个检测器。 3.预留安装气体进样阀的位置。可选配手动进样阀和全自动气动进样阀，最多可安装8个不同种类的气体进样阀。 4柱箱： 4.1柱箱温度控制：室温+5℃～450℃;(以0.01℃增量任设)， 4.2温度波动：不大于±0.1℃； 4.3程序升温：9阶10平台。 4.4升温速率：0.1～120℃/min（以0.1℃增量任设）。 4.5降温速率：柱箱温度从200 ℃降至50℃时间不大于8min。 4.6时间设定：999.99min（增量0.1min）。 5进样口： 5.1最高操作温度：400℃ 5.2进样数量：最多3个 5.3 柱头压力设定范围：0-100psi 5.4 柱头压力设定精度：0.01psi 5.5 总流量设定范围：0－1000ml/min(氦气)；0－200ml/min（氮气） 5.6 流量设定精度：0.1ml/min 5.7 毛细管进样器最大可调分流比：1:1000 6检测器： 6.1氢火焰检测器（FID） 可适用填充柱/毛细管柱分析 最大操作温度：450℃ 最小检出限：Mt≤2.5x10-12g／S（正十六烷） 基线噪音：≤5 x 10-14 A 基线漂移：≤3 x 10-13A（30 min）开机稳定60分钟后 动态范围：≥106 6.2 火焰光度检测器（FPD） 可适用填充柱/毛细管柱分析 最高操作温度：300℃ 检测限：≤2×10-13g/s(P) ≤1×10-11g/s(S) 基线漂移：≤4×10-11A/30min 基线噪声：≤4×10-12A 动态线性范围：≥103（硫）；≥104（磷） 6.3 电子捕获检测器(ECD) 最高操作温度：400℃ 检测限： ≤6×10-13g/ml（γ-666） 基线噪音 ≤200 uV 基线漂移 ≤500 uV／30min 7工作站软件/数据处理软件 7.1 输出信号范围：-500～1500mV 7.2 信号分辨率： 1μV 7.3 最高采样频率：60点/秒 7.4 采样灵敏度：1μV/s 7.5 测量精度：0.05% 7.6为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） 8配置清单： 气相色谱仪主机1台， FID检测器 1套， ECD电子捕获检测器1套，分流/不分流进样口1套，填充柱进样口1套，色谱反控中文工作站 1套，启动工具包 1套 氮、氢、空气体净化器 1台，色谱柱2支。电脑打印机一套 |  | 台 |  |  |  |
| 33 | 原子吸收分光光度计 | 1光源： 1.1六灯自动切换转塔，自动准直。 1.2光栅刻线：1800条/mm。 1.3波长范围：190-900nm。 1.4光谱带宽：0、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可调。 1.5波长准确度：≤0.15nm，波长重复性: ±0.15nm。 1.6基线漂移：静态≤0.002A/30分钟，动态≤0.005A/30分钟。 2.火焰原子化器: 2.1 特征浓度（Cu）：0.015μg/mL/1%。 2.2 检出限（Cu）：0.002μg/mL。 2.3 精密度：RSD≤0.5%。 2.4 燃烧头：金属钛燃烧头。 2.5 喷雾器：高效玻璃雾化器。 2.6雾化室：防爆型耐高分子材料雾化室。 2.7 调节系统：全自动PC控制火焰/石墨炉自动切换，并自动最佳化，自动点火。 2.8安全保护：具有自动安全保护功能，防回火自动气路保护，乙炔漏气报警、自动关闭系统，出现异常自动断电。 3石墨炉原子化器 3.1 特征量（Cd）：0.3×10-12g。 3.2 检出限（Cd）：0.2×10-12g。 3.3 精密度：RSD≤2%。 3.4 加热方式：纵向加热。 3.5 安全保护：水流量、水温、气压、石墨管接触不良、过流及功率报警保护。 3.6 转换方式：火焰/石墨炉自动切换一体机，电子移动平台软件操控，无需手动拆卸。 3.7加热控温方式：室温-3000℃左右，全自动控温达20阶，炉内富集浓缩达20次，4种升温方式，纵向光控监测石墨管内壁温度。 4 背景校正： 4.1 火焰：氘灯+自吸背景校正：可校正1A背景。 4.2 石墨炉：氘灯+自吸背景校正：可校正1A背景。 5 、数据处理 5.1全中文界面，操作简单方便，可通过软件操作，实现火焰原子化器和石墨炉原子化器的自动转换。 5.2 浓度计算方式：标准曲线法（1～3次曲线），自动拟合，标准加入法。 5.3.为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章） 6 、配置要求: 原子吸收火焰石墨炉一体化主机1台，控制软件 1套，无油空压机1台，循环冷却水器 1台，雾化器 1套，空心阴极灯6只 品牌电脑打印机1套 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. |  | 台 |  |  |  |

# 第五章  投标文件格式

投标函部分格式：

一、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立时 间：       年       月       日

经 营期 限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                （盖单位公章）

年     月        日

授  权  委  托  书

本人            （姓名）系                          （投标单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院仪器分析实验室采购（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

二、招标文件确认书

致：重庆房地产职业学院

我单位参加贵单位仪器分析实验室采购的投标，对贵单位    年  月 日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

三、投标函

重庆房地产职业学院（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了重庆房地产职业学院仪器分析实验室采购（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（小写）         元的投标总报价及表3-1分项报价表，交货时间：       ，交货地点：招标人指定地点，工期：     日历天，按合同约定实施和完成承包项目，并在      年质量保证期内，免费修补项目中的任何缺陷，项目质量达到           ，项目经理：          。

2、我方承诺在投标有效期：     天内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（小写）    元。

4、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。超过期限未签订合同的，你方可视为我方自愿放弃中标资格及相关权利。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此专声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在虚假陈述。

6、本次报价包含货物价（货到买方现场落地交货价）和相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、调试费、安装材料费、辅助材料费、税费、质保一年所需的费用（包含一年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换）以及系统正常运行需要的所有费用。

7、                         （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

网    址：

电    话：

传    真：

日    期：      年      月       日

附表：3-1 分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） |  | 分项总价 （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本分项报价表中设备技术参数与招标文件技术标准中的技术参数一致或高于技术标准。如有低于招标文件技术标准中的技术参数的设备，招标人可随时拒绝投标人的投标文件。

2.本分项报价合计与投标总价一致。

四、服务承诺等

一、我公司承诺，严格按照“第四章技术方案及要求”中的要求执行相关技术标准和招标人的要求。如有因此造成的质量问题，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

二、我公司承诺，不向其他任何第三者转包本项目。若转包本项目，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

三、提供售后服务方案（含质保期内和质保期后二种方案）

投标人：                  （落款并盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

技术部分格式：

一、编制格式

技术部分为暗标，封面页使用A4厚型白纸，用初号仿宋字体标明确“技术部分”；在封面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形将加盖的公章密封。（如下图）

整个《技术部分》均不得出现白页、残页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人有关的任何信息；违反上述任何一项，其投标文件为废标。

《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限；不得出现彩页，不得编制页码。违反上述任意一项，其投标文件为废标。

《技术部分》只需编制应答表，不编制技术方案。

二、编制说明

技术方案中性能参数中带有★的为重要指标，如有一条★不满足为重大偏差，作为废标处理。其他性能参数不满足的按评分标准扣分。所有技术参数必须逐条应答，未逐条应答的，该条款视为不满足，按评分标准扣分。评标委员会对设备个别参数的应答有疑问时，以原生产厂家官方网站公布的产品参数为准。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供由生产厂商加盖鲜章的逐条应答表（同投标应答表完全一致）和产品彩页。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供包括但不限于以下产品（XXX等设备）的厂商或国内总代理针对本项目的售后服务承诺函（格式自拟）。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供生产厂家出具的授权书(格式)。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

为防止虚假应标，招标人有权要求中标人提供部分产品进行测试或出具进一步证明材料，若测试结果不满足或无法提供证明材料的视为虚假应标，则取消中标资格，没收投标保证金，投标企业进入招标人招标黑名单。

三、技术规格应答表

采购项目名称：重庆房地产职业学院仪器分析实验室采购

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 （第四章 技术方案及要求） | 投标主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附表（中标后提供）：生产厂家出具的授权书(格式)

重庆房地产职业学院：

我们（生产厂家名称）是按国家法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按国家法律正式成立的，主要营业地点设在（设备代理商地址）的（设备代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理重庆房地产职业学院仪器分析实验室采购要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（设备代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（设备代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于______年___月___日签署本文件，（设备代理商名称）于______年___月___日接受此件，以此为证。

设备代理商名称（签章）                生产厂家名称（签章）

法人或授权委托人（签章）              法人（签章）

日期：

资格审查部分格式：

资格审查部分

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

目  录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、生产厂家出具的授权书

四、投标人基本情况表

五、2014年1月1日至2016年4月30日业绩情况表

六、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

注意：

投标人所提交的资料为复印件的，必须加盖投标人鲜章.

## 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

备注：在本页空白处附身份证复印件（加盖单位公章）

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院仪器分析实验室（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：被委托人身份证明（加盖单位公章）

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

年    月    日

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 授权联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 普工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附3-1：各类证书

投标人须知前附表1.4.1要求提供的各类证书。

## 四、2014年1月1日至2016年12月30日XX设备采购业绩情况表

4-1

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

说明：

1.须提供每项业绩的合同复印件，否则该项业绩无效。

2.多个项目可按表4-1，4-2，……顺序排列。

## 五、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到过行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。