重庆房地产职业学院

设备工程系建筑给排水实训室设备项目

招标文件

编号：2017021305

招 标 人：重庆房地产职业学院

建设单位：重庆房地产职业学院

目   录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	3

投标人须知前附表	4

1.  总则	8

2.  招标文件	9

4.  投标	10

5.  开标	10

6.  评标	10

7.  合同授予	11

8.  重新招标和不再招标	11

9.  纪律和监督	11

第三章  评标办法（综合评估法）	13

1、编制依据	13

2、评标原则	13

3、评标委员会	13

4、评标工作纪律	13

5、评审内容	13

第四章  技术方案及要求	16

第五章  投标文件格式	20

# 第一章 招标公告

1. 招标条件

重庆房地产职业学院建筑给排水实训室项目已由学院批准建设，项目法人为重庆房地产职业学院，建设资金由学院自筹且已经落实，项目已具备招标条件。现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标内容

2.1.1 招标内容如下：

本次招标包括但不限于：建筑给排水实训室等设备的采购、运输、安装、调试、试运行、考核验收、培训和最终交付、售后服务等。

2.2 技术要求：详见标书第四章内容和要求；

2.3 项目地址：重庆市沙坪坝区大学城重庆房地产职业学院校区内

3. 投标人资格要求

本项目招标实行资格后审，投标人至少应具备以下资格条件：

3.1 投标人应是中国境内注册，具有工商行政主管部门颁发有效营业执照的独立法人，注册资本100万元（含）及以上。

3.2非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。

3.3符合《政府采购法》第二十二条：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4业绩要求

2014年1月1日至2016年12月30日应具有最少一个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。

3.5近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。

4. 获取招标文件的方法

4.1 发布公告开始的时间：2017年2月13日。

4.2 招标公告发布之日起至2017年2月20日17:00，投标人可以向重庆房地产职业学院总务处申请取得招标文件，投标人可通过重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）直接下载补遗、答疑等文件。投标人如对招标文件有疑问，请按招标文件提出疑问。

4.3 投标人在申请招标文件时，向招标人缴纳招标文件费用1000元/分包。

5. 投标/开标时间地点

5.1 投标文件递交的截止时间：2017年2月23日9 时（北京时间）

地点为：重庆房地产职业学院六楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理。

6. 发布招标公告的媒介

本次招标公告在“重庆房地产职业学院校园网（http://www.cqfdcxy.com）”上发布。

7. 联系方式

招标咨询联系人：

标书购买联系人：骆老师    18996397102    023-61691867

招 标 人：重庆房地产职业学院

地    址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目名称 | 建筑给排水实训室采购 |
| 1.1.3 | 招标人 | 单位名称：重庆房地产职业学院 地 址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 邮 编：401331 联系人：骆老师 电 话：18996397102 023-61691867 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 学院自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （具体要求详见第四章“技术标准和要求”） |
| 1.3.2 | 交货方式 交货时间 | 1.交货方式：设备运送至用户指定地点，落地验收合格交货； 2.交货时间：2017年3月15日之前交货并安装调试完毕； 3.合同签订后，全部设备应按约定时间交货、安装及验收。 |
| 1.3.3 | 伴随服务要求 | 附属服务内容：运输、装卸、安装、系统调试、验收及两年质保、售后维保服务等。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 设备验收合格双方签字后，免费质保期为不少于24个月。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 全新，未用过，经由第三方质检部门认定，符合国家相应行业标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1. 在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业； 2．非投标产品制造商，须具有主要产品制造商的授权书。 3．符合《政府采购法》第二十二条： 3.1具有独立承担民事责任的能力； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.业绩要求 2014年1月1日至2016年12月30日应具有最少一个类似项目业绩，必须提供合同原件、复印件，原件验证后退还。 5.近年发生的诉讼和仲裁情况 被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 是否允许 分包 | 本项目不允许分包和转包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件需修改或根据投标人提出的问题进行修改、澄清或答疑，招标人将在网上发出补遗通知，请投标人自行查阅和下载。 |
| 2.2.1 | 对招标文件的疑问 | 1.投标人对招标文件如有疑问，应在规定的时间内通过023-61691867发送传真提出。如在规定时间内没有对提出的，视为完全理解并接受招标文件的所有内容。 2.提出疑问开始时间：同招标公告发布时间 3.提出疑问结束时间：2017年2月20日17:00时（北京时间） |
| 2.3 | 招标文件的澄清、修改和答疑 | 1.招标人对已发出的招标文件需要进行澄清、修改或对疑问作答的，将在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上公布。 2.答疑开始时间：同提出疑问结束时间 3.答疑结束时间：2017年2月21日17:00时 4.投标人自行登录重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）直接下载澄清、修改或对疑问作答的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3 | 投标文件 | 投标文件的组成和内容必须实质性响应招标文件的要求，否则将被拒绝。 |
| 3.1.1 | 投标文件的构成 | 1.投标文件计量单位：采用国家法定计量单位（标准）； 2.投标文件的组成必须统一格式（见招标文件第五章内容） 3.投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1. 投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 2. 投标报价包含以下三个部分： 2.1货物价：货到买方现场落地交货价。 2.2相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、安装材料费、辅助材料费、税费以及系统正常运行需要的所有费用。 2.3质保两年所需的费用：包含两年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换。 3.本次招标设有最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。最高限价2月15日在重庆房地产职业学院网上公布 。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 1.投标保证金的形式 投标保证金由投标人开标前以现金方式缴纳到开标工作人员处。 2.投标保证金的金额 本项目投标保证金：人民币贰万元整。 3.投标保证金的退还：招标人发出中标通知书后5个日历天内，学院退还未列入中标候选人的投标保证金（不计息），招标人与中标人签订合同后5个日历天内，学院向其他中标候选人退还投标保证金（不计息）。 4.投标保证金有效期：投标保证金有效期＝投标有效期。 5.不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6.中标人若在中标通知书发出3日之内拒绝签订合同，其保证金将不予退还；若发生此种情况，招标人有权另选排名在其后的中标候选人为中标人。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）即为审查内容； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标人案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1.投标文件格式上要求签字盖章的地方，必须签字盖章； 2.所有涉及投标报价、承诺、保证等内容必须签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.资格审查资料一式五份； 2.投标函部分一式五份； 3.技术部分一式五份； 4.提供电子文档1份（U盘装）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）资格审查资料单独装订成一册，并应编制目录、页码； （2）投标函部分内容按以下顺序装订成一册并应编制目录、页码： ①法定代表人身份证明及授权委托书 ②招标文件确认书 ③投标函 ④服务承诺等 ⑤其它资料 （3）技术部分内容按格式要求编制。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋用“资格审查部分”袋、“投标函部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封，但封口处不加盖公章。 5.“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：建筑给排水实训室采购 招标编号：2017021305 投标人名称： （投标人盖章） 投标文件 在2017年2月23日9时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 接受投标文件开始时间：接受投标文件结束时间前30分钟 接受投标文件结束时间：2017年2月23日9时（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人将投标文件密封送达重庆房地产职业学院综合楼6楼会议室（地址：重庆市沙坪坝区大学城明德路3号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5 | 开标会 | 开标会由重庆房地产职业学院招标领导小组主持 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同接受投标文件结束时间（北京时间） 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。 （2）投标人提交学院财务出具的投标保证金收据，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。 （3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。 （4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。 （5）有关人员在开标记录上签字确认。 （6）开标结束。 |
| 6 | 评标 | 评标工作由依法组建的本项目评标委员会按照本次招标文件要求和所规定的评标办法、标准、细则进行评标。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会按照得分由高到低的顺序依次推荐1～3名为中标候选人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 10 | 补充内容 |  |
| 10.1 | 参加开标会的投标人代表应携带以下资料供查验： 1.法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书原件； 2.法定代表人或被授权人的身份证原件及复印件； 3.投标人投标保证金进账回单原件及复印件； |  |
| 10.2 | 1.投标人收到书面中标通知后3天后，投标保证金自动转为履约保证金。 2.由学院财务出具履约保证金收取相关收据。 |  |
| 10.3 | 1.货到验收合格后，招标人支付合同价款的95%； 2.质保期满后，招标人在15个工作日内支付5%的剩余合同款。 工程款支付方式：1、转账；2、支票。 |  |

## 1.  总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目货物采购及服务进行公开招标。

1.1.2 本招标项目名称、项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标人名称、地址、联系方式：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标内容

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货方式、交货时间：见投标人须知前附表。

1.3.3  伴随服务要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.5  质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

### 1.5  费用承担

不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

### 1.11  分包

详见投标人须知前附表。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  对招标文件的疑问

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查下载的招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的形式和时间前，通知并要求招标人对招标文件予以澄清。

### 2.3  招标文件的澄清、修改和答疑

2.3.1  投标人如果有疑问，招标人以须知前附表规定的形式对招标文件澄清、修改和答疑，在重庆房地产职业学院网站（http://www.cqfdcxy.com）上发出通知或答疑通知；投标人应时刻在网上相应地方查寻通知、修改、答疑等信息，如果投标人疏忽大意，其后果自负。如果澄清、修改和答疑的时间距投标截止时间不足15天，经有关部门同意后通知相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人网上收到答疑、修改通知后，应按照内容执行，不必确认已收到该修改。

### 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

投标文件由投标函部分、技术部分、资格审查部分组成。

3.1.1投标函部分应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）招标文件确认书

（3）投标函

（4）服务承诺

（5）其它资料

3.1.2资格审查部分应按招标文件要求制作。

3.1.3技术部分应按招标文件要求制作。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按投标人须知前附表及其相关规定填报。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个日历天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1  本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）和投标文件格式要求的内容；

### 3.6  备选投标人案

投标人不得递交备选投标人案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加内容和附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件技术条款、投标函条款在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数见投标须知前附表。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按要求密封和写标记的投标文件，将被拒绝受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

开标会议由重庆房地产职业学院招标领导小组主持，开标应当按下列程序进行：

（1）投标人签到，并由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定。

（2）投标人提交投标保证金收据，由招标人按投标人须知前附表3.4.1项规定核实投标保证金递交情况。未提交投标保证金的投标单位，应当场退还其投标文件。

（3）由投标人检查投标文件的密封情况，并签字确认。

（4）由工作人员随机开标，填写开标记录表。

（5）有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 投标人中标后又提出对招标文件中各项条款的不实质性响应，经双方协商，在7.3.1条规定的时间内不能达成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

7.3.4 签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证,无法提交履约担保等等）不能履行合同，发包人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向学院纪检监察室，或学院有关行政监督部门投诉。

### 10.  其他

其他补充内容要求见投标人须知内容和前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 1. 编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标文件》对本项目招标的要求，制定本办法。

## 2、评标原则

1．坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

2．坚持依法评标的原则；

3．采用综合评分法，不保证最低报价中标的原则。

## 3、评标委员会

## 由招标人依法组建评标委员会。

## 4、评标工作纪律

4.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，坚持评标原则，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.2评标在封闭、保密的方式下进行，有关评定过程信息对投标人及其他无关人员保密。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。所有评委和工作人员在评标期间不得以任何方式将评标情况泄漏给参加评标工作以外的任何单位和个人。评标期间，评标委员会成员关闭随身携带的通讯工具，并集中封存保管，由评标区提供的工作电话对外联系。

4.3所有评委和工作人员未经监督部门授权不得接待投标人或与投标人有关联的人员。

4.4任何单位或个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，任何试图非法干预或影响评标过程和结果的做法都将导致取消相关投标人可能的中标资格。

4.5评标委员会及评委的评分细节应接受评标监督人员的监督和质询。

4.6评委和工作人员在评标期间均不得私自离开评标委员会指定的区域或场所，如确需离开，应经监督部门同意。

4.7评委和工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、推荐中标候选人的情况以及与评标有关的其他细节。

4.8评委和工作人员应注意保存评标资料，不得遗失或带离评标委员会指定的场所，评标结束时应及时清理、归档。

4.9对违反评标纪律的评委和工作人员，一经发现，评标委员会可提请招标人或招投标行政监督部门视其违纪情节给予相应的处罚。评标委员会成员有权就评标活动中的违法、违纪行为向有关行政监督部门、纪检监察部门进行举报。

## 5、评审内容

5.5.1 初步评审

1）投标文件的初审：包括形式评审、资格评审和响应性评审。投标文件初审合格方能进入下一步详细评审。

初步评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 | 投标人名称、投标文件的有效签署、有效期、投标保证金、报价唯一 | 形式评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 2 | 资格评审 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 资格评审合格方能进入下一评议程序。 |
| 3 | 响应性评审 | 无招标文件明确规定为重大偏差的情形等。 | 响应性评审合格方能进入下一评议程序。 |

2）对所有投标人的投标文件是否符合招标文件提出的所有实质性要求，评标委员会应逐项进行评审；投标文件在实质上响应招标文件要求方面出现重大偏差时，由评标委员会评定该投标为废标。

有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目投标；

（三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（四）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（五）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

违反上述规定的，相关投标均无效、为废标。

当投标文件出现下列情形之一时，应认定该投标文件在实质上响应招标文件方面出现重大偏差：

⑴ 未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑵ 未按招标文件要求签字、盖章的；

⑶ 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

⑷ 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

⑸ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑹ 明显不符合技术规格、技术标准的要求；不满足招标文件中关键技术参数或条款（带★号）的；

⑺ 投标文件载明的招标项目完成期限（工期）超过招标文件规定的期限；

⑻ 投标总价超过招标人最高限价以及专家认定的恶意低价；

⑼ 质量保证期不满足招标人要求的；

(10) 投标文件中有虚假陈述的；

(11) 未按招标文件要求进行报价或报价有重大遗漏的投标或附有招标人不能接受的条件的；

5.5.2 详细评审

评标委员会只对所有被认定为在实质上响应了招标文件要求的有效的投标文件进行详细评审，评分标准及计分办法如下：

评分标准及计分办法

一．本项目评标方法：综合评分法

本次招标评标采用“综合评分法”，满分100分；其中投标函（投标报价）部分60分，技术部分35分，商务部分5分。

二．本项目评标标准：

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （75%） | 75 | 1.评标价 （1）评标价：投标人的投标总报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价； （2）评标委员会对投标人投标报价的评审应以有效评标价为基础。 2.确定报价得分 （1）评标基准价计算方法：所有初步评审合格的投标人的投标报价的平均值为评标基准价。评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 （2）计算报价得分： 报价得分总分为60分。投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣3分，每减少1%扣1.5分。以此类推，扣完为止。保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （20%） | 20 | A起评分： 有效投标人的起评分为15分。 |  |
|  |  |  |  | B扣分条款： 1、重要技术参数带（★）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除2分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 3、技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。 |  |
|  |  |  |  | C加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数[本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分]要求的每条可加1分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]高于招标要求的每条可加0.5分。 3、以上两款总加分不超过5分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 注册资金（1%） | 1 | 投标人注册资金100万以上的得0.5分，投标人注册资金500万以上的得1分。 |  |
|  |  | 质保期 （1%） | 1 | 质保期在满足招标文件要求的不得分，每增加一年加0.5分，最多可加1分。 |  |
|  |  | 售后服务 （1%） | 1 | 售后服务机构及机制健全，有足够的技术保障得0.5分；售后服务承诺书内容完整可行，可得1分;否则得0分。 |  |
|  |  | 业绩 （1%） | 1 | 自2014年1月1日以来，相关的销售业绩单个合同金额在100万元以上的一个0.5分，满分1 分。 | 以销售合同复印件为准。联合体投标的业绩按照联合投标协议分工认定。 |
|  |  | 优惠条件（1%） | 1 | 投标人提出对本项目有重大、实质性帮助的其它优惠条件得1分。 |  |

# 第四章 技术方案及要求

一、设备参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水设备安装与控制实训装置 | 二、产品功能要求： 1.基于PLC控制变频恒压供水、自动消防喷淋灭火、生活排水的工作过程进行设计，可满足实训教学、工程训练及职业技能竞赛的需要。 3.由多种系统部件组成，既可将各系统作为独立的模块进行训练，也可将各系统组成综合的建筑给排水系统进行训练。 5.配套教材：为了增强教学效果及保障实训项目顺利开展，提供配套本设备使用的正规出版社出版《建筑给水排水系统安装（建筑设备专用）》等教材。 6.可靠性:为了保证本产品实训教学效果及确保产品质量稳定可靠，要求投标时提供省级以上部门出具的产品检测报告，原件备查。 7.规范性：为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等齐全的相关信息。 8. 满足全国职业院校技能大赛中职组“建筑设备安装与调控（给排水）”赛项指定竞赛设备要求，提供证明文件； 9.满足市政工程类专业技能竞赛指定设备要求，提供证明文件。 三、主要技术性能要求 1.工作电源：三相四线制AC380V±10% 50Hz； 2.给排水模型外形参考尺寸：2250mm×790mm×1900mm(长×宽×高)； 电气控制柜外形参考尺寸：800mm×600mm×1800mm(长×宽×高)； 3.给排水模型材料：不锈钢； 4.整机功耗：<4.5kVA； 四、系统结构与组成要求： 给排水对象模型整体采用不锈钢框架进行设计，主要给排水管道设备安装在钢架底座上、具备开放式的特点，由生活给水系统、消防给水系统、热水给水系统、排水系统和控制系统五个部分组成。 生活给水系统主要有给水箱、给水泵、给水管道、压力变送器、脉冲水表、水龙头和淋浴头等组成。管路采用不锈钢复合管进行设计，可进行不锈钢复合管的切割、安装和通水试验操作，通过控制系统可实现生活给水系统的变频恒压供水功能，实现单泵变频控制或双泵切换控制等功能；通过脉冲式水表可以完成用水量的计量。 消防给水系统主要有给水箱、喷淋泵、稳压罐、湿式报警阀、压力开关、水流指示器、消防给水管道、闭式喷淋头等组成。管路采用镀锌管进行设计，可进行镀锌管的切割、套丝、安装和通水试验操作，通过控制系统可实现喷淋灭火功能。 热水给水系统主要有电加热锅炉、热水给水管道、水龙头和淋浴头等组成。管路采用PPR管进行设计，可进行PPR管的切割、熔接、安装和通水试验操作，可对锅炉进行温度调节控制操作。 排水系统主要有污水箱、液位传感器、排水泵、排水管道和水处理单元等组成。排水管路主要采用UPVC管进行设计，可进行UPVC管的切割、粘接、安装和通水试验操作，结合控制系统可实现污水箱的水位检测和排水泵的启停控制等功能。 给排水自动控制系统主要有电气控制柜、触摸屏、操作开关、工作状态指示灯、PLC控制器、变频器、低压电气、水泵、水表、传感器（浮球式液位计、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、压力变送器）、组态监控软件等组成。通过控制系统可实现给排水系统的自动化控制功能。 五、基本配置 1．设备框架 序号; 器材名称; 器材规格或型号; 数量; 单位; 备注. 不锈钢钢架; 2250mm×790mm×1900mm; 1; 台. 污水处理单元; 有机玻璃; 1; 个. 湿式报警阀组; 包含延迟器、压力开关和水力警铃; 1; 套. 水流指示器; 灵敏度：15-37.5L/mim; 1; 只. 玻璃球洒水喷头; 68℃温级; 2; 只. 信号蝶阀; 干触点输出; 1; 个. 消防水泵; 三相AC380V,功率：0.55KW,扬程：33m,流量：130 L/min。; 1; 台. 变频磁力驱动泵; 三相AC380V,功率：0.37KW,扬程：12m,流量：20L/min; 2; 台. 排水泵; 单相AC220V,功率：95W,扬程：9m,流量：18L/min; 1; 台. 气压罐; 容积50L; 1; 个. 压力变送器; 量程0-200KPa; 1; 只; 扩散硅. 电加热锅炉; 容量7L，功率2KW; 1; 台. 卫浴台面盆; 50 cm×45 cm×20 cm; 1; 个. 万向下水; 通用件; 1; 个. 水龙头; 混合式; 1; 个. 花洒; 通用件; 1; 个. 混合阀; 通用件; 1; 个. 浮球液位传感器; 高、中、低三档; 1; 个. 脉冲水表; 0.01立方米/脉冲; 1; 只. 2．电气控制柜基本配置 序号; 器材名称; 器材规格或型号; 数量; 单位; 备注. 西门子PLC控制器; CPU224XP 14DI/10DO ，2AI/1AO; 1; 个. 西门子变频器; MM420，三相380V输入 ，0.75kW，带BOP面板; 1; 台. 西门子触摸屏; 7英寸、彩色、高分辨率. 组态软件; 力控6.0; 1; 套. 低压电气; 小继电器、交流接触器、热过载继电器; 1; 套. 空气开关; 带漏电保护器; 1; 个. 保险丝; 15A; 3; 个. 操作开关; 2位; 6; 个. 开关电源; 输出：DC24V; 1; 个. 工作状态指示灯; 工作电压：DC24V; 7; 只. ### 建筑给排水系统仿真教学软件（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时请提供省级部门出具的软件测评报告，原件备查）; 软件采用3D技术与交互式动画相结合的方式，模拟实际生活给水系统、消防给水系统、热水给水系统、排水系统的结构。可实现以下功能： - 建筑内部生活给水系统仿真 - 建筑内部消防给水系统仿真 - 建筑内部排水系统仿真 - 建筑内部热水供应系统仿真 - 建筑给排水主要组成设备的结构仿真 - 各类给排水系统的运行过程仿真; 1; 套. ### 给排水系统安装与调试视频教学软件; 软件根据生活冷水供水、生活热水供水、消防供水、排水及电气接线等系统的知识点和技能点，采用视频教学的方法，对给排水管材加工实际器件的安装过程进行讲练操作，帮助学生快速掌握给排水管材加工安装和调试技巧。包含以下视频教学内容如下： 1.不锈钢复合管材加工与器件安装视频 2. 镀锌管管材加工与器件安装视频 3. PPR管管材加工与器件安装视频 4. UPVC管材加工与粘接视频 5.电气控制安装、接线与调试视频; 1; 套. 型材电脑桌; 60cm×60cm×80cm; 1; 张. 3．管材、配件及配套工具 序号; 名称; 主要组成器件; 数量; 备注. 1; 豪华工具车; 钢板设计，设有抽屉及柜子，可移动; 1台. 2; 管材与配件; 包含短柄球阀、铜球阀、蝶形球阀、黄铜闸阀、铜止回阀、镀锌变径接头、镀锌90°弯头、镀锌活接头、镀锌直通接头、镀锌三通接头、PVC-U管、PVC透气帽、PVC异形顺水三通、PVC单承插、PVC双承插存水管、PP-R管、90°弯头、阴螺纹三通、等径三通、阴螺纹弯头、阳螺纹接头、截止阀、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、不锈钢内牙三通、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢外牙直接、铜转接头、铜活接头、角阀、编织软管、金属线管、金属线管接头、1寸镀锌管、3/4寸镀锌管、不锈钢复合管、黑色保温管等。; 1套. 3; 配套工具; 包含管螺纹铰扳、管子台虎钳（带支架）、镀锌管割刀、热熔机、PPR管剪刀、复合管割刀、钢锯、锯条、PVC胶水、卷尺、扳手、管钳、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、绝缘手套、绝缘胶鞋、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、手动试压泵等。; 1套. 4; 配套软件; 一、PLC控制部分： 软件在电脑屏幕上构建了3D虚拟环境，全面展现各种复杂的整体工艺流程，利用采集卡采集PLC 的输入输出信号，实现采集卡与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC 的运行状态，再现工业现场中的各种复杂场景。软件通过自动、手动和PLC控制三种模式再现了以下虚拟工业场景： - 机械手控制 - 自动封盖 - 物料分拣（按颜色分拣） - 物料分拣（按高度分拣） - 码垛堆积 - 自动仓储 - 自动挑选 - 运料小车 - 电镀生产线 - 多种液体混合 - 自动混合生产线 - 水塔水位自动控制 - 机械手控制 - 自动送料装车 注： - 为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时请提供省级部门出具的软件测评报告，原件备查 - 要求在投标现场能演示 - 传感器部分 1.系统采用全3D仿真技术，界面生动美观、易学易用，以此学生学习的兴趣，加深学生对知识的理解和运用。 2.系统通过产品说明、零件展示、装配演示、原理展示四个方面，讲述了霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等17个常用传感器。 3.零件展示：单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型。 4.装配演示：以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能。 5.原理展示：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，并可动态显示实验结果，以此加深学生对传感器的了解。 要求提供省级检测报告证明文件，原件备查，并在现场演示; 1套. 六、通过项目任务实施，可考察的职业能力（现场提供实验在指导书） 1.系统竣工图和控制电气原理图绘制 2.管材加工和连接 镀锌管、不锈钢复合管、PPR、UPVC管的切割、套丝、熔接、连接。 3.配件和器件的安装 完成生活给水系统、消防给水系统、热水给水系统和排水系统中管路配件的安装；完成水泵、压力变送器、水表、浮球液位计、信号蝶阀、湿式报警阀组、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置、水龙头、淋浴器等水暖器件的安装。 4.管道试压与通水试验 5.电气设计、安装与接线 水泵、配电柜、控制器、指令元件、操作元件的安装、接线 6.控制程序设计与调试 （1）变频控制程序设计与调试 （2）抄表计费程序设计 （3）喷淋灭火控制程序设计 （4）给排水监控程序设计 （5）组态监控系统设计 ★其他要求如下： 提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函盖原厂鲜章。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 生物反应工程素材库 | 1、功能特点 1.1 、★动态展示设备内部结构，工作原理，或相关工艺流程； 1.2、 ★格式为AVI或SWF，录像及照片等； 1.3 、★按照章节目录进行编排，素材可以单独导出，单独使用；插入Powerpoint或Autherware课件中，方便课堂演示，制作精品课程； 1.4、本素材库以系列码加密，可以按照光盘运行，也可拷贝运行。 2、 ★素材内容:生物反应工程素材库/菌种选育/菌种来源/基质浓度对A、B两种菌种的比生长速率u的影响/杂交育种/部分合子染色体的两种结构/异核系和单倍重组体/原生质体融合技术/原生质体融合的一般步骤/DNA重组/外源DNA引入大肠杆菌/以mRNA为模板反转录合成/微生物代谢调节/基本代谢的调节/细胞中二组分调节系统/酶活的变构调节/大肠杆菌酵解和TCA循环中的变构控制位点/异丙基-b-D-硫代半乳糖苷对b-半乳糖苷酶的诱导动力学/精氨酸对鸟氨酸氨甲酰基转移酶的阻遏动力学/单支路途径的调节方式/芳香氨基酸生物合成途径的抑制/细胞中氨基酸生物合成中的两种类型的负反馈回路/在细菌基因的转录和转译中的可能调节位点/大肠杆菌转录启动的最初几步/微生物生理代谢活动的调节部位/微生物次级代谢调节/脱水四环素转化为四环素的可能途径/初级代谢为头孢菌素合成提供前体的可能部位/推测的青霉素生物合成模型/青霉素G和赖氨酸生物合成的假设途径/灭菌/培养基的湿热灭菌/维持罐结构/嗜热脂肪芽孢杆菌在不同温度下的残留曲线/发酵罐的管路布置/培养基灭菌过程中温度的变化/分批灭菌培养基体积大小在温度时间曲线上的表现/连续灭菌的加热设备-塔式加热器/连续灭菌的加热设备-喷射式加热器/大肠杆菌在不同温度下的残留曲线/空气的除菌/膜过滤器/几种空气预处理流程-1/几种空气预处理流程-2/几种空气预处理流程-3/几种空气预处理流程-4/几种空气预处理流程-5/纤维及颗粒状介质过滤器/滤纸过滤器/金属烧结管空气过滤器/金属烧结管空气过滤器安装管路图/丝网除沫器/种子扩大培养/接种量对碱性蛋白酶产生的影响/接种龄对产酶的影响/种子扩大培养流程图/发酵工艺控制/温度对嗜冷菌、嗜温菌、嗜热菌和嗜高温菌比生长速率的影响/分批培养中基质初始浓度对菌生长的影响/分批发酵过程的若干重要参数的变化/补料-分批发酵的准稳态/高K值细菌的连续培养特性/初始限制基质浓度对X和S的影响/分批培养中的微生物的典型生长曲线/酶促反应动力学/不同的反应速率与参数及其相互关系/固定化酶剖面图及浓度分布图/固定化酶的构像改变与位阻效应/固定化酶反映体系中的微观环境与宏观环境/酶的浓度一定时底物浓度与反应速率的关系/微器操作/连续式操作/具有反馈的单级连续培养系统/连续培养中稀释对X、[S]和[P]的影响/单级CSTR培养系统/流加操作/阴沟肠杆菌定流量流加培养/流加培养操作/分批式操作/反复分批操作示意图/分批式培养的微生物生长曲线/微器操作基础/培养过程中基质体积变化/微动力学/分批培养中菌体繁殖与产物生成的关系/umax和Ks的求解/不同方程所获得的军体浓度与时间的变化/基质浓度与比生长速率的关系/ 3、★其他要求如下： 3.1、提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函盖原厂鲜章。 3.2、出具原厂对投标软件的技术要求进行逐一应答的书面承诺，盖原厂鲜章。 3.3、供应商自带演示用笔记本电脑并提前进行软件运行环境配置，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气瓶柜 | 1.柜体：采用厚宝钢优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。 2.门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃。 3.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。 4.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 5.踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 6.报警器：可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等。 7.声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风。 8.自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。 9.尺寸：900*450*1900mm | 个 | 3 |  |
| 4 | 低位水箱 | 演示系统水源，采用PVC塑料板制作，750×750×800MM,配底座，配备浮球阀（dn20），液位指示管（de20），溢流管（de25），泄空管（de20）。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 5 | 集水槽 | 演示系统集水、排水，采用PVC塑料板制作，宽350MM,高150MM ,长度根据现场需要确定 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 6 | 苏维托排水模块 | 要求能够演示苏维托排水汽水分离器，汽水混合器的基本结构，运行原理，连接方式以及管路中的水流状态（有机玻璃制作）：有机玻璃盆（3个），排水管路+每层1个汽水混合器+底部1个汽水分离器， de50，苏委托由上进水管，同层进水管，总出水管，阻水板组成，能够减少立管水流和同层水流之间的水流赌赛，以最佳方式实现多管口的连接，每组水盆一个，规格300×200×150MM，水封采用DE50有机玻璃管制作，三组组成一个演示单元。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 7 | 单立管排水模块 | 要求能够演示单立管排水系统的管路连接基本结构，连接方式，水流状态，水封内的液位波动现象（有机玻璃制作）P-DG-2，有机玻璃盆（3个），伸顶通气帽+排水三通+排水管路+水封，de50，单立管排水方式是一种结构简单，安装方便，应用性很广的排水结构，由水盆(结构规格同上）水封和立管，气帽排水管组成。三组为一演示单元，采用有机玻璃材料组成。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 8 | 双立管排水模块 | 要求能够演示双立管排水系统的管路连接基本结构，连接方式，水流状态，水封内的液位波动现象（有机玻璃制作）P-SG-3。有机玻璃盆（3个），伸顶通气+排水立管+水封，de50，双立管排水方式在单立管排水方式的前提下增加了一根排气管，可以把废水中的气体排掉，其他结构和单立管排水相同。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 9 | 自循环排水模块 | 要求能够演示自循环排水系统的管路连接基本组成、结构，连接方式，水流状态（有机玻璃制作）P-ZX-4。有机玻璃盆（3个），伸顶通气+自循环通气管+水封，de50，自循环排水在结构上增加了一个环装管道，水流，空气可以在管道中自行流动，环状管道用DE50MM有机玻璃管制作，水盆，水封，和上述排水方式相同。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 10 | 旋流排水模块 | 要求能够演示旋流排水系统的管路连接基本组成、结构，连接方式，水流状态（有机玻璃制作）P-XL-4。有机玻璃盆（3个），旋流器+排水管路+水封，de50，旋流排水方式，在结构中使用了旋流器和旋流管，旋流器规格DE100×DE50×200MM，废水流经旋流管后形成螺旋状水流。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 11 | 无通气排水模块 | 要求能够演示无通气排水模块的基本组成，管道连接方式，水流状态等（有机玻璃制作）P-WQ-6。有机玻璃盆（3个），排水管路+三通+弯头+水封，de50，无通气排水方式，是一种没有排气帽的密闭式单立管排水结构，水盆，水封，排水管和其他排水方式相同。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 12 | 水泵水箱供水模块 | 要求能够演示水泵水箱供水方式的基本组成、结构，水泵水箱供水方式的基本运行方式，控制原理，电气控制部分的组成、结构与自动控制原理（包括设备与管路部分、电气控制部分）G-BX-1。离心泵，扬程＞0.2MP+upvc给水管，+高位水箱,150+控制附件+配水龙头+电气与控制设备，供水单元由高位水箱，（规格500×500×600MM,PVC塑料板制作）水泵（电压220V，功率750W）,阀门，止回阀，供水管道（PVC32MM），电器控制部分组成，用水泵把水抽到水箱里，然后利用水流的势能给演示系统供水。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 13 | 水泵供水模块 | 要求能够演示水泵供水方式的基本组成、结构，水泵水箱供水方式的基本运行方式，控制原理，电气控制部分的组成、结构与自动控制原理（包括设备与管路部分、电气控制部分）G-SB-2。离心泵，扬程＞0.2MP+upvc给水管 +控制附件+配水龙头+电气控制设备，水泵供水单元是直接用水泵从低位水箱中抽水给演示系统供水的结构，水泵功率参数同上。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 14 | 气压供水模块 | 要求能够演示气压供水方式的基本组成、结构，变频供水方式的基本运行方式，控制原理，电气控制部分的组成、结构与自动控制原理（包括设备与管路部分、电气控制部分）G-QY-3。气压供水设备1套，有效容积150L+upvc给水管+配水龙头+电气控制设备，该系统由水泵，气压罐，电气自控部分组成，水泵参数同上，气压罐用不锈钢材料制作，有效容积大于150L,电接点压力表压力参数根据实际需要设置。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 15 | 变频供水模块 | 要求能够演示变频供水方式的基本组成、结构，变频供水方式的基本运行方式，控制原理，电气控制部分的组成、结构与自动控制原理（包括设备与管路部分、电气控制部分）G-BP-4。变频供水设备1套+upvc给水管+配水龙头+控制附件，该系统 由水泵，变频恒压供水控制柜，远传压力表，供水管道等组成，水泵参数同上，变频器采用2200W，380V规格，远传压力表根据实际需要设定参数。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 16 | 给排水安装仿真 | ★一、实训系统功能模块要求： 1、建筑给水工程：建筑给水工程的三维仿真，包括给水管线连接、给水管线的整体三维效果。细节放大操作演示。 2、建筑排水工程：建筑排水工程的三维仿真，包括排水管线连接、排水管线的整体三维效果。细节放大操作演示。 3、建筑通风工程：建筑通风工程的三维仿真，包括通风管道的连接、通风管弯头的连接以及整个楼层通风系统的三维效果。细节放大操作演示。 4、建筑暖通工程：建筑暖通工程的三维仿真，包括室内空调系统的管线连接至屋面冷凝水塔的全过程等整个暖通系统的三维效果。细节放大操作演示。 5、建筑消防工程：建筑消防工程的三维仿真，包括喷淋管道的连接、水泵、阀门、压力表等整个喷淋系统的三维效果。细节放大操作演示。 6、建筑强电工程：建筑强电工程的三维仿真，包括照明线路从配电房到灯和开关的整个线路的连接和安装。细节放大操作演示。 7、建筑弱电工程：建筑强电工程的三维仿真，包括智能楼宇中监控设备的线路连接和步骤。细节放大操作演示。 二、技术要求 ★1、以上模块支持教学资源、工程图纸查看。 交互式三维仿真，实训提示，互动问答，有相应的分数评判，任意步骤重复，可360度旋转缩放查看施工工艺操作过程。 2、网络版支持考核系统，学生可以将成绩提交至服务器。 3、教师可以在后台查看学生在线学习时长和知识点考核的成绩，修改、编写、添加教学资源、工程图纸以及章节试题。 4、点位数量：≥80节点。 ★必须提供资料如下： 1、提供《计算机软件著作权证书》复印件加盖原厂鲜章。 2、提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函盖原厂鲜章。 3、出具厂家对投标设备的技术要求进行逐一应答的书面承诺，盖原厂鲜章。 4、供应商自带演示用笔记本电脑并提前进行软件运行环境配置，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 |  |
| 17 | 建筑给排水专业素材库 | 1、素材库总体要求： ★1.1、动态展示设备内部结构，工作原理，或相关工艺流程； 1.2、格式为AVI,SWF，录像及照片； ★1.3、按照章节目录进行编排，素材可以单独导出，单独使用；插入Powerpoint或Autherware课件中，方便课堂演示，制作精品课程； 1.4、素材库以系列码加密，可以按照光盘运行，也可拷贝运行。 ★2、素材库必须包含如下内容： 室内热水系统：直接加热无循环系统，热水供暖系统，全循环热水供水系统，半循环热水供水系统，热水锅炉直接混合式加热方式；开水炉集中取水，分散蒸汽开水供水系统，分段式煤气开水炉，间接加热和冷却的凉开水供应系统，容积式加热器与贮水箱配合的开水供应系统；自动温度调节器，温度调节器的安装，自动排气阀，单向套管伸缩器，球形伸缩器，膨胀管，闭式隔膜膨胀水箱，预制式热水器，半即热式热水器； 消防给水类：不分区室内消火栓给水系统，设有消防泵和水箱的室内消火栓给水系统，设有水箱的室内消火栓给水系统，分区室内消火栓给水系统，室外地下式消火栓安装，室外地上式消火栓安装，消火栓龙头双出口，消火栓龙头，湿式报警阀，干式报警阀，玻璃球阀式喷头，易熔合金闭式喷头，成组作用阀，双盘成组作用阀，消防箱，座圈型湿式报警阀，差动式干式报警阀，雨淋报警器; 雨水排水系统：高槽流检查井，天沟外排水系统，屋面内排水系统，79型雨水斗，65型雨水斗，平篦雨水斗，柔性接头，雨落管外排水系统，放气井，水平检查口; 建筑排水系统：汽水混合器件，旋流连接配件，特殊排水弯头，环流器，角笛弯头;建筑内部给水系统：水泵橡胶垫隔震措施，单罐变压式气压给水设备，引入管由建筑物异侧引入，引入管由建筑物同侧引入，引入管过建筑物基础，室内水表井，泄水阀井，引入管穿过带形基础，引入管穿过地下室防水措施，管道检修门，分区给水方式，室内给水系统所需的压力，简单的给水方式，联合给水方式，变速水泵给水方式，建筑内部给水系统，环状给水方式; 建筑外部给水系统：圆孔条孔过滤器，自流井井室，地面式深井泵井室a，地下式深井泵井室b，地下式深井潜水泵井室，管井，包网过滤器，缠丝过滤器，填砾过滤器，大口井； 器材和管件：坐式大便器，蹲式大便池，挂式小便池，高水箱塞式阀，低水箱塞式阀，延时自闭式冲洗阀，洗脸盆安装，浴盆安装，淋浴器，洗涤盆，化验盆安装，污水池，地漏，清通附件a清扫口管，清通附件b检查口管，清通附件c室内检查井，通气帽，存水弯，立管转弯时排水支管的接入等. ★以上素材库60%以上必须为视频或动画 ★3、必须提供资料如下： 1)、提供建筑环境与设备工程素材库《计算机软件著作权证书》复印件加盖原厂鲜章 2)、提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函盖原厂鲜章。 3)、出具厂家对投标设备的技术要求进行逐一应答的书面承诺，盖原厂鲜章。 4)、供应商自带演示用笔记本电脑并提前进行软件运行环境配置，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等。 ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. | 套 | 1 | 10000 |
| 18 | 实训室文化建设创新系统 | ★一、建设内容包含实训室文化建设创新软件（含实训室文化建设资源）1套、无线传输主机1台、实训室文化氛围建设1套。 ★二、实训室文化建设创新软件功能要求： 1、能对文化建设资料及培训素材的内容管理和发布系统。老师可对信息进行自由添加、修改及删除；管理发布信息内容形式：含视频、图片、动画、文档等。 2、方便性要求：能直接导入word文件，导入后不改变其word排版格式；导入word文件时，word文件中的图像也实现自动导入并保存于服务器上。 3、文化建设信息分类管理功能，实现制度文化建设、知识文化建设、环境文化建设等信息内容的后台管理； 4、建筑设备安装文化建设资源要求：收录本实训室相关的制度文化建设、知识文化建设、环境文化建设信息、视频、动画,需根据学校要求定制符合本实训室文化的视频动画以体现本实训室特点。 5、后台可批量成生二维码。 6、视频和动画访问要求：可使用微信扫一扫功能打开播放，无需下载安装插件。 7、用户不但能够通过PC依次浏览文化建设创新软件中包含的所有知识点， 也能够通过手机/平板等移动设备扫描二维码从而直接获取某一特定知识点的链接，对该知识点进行访问和学习。 8、提供名称为文化建设创新软件《计算机软件著作权证书》复印件加盖原厂鲜章；提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函盖原厂鲜章。出具厂家对投标设备的技术要求进行逐一应答的书面承诺，盖原厂鲜章。 9、供应商自带演示用笔记本电脑并提前进行软件运行环境配置，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等。 三、无线传输主机要求：450M、64/128位 WEP加密技术,WPA/WPA2加密,支持WPS一键加密,双主动硬件防火墙,抵御网络黑客攻, 传输标准 IEEE 802.11b/g/n. ★为保证售后服务，提供制造商的售后服务承诺书及彩页资料（盖鲜章）. ★四、实训室文化氛围建设要求：包含实训室氛围及展板5张，展板尺寸100CM X 60CM以上，采用统一尺寸的彩色图置于墙面，其内容包含：含文字、图像及二维码信息。 | 套 | 1 | 10000 |

# 第五章  投标文件格式

投标函部分格式：

一、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立时 间：       年       月       日

经 营期 限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                （盖单位公章）

年     月        日

授  权  委  托  书

本人            （姓名）系                          （投标单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院建筑给排水实训室采购（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

二、招标文件确认书

致：重庆房地产职业学院

我单位参加贵单位建筑给排水实训室采购的投标，对贵单位    年  月 日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

三、投标函

重庆房地产职业学院（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了重庆房地产职业学院建筑给排水实训室采购（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（小写）         元的投标总报价及表3-1分项报价表，交货时间：       ，交货地点：招标人指定地点，工期：     日历天，按合同约定实施和完成承包项目，并在      年质量保证期内，免费修补项目中的任何缺陷，项目质量达到           ，项目经理：          。

2、我方承诺在投标有效期：     天内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（小写）    元。

4、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。超过期限未签订合同的，你方可视为我方自愿放弃中标资格及相关权利。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此专声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在虚假陈述。

6、本次报价包含货物价（货到买方现场落地交货价）和相关费用：包括附件、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、安装水电费、装卸费、总包单位配合费、保险费、设备安装费（含人工费）、调试费、安装材料费、辅助材料费、税费、质保一年所需的费用（包含一年内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换）以及系统正常运行需要的所有费用。

7、                         （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

网    址：

电    话：

传    真：

日    期：      年      月       日

附表：3-1 分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） |  | 分项总价 （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本分项报价表中设备技术参数与招标文件技术标准中的技术参数一致或高于技术标准。如有低于招标文件技术标准中的技术参数的设备，招标人可随时拒绝投标人的投标文件。

2.本分项报价合计与投标总价一致。

四、服务承诺等

一、我公司承诺，严格按照“第四章技术方案及要求”中的要求执行相关技术标准和招标人的要求。如有因此造成的质量问题，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

二、我公司承诺，不向其他任何第三者转包本项目。若转包本项目，由招标人扣减合同总金额的20%作为罚金，直至中止合同，并追究我公司的经济与法律责任。

三、提供售后服务方案（含质保期内和质保期后二种方案）

投标人：                  （落款并盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

技术部分格式：

一、编制格式

技术部分为暗标，封面页使用A4厚型白纸，用初号仿宋字体标明确“技术部分”；在封面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形将加盖的公章密封。（如下图）

整个《技术部分》均不得出现白页、残页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人有关的任何信息；违反上述任何一项，其投标文件为废标。

《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限；不得出现彩页，不得编制页码。违反上述任意一项，其投标文件为废标。

《技术部分》只需编制应答表，不编制技术方案。

二、编制说明

技术方案中性能参数中带有★的为重要指标，如有一条★不满足为重大偏差，作为废标处理。其他性能参数不满足的按评分标准扣分。所有技术参数必须逐条应答，未逐条应答的，该条款视为不满足，按评分标准扣分。评标委员会对设备个别参数的应答有疑问时，以原生产厂家官方网站公布的产品参数为准。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供由生产厂商加盖鲜章的逐条应答表（同投标应答表完全一致）和产品彩页。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供包括但不限于以下产品（XXX等设备）的厂商或国内总代理针对本项目的售后服务承诺函（格式自拟）。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

中标人必须在收到中标通知书后15个日历天内，向招标人提供生产厂家出具的授权书(格式)。如未在规定时间内提供，则取消中标资格，没收投标保证金。

为防止虚假应标，招标人有权要求中标人提供部分产品进行测试或出具进一步证明材料，若测试结果不满足或无法提供证明材料的视为虚假应标，则取消中标资格，没收投标保证金，投标企业进入招标人招标黑名单。

三、技术规格应答表

采购项目名称：重庆房地产职业学院建筑给排水实训室采购

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 （第四章 技术方案及要求） | 投标主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附表（中标后提供）：生产厂家出具的授权书(格式)

重庆房地产职业学院：

我们（生产厂家名称）是按国家法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按国家法律正式成立的，主要营业地点设在（设备代理商地址）的（设备代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理重庆房地产职业学院建筑给排水实训室采购要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（设备代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（设备代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于______年___月___日签署本文件，（设备代理商名称）于______年___月___日接受此件，以此为证。

设备代理商名称（签章）                生产厂家名称（签章）

法人或授权委托人（签章）              法人（签章）

日期：

资格审查部分格式：

资格审查部分

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

目  录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、生产厂家出具的授权书

四、投标人基本情况表

五、2014年1月1日至2016年4月30日业绩情况表

六、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

注意：

投标人所提交的资料为复印件的，必须加盖投标人鲜章.

## 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

备注：在本页空白处附身份证复印件（加盖单位公章）

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改重庆房地产职业学院建筑给排水实训室（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：被委托人身份证明（加盖单位公章）

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

| 附身份证复印件正面（加盖单位公章） | 附身份证复印件反面（加盖单位公章） |
| --- | --- |

年    月    日

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 授权联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员人数 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 普工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附3-1：各类证书

投标人须知前附表1.4.1要求提供的各类证书。

## 四、2014年1月1日至2016年12月30日XX设备采购业绩情况表

4-1

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

说明：

1.须提供每项业绩的合同复印件，否则该项业绩无效。

2.多个项目可按表4-1，4-2，……顺序排列。

## 五、投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到过行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。